## Sheet1
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 产地、品牌及特殊要求
1 | 下垂型闭式喷头 | （吊顶型喷头，DN15) | 个 | 原品牌或同类国标产品
2 | 截止阀 | DN25 | 个 | 原品牌或同类国标产品
3 | 喷头 | K80,DN15 | 个 | 原品牌或同类国标产品
4 | 压力表 |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
5 | 隐蔽式喷头 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
6 | 直立型闭式喷头 | （上喷，DN15） | 个 | 原品牌或同类国标产品
7 | 直立型闭式喷头 | （K=161) | 个 | 原品牌或同类国标产品
8 | 感温探测器 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
9 | 感烟探测器 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
10 | 直立型闭式喷头 | （K80,DN15) | 个 | 原品牌或同类国标产品
11 | 带电话插孔的手动报警按钮 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
12 | 吸顶广播 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
13 | 直立型闭式喷头 | （快速响应，K80,DN15) | 个 | 原品牌或同类国标产品
14 | 放水阀 | DN70 | 个 | 原品牌或同类国标产品
15 | 消火栓按钮 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
16 | 壁挂广播 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
17 | 放气指示灯 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
18 | 直立型易熔金属喷头 | （72°，K80,DN15) | 个 | 原品牌或同类国标产品
19 | 手动报警按钮（防爆型） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
20 | 声光报警器 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
21 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 原品牌或同类国标产品
22 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 原品牌或同类国标产品
23 | 防火门监控模块单扇(常闭） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
24 | 短路隔离器 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
25 | 单输入模块 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
26 | 单输入输出模块 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
27 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 原品牌或同类国标产品
28 | 防火门监控模块双扇(常闭） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
29 | 水雾开式喷头 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
30 | 闸阀 | DN65 | 个 | 原品牌或同类国标产品
31 | 消防电话分机 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
32 | 明杆闸阀 | DN50 | 个 | 原品牌或同类国标产品
33 | 止回阀 | DN65 | 个 | 原品牌或同类国标产品
34 | 70℃防火阀800*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
35 | 壁挂广播（防爆型） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
36 | 70℃防火阀500*200 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
37 | 挡烟垂壁 | 透明防火玻璃（H=500含配件） | m | 原品牌或同类国标产品
38 | 防火门门磁开关 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
39 | 挡烟垂壁 | 透明防火玻璃（H=650含配件） | m | 原品牌或同类国标产品
40 | 明杆闸阀 | DN80 | 个 | 原品牌或同类国标产品
41 | 水力警铃 | DN25 | 个 | 原品牌或同类国标产品
42 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 原品牌或同类国标产品
43 | 280℃防烟防火阀400*200 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
44 | 280℃防烟防火阀400*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
45 | 280℃防烟防火阀500*200 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
46 | 70℃防火阀400*160 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
47 | 安全阀 | DN65 | 个 | 原品牌或同类国标产品
48 | 280℃防烟防火阀500*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
49 | 280℃防烟防火阀630*200 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
50 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 原品牌或同类国标产品
51 | 280℃防烟防火阀630*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
52 | 280℃防烟防火阀800*200 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
53 | 70℃防火阀400*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
54 | 70℃防火阀500*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
55 | 70℃防火阀630*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
56 | 电动多叶对开调节阀400*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
57 | 压差旁通电动多叶对开调节阀400*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
58 | 压差旁通电动阀500*300 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
59 | 泄水阀 | DN65 | 个 | 原品牌或同类国标产品
60 | 280℃防烟防火阀500*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
61 | 280℃防烟防火阀630*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
62 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）600x300 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
63 | 压差旁通电动阀500*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
64 | 感温探测器（防爆型） |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
65 | 感烟探测器（防爆型） |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
66 | 隔离器（防爆型） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
67 | 区域联动模块 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
68 | 消火栓按钮（防爆型） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
69 | 280℃防烟防火阀800*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
70 | 压力开关 | DN200 | 套 | 原品牌或同类国标产品
71 | 声光报警器（防爆型） |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
72 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 原品牌或同类国标产品
73 | 280℃防烟防火阀630*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
74 | 280℃防烟防火阀800*300 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
75 | 280℃防烟防火阀800*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
76 | 70℃防火阀1000*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
77 | 70℃防火阀500*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
78 | 70℃防火阀630*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
79 | 压差旁通电动多叶对开调节阀600*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
80 | 280℃常开排烟防火阀（信号输出） | 800*320 | 个 | 原品牌或同类国标产品
81 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 原品牌或同类国标产品
82 | 280℃常闭电动远控排烟防火阀（就地控制，信号输出） | 800*320 | 个 | 原品牌或同类国标产品
83 | 280℃防烟防火阀1000*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
84 | 280℃防烟防火阀(远控)1000*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
85 | 火灾显示盘 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
86 | 压力开关 | DN250 | 套 | 原品牌或同类国标产品
87 | 280℃常闭电动远控排烟防火阀（就地控制，信号输出） | 1000*320 | 个 | 原品牌或同类国标产品
88 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)630*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
89 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)800*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
90 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）600x400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
91 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 原品牌或同类国标产品
92 | 280℃常开排烟防火阀（信号输出） | 1000*320 | 个 | 原品牌或同类国标产品
93 | 280℃防烟防火阀600*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
94 | 280℃防烟防火阀630*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
95 | 280℃防烟防火阀800*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
96 | 70℃防火阀1000*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
97 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）600x500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
98 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）600x600 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
99 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）800x400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
100 | 280℃防烟防火阀1000*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
101 | 280℃常闭远控排烟防火阀（就地控制，风量调节，信号输出） | 1000X320 | 个 | 原品牌或同类国标产品
102 | 280℃常开排烟防火阀（风量调节，信号输出） | 1000X320 | 个 | 原品牌或同类国标产品
103 | 电气火灾监控模块 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
104 | 截止阀 | DN100 | 个 | 原品牌或同类国标产品
105 | 可燃气体模块 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
106 | 水流指示器 | DN200 | 个 | 原品牌或同类国标产品
107 | 280℃防烟防火阀1250*250 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
108 | 70℃防火阀800*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
109 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 | 个 | 原品牌或同类国标产品
110 | 消防电源监控模块 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
111 | 280℃防烟防火阀1000*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
112 | 防爆型紧急报警按钮 |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
113 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)1000*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
114 | 电动常闭多叶送风口(800+250)x400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
115 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)1100*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
116 | 280℃防烟防火阀1250*320 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
117 | 蝶阀 | DN250 | 个 | 原品牌或同类国标产品
118 | 280℃防烟防火阀1100*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
119 | 280℃常闭电动排烟防火阀（信号输出） | 1250*400 | 个 | 原品牌或同类国标产品
120 | 电动常闭多叶送风口(800+250)x500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
121 | 280℃常开排烟防火阀（风量调节，信号输出） | 1250X400 | 个 | 原品牌或同类国标产品
122 | 280℃常开排烟防火阀（连锁关闭风机，风量调节，信号输出） | 1250X400 | 个 | 原品牌或同类国标产品
123 | 280℃常开排烟防火阀（信号输出） | 1250*400 | 个 | 原品牌或同类国标产品
124 | 280℃防烟防火阀1000*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
125 | 280℃防烟防火阀1250*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
126 | 280℃排烟防火阀（连锁关闭风机） | 1000*500 | 个 | 原品牌或同类国标产品
127 | 安全信号蝶阀 | DN200 | 个 | 原品牌或同类国标产品
128 | 安全栅 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
129 | 室内消火栓 |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
130 | 280℃防烟防火阀1000*550 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
131 | 70℃防火阀1250*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
132 | 70℃防火阀800*800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
133 | 280℃常闭电动排烟防火阀（信号输出） | 1250*500 | 个 | 原品牌或同类国标产品
134 | 280℃常开排烟防火阀（连锁关闭风机，信号输出） | 1250*500 | 个 | 原品牌或同类国标产品
135 | 280℃电动排烟阀（远控） | 1000*500 | 个 | 原品牌或同类国标产品
136 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)1000*630 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
137 | 280℃防烟防火阀1600*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
138 | 70℃防火阀1600*400 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
139 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）1000x600 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
140 | 防止旋流器 | DN100 | 个 | 原品牌或同类国标产品
141 | 280℃防烟防火阀1250*600 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
142 | 280℃防烟防火阀1250*630 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
143 | 带灭火器箱组合式消火栓箱（普通栓） |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
144 | 防火门监控模块模块箱 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
145 | 火灾报警系统接线箱 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
146 | 模块箱 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
147 | 280℃防烟防火阀1250*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
148 | 280℃防烟防火阀1600*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
149 | 70℃防火阀1600*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
150 | 70℃防火阀800*1000 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
151 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）1200x600 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
152 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）1300x600 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
153 | 多叶送风口（电动） | 400*1500（+250） | 个 | 原品牌或同类国标产品
154 | 多叶送风口（电动） | 800*800（+250） | 个 | 原品牌或同类国标产品
155 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)1600*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
156 | 室内消火栓(减压稳压型） |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
157 | 280℃防烟防火阀1000*800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
158 | 带灭火器箱组合式消火栓箱（减压稳压旋转栓型） |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
159 | 可燃气体探测器（天燃气） |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
160 | 防止旋流器 | DN150 | 个 | 原品牌或同类国标产品
161 | 液位计 |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
162 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）1000x800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
163 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)1400*630 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
164 | 流量开关 | DN100 | 个 | 原品牌或同类国标产品
165 | 四波段红紫外复合火焰探测器（防爆型） |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
166 | 280℃防烟防火阀1250*800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
167 | 280℃防烟防火阀1600*630 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
168 | 280℃防烟防火阀630*1600 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
169 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）1200x800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
170 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)1250*800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
171 | 闸阀 | DN100 | 个 | 原品牌或同类国标产品
172 | 可燃气体探测器 （防爆型 | 氧浓度） | 只 | 原品牌或同类国标产品
173 | 可燃气体探测器（防爆型 | 乙醇） | 只 | 原品牌或同类国标产品
174 | 可燃气体探测器（天燃气防爆型） |  | 只 | 原品牌或同类国标产品
175 | 室内消火栓(减压稳压旋转栓型） |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
176 | 流量计 | DN200 | 个 | 原品牌或同类国标产品
177 | 止回阀 | DN150 | 个 | 原品牌或同类国标产品
178 | 常闭板式排烟口（自动和手动开启）1500x800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
179 | 带灭火器箱组合式消火栓箱兼试验消火栓（普通栓） |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
180 | 闸阀 | DN150 | 个 | 原品牌或同类国标产品
181 | 消防水泵接合器 | DN100 | 套 | 原品牌或同类国标产品
182 | 280℃防烟防火阀1600*800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
183 | 280℃防烟防火阀2700*500 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
184 | 电动常闭多叶送风口(1000+250)x1000 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
185 | 流量计 | DN250 | 个 | 原品牌或同类国标产品
186 | 闸阀 | DN200 | 个 | 原品牌或同类国标产品
187 | 70℃防火阀2500*600 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
188 | 闸阀 | DN250 | 个 | 原品牌或同类国标产品
189 | 70℃防火阀1500*1000 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
190 | 二线式电话主机 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
191 | 雨淋阀 | DN150 | 套 | 原品牌或同类国标产品
192 | 280℃防烟防火阀(与排烟风机联锁)2000*800 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
193 | 280℃防烟防火阀3000*630 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
194 | 湿式报警装置 | DN150 | 套 | 原品牌或同类国标产品
195 | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 原品牌或同类国标产品
196 | 超声波液位仪及就地液位显示屏 |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
197 | 流量开关 | DN150 | 个 | 原品牌或同类国标产品
198 | 消防联动控制盘 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
199 | 湿式报警装置 | DN200 | 套 | 原品牌或同类国标产品
200 | 消防电源控制盘 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
201 | 手动控制盘 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
202 | 备用电源盘 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
203 | 功率放大器 | 500W | 台 | 原品牌或同类国标产品
204 | 闸阀 | DN400 | 个 | 原品牌或同类国标产品
205 | 消防应急广播主机 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
206 | 消防电话控制盘 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
207 | 泄压阀 | DN200 | 个 | 原品牌或同类国标产品
208 | 安全泄压阀 | DN250 | 个 | 原品牌或同类国标产品
209 | 气体灭火控制盘 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
210 | 微阻缓闭止回阀 | DN200 | 个 | 原品牌或同类国标产品
211 | 气体报警控制器 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
212 | 防火门监控分机 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
213 | 消防应急广播主机（壁挂） |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
214 | CRT显示单元 |  | 台 | 原品牌或同类国标产品
215 | 喊话器 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
216 | 强光手电筒（电池） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
217 | 逃生绳 |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
218 | 过滤式呼吸面罩 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
219 | 湿毛巾 |  | 条
220 | 瓶装水 |  | 瓶
221 | 荧光指挥棒 |  | 根 | 原品牌或同类国标产品
222 | 地上消防栓扳手（特厚） |  | 把 | 原品牌或同类国标产品
223 | 口哨（不锈钢） |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
224 | 自动感应型一体烟温实验器 |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
225 | 消防斧 |  | 把 | 原品牌或同类国标产品
226 | 战斗服 |  | 套 | 原品牌或同类国标产品
227 | 疏散引导箱 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
228 | 消防应急装备柜 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
229 | 防火门（单扇门） |  | 扇 | 原品牌或同类国标产品
230 | 防火门（双扇门） |  | 扇 | 原品牌或同类国标产品
231 | 消防安全疏散标识 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品
232 | 二氧化碳灭火器 |  | 具 | 原品牌或同类国标产品
233 | 水基型灭火器 |  | 具 | 原品牌或同类国标产品
234 | 干粉灭火器 |  | 具 | 原品牌或同类国标产品
235 | 七氟丙烷 |  | 具 | 原品牌或同类国标产品
236 | 气溶胶 |  | 具 | 原品牌或同类国标产品
237 | 应急照明灯 |  | 个 | 原品牌或同类国标产品