LED屏维保招标参数

注：本文中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。

# 项目预算

项目预算6万/年，最高限价6万/年。

# 维保内容

## 服务对象

相关维保设备清单如下表：

| 品名 | 设备型号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门头屏 | 22寸 | 处理：A31四核ARM处理器；存储器：DDR3 1G/2G bytes NAN FLASH 8G/16G；远程支持：支持远程设置、远程配置、远程升级、远程开关机；显示方式：屏幕显示方式支持横屏及竖屏显示；一体机：21.5寸 (长46.5厘米 宽是26.5厘米 厚3cm)广视角178°,白色,背面平整 | 95 |
| 双色LED显示屏 | 1R1GF3.0 | - 像素构成：1R1G；8*8点阵模块组成，点间距4mm,像素直径3mm 2、驱动方式：1/ 16 扫恒压驱动； 3、实时获取并显示挂号信息、叫号信息、公告信息、药品价格信息等 4、定时开关机； | 18 |
| 单色户外条屏 | P10 | 1、像素构成：1R；点阵模块组成，点间距10mm,像素直径35mm，户外防水 2、驱动方式：1/ 4 扫恒压驱动； 3、能实时远程发布信息 | 2 |
| 全彩LED显示屏 | P5 | 1、像素构成：1R1G1B；SMT三合一高亮黑灯组成，点间距5mm,像素直径27mm 2、驱动方式：1/ 16 扫恒流驱动； 3、能实时显示挂号信息、叫号信息、公告信息、药品价格信息及宣传视频、图片、文字； | 2 |
| 全彩LED显示屏 | P1.8 | 1、像素构成：1R1G1B；SMT三合一高亮黑灯组成，点间距1.875 2、驱动方式：1/ 32扫恒流驱动； 3、能实时显示PPT，宣传视频、图片、文字等； | 2 |
| 单色LED屏 | 1RF3.75 | 1、像素构成：1R1G；8*8点阵模块组成，点间距4mm,像素直径3.75mm 2、驱动方式：1/ 16 扫恒压驱动； 3、能实时显示挂号信息、叫号信息、公告信息、药品价格信息 4、定时开关机； | 1 |

## 服务内容

在服务期内，承诺为客户提供全面和及时的技术支持与服务，主要的内容如下：

| 系统服务 | 关键业务系统支持 |
| --- | --- |
| 服务覆盖范围 |  |
| 硬件 |  |
| 信息发布显示系统可用性 |  |
| 实时获取并显示本院挂号信息 |  |
| 实时获取关显示医生排班信息 |  |
| 与排队系统对接显示呼叫信息 |  |
| 实时显示相关公告及宣传信息及药品价格 |  |
| 服务响应 |  |
| 电话覆盖时间 | 7*24小时 |
| 电话响应时间 | 立即响应 |
| 现场服务的时间 | 7*24小时 |
| 到达客户现场时间 | 2小时 |
| 紧急时刻到达客户现场的紧急时间 | 1小时 |
| 问题诊断时间 | 1小时 |
| 从备件到达现场起更换备件时间 | 3小时 |
| 从人员到达现场起系统恢复时间 | 2小时 |
| 服务报告提交 | 提供 |
| 定期巡检与预防性维护 |  |
| 健康性检查 | 每季度一次 |
| 重大节假日 | 一次全面巡检 |
| 专家巡检 | 每-年一次 |
| 巡检报告 | 提供 |
| 备件保证 |  |
| 备件库 | 三级备件库 |
| 备件更换 | 现场更换 |
| 更换备件时限 | 2小时 |
| 技术服务 |  |
| 项目现场支持 | 提供 |
| 向客户送资料 | 提供 |
| 远程诊断 |  |
| 远程系统故障分析 | 提供 |
| 远程故障解决 | 提供 |

## 服务要求

### 保修期内服务范围

- 确保本次保修范围内所有硬件设备的正常运行。

- 确保维修的每一块屏亮度及色彩一致；无色差。

- 保证能实时显示的挂号信息、呼叫信息及其它宣传信息及药品信息。

- 保证更件的配件在一个月不会出现故障（不可预料的因素除外）。

### 服务响应

（1）每周7×24小时

（2）电话立即响应，2小时内到达现场，紧急时刻1小时到达现场，8小时之内系统恢复正常；

（3）非系统崩溃的情况，接到问题报告后30分钟内提供电话支持服务；

（4）两小时内完成现场备件更换；

（5）多级别服务支持；

### 定期巡检与预防性维护

（1）每季和重大节日前一次的定期例行巡检和预防性维护，内容包括：

（2）提供巡检报告；

（3）设备运行物理状态；

（4）电源稳定性和线路检查；

（5）系统性能检查；

（6）系统诊断；

（7）系统错误报告的分析、记录和清理；

（8）及时更换损坏的或有潜在故障的部件；

（9）设备物理检查与清洁；

### 备件保证

（1）所有备件为原厂全新备件；

（2）提供现场备件的服务，保证当关键部件发生故障时能够以最快的速度解决系统硬件。

（3）更件的配件保证在两个月内不出现故障；

### 免费培训

免费提供针对项目的技术培训和技术交流，包括现场培训和专业技术培训。

现场培训：

主要在巡检及项目实施过程中进行，由我公司工程师结合实际情况，对工程设备的安装调试、使用和维护进行详细的讲解，达到客户相关人员能够自主使用和维护系统设备的目标。

专业技术培训：

通过培训使相关技术人员能有进行日常操作维护。我公司将免费提供培训师资、教材及搭建培训软硬件环境。

### 免费远程诊断

对于保修设备的系统及性能问题，提供远程的诊断服务，远程接入系统分析和远程系统维护，以达到对故障的远程解决。

远程诊断可以为客户提供最为迅速的技术支持，以最快捷方式保证设备的正常运行。

### 维保期限及保修期终止

维保期限2年；

设备保修期终止前十五日内，将派遣工程师前往设备现场，对保修设备进行一次全面检查，双方签署《设备维护期届满备忘录》。若有遗留问题，双方另行商定。

服务期结束后，将根据用户需要，按照本服务方案标准及要求继续提供维护服务。

# 服务承诺、培训承诺

## 维保服务承诺：

针对本维保服务项目的服务承诺如下：

提供7x24小时的免费现场保修服务和技术支持服务。

接到故障维修服务要求后10分钟内予以响应，2小时内到达故障现场，8小时内解决所有硬件故障，恢复正常工作。

提供7x24小时技术咨询服务，包括电话、微信等多种方式。

免费提供软件的升级服务。提供每季和重大节日前一次全面巡检。

## 技术培训承诺

### 现场技能培训

公司的技术工程师在现场维护时，现场讲解讲述产品性能及使用注意事项等。该培训为免费，理论结合实际的方式进行。

公司可根据用户使用的实际情况，单独开设培训班。培训课程在整个系统实施过程中同步进行，具体时间双方商定。还可根据用户需要协商培训的内容。

# ★商务要求

1． 项目实施完成期限及地点

1.1 交货期限：合同签订后30日内。

1.2 交货地点：四川省妇幼保健院指定地点。

2．付款方法和条件：

按合同约定执行。

3. 维保期：不少于2年。

4.该项目一采两年，合同一年一签，上一年服务质量考核合格续签下一年合同。