附件1：**采购项目需求**

1. **采购预算：12万元/年**

**二、技术要求：**

说明：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理**。**

★1.总体要求：材质包括但不限于医用不锈钢，且符合外科器械金属材料相关要求。

1. 采购清单及具体要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械分类** | **器械名称** | **单位** | **预估采购数量** | **规格型号及技术参数** |
| 1 | 基础器械 | 不锈钢换药碗 | 个 | 20 | ≥Ф140mm |
| 2 | 基础器械 | 不锈钢腰子盘 | 个 | 20 | ≥200mm×130mm×25mm |
| 3 | 基础器械 | 不锈钢洗涤盆 | 个 | 20 | ≥Ф260mm×110mm |
| 4 | 基础器械 | 不锈钢方盘 | 个 | 20 | 215-400mm×105-300mm×20-33mm，带孔 |
| 5 | 基础器械 | 不锈钢服药杯 | 个 | 20 | ≥50ml |
| 6 | 基础器械 | 不锈钢镊子筒 | 个 | 20 | 大号 |
| 7 | 基础器械 | 不锈钢镊子筒 | 个 | 20 | 中号 |
| 8 | 基础器械 | 不锈钢镊子筒 | 个 | 20 | 小号 |
| 9 | 基础器械 | 不锈钢药膏缸 | 个 | 20 | ≥Ф80mm×80mm |
| 10 | 基础器械 | 不锈钢药膏缸 | 个 | 20 | ≥Ф90mm×90mm |
| 11 | 基础器械 | 不锈钢药膏缸 | 个 | 20 | ≥Ф100mm×95mm |
| 12 | 基础器械 | 不锈钢药膏缸 | 个 | 20 | ≥Ф120mm×120mm |
| 13 | 基础器械 | 阑尾肠钳 | 把 | 10 | ≥160mm，三角头 |
| 14 | 基础器械 | 持针钳 | 把 | 10 | ≥180mm，直，细针 |
| 15 | 基础器械 | 大腹钩 | 把 | 10 | ≥250mm |
| 16 | 基础器械 | U型架 | 个 | 10 | ≥220mm |
| 17 | 基础器械 | 分离结扎钳 | 把 | 10 | ≥200mm×14mm×90°，角弯，全齿 |
| 18 | 基础器械 | 腹壁牵开器 | 把 | 10 | 梗式、三翼 |
| 19 | 基础器械 | 海绵钳 | 把 | 10 | ≥250mm×10mm，弯有齿 |
| 20 | 基础器械 | 海绵钳 | 把 | 10 | ≥250mm×10mm，弯无齿 |
| 21 | 基础器械 | 器械框 | 把 | 10 | 300mm-400mm×170mm-300mm×70mm-90mm，不带盖 |
| 22 | 基础器械 | 器械框 | 把 | 10 | 300mm-400mm×170mm-300mm×70mm-90mm，带盖， |
| 23 | 基础器械 | 深部拉钩 | 把 | 10 | ≥240mm×35mm×150mm，板式 |
| 24 | 基础器械 | 帕巾钳 | 把 | 10 | ≥110mm，尖头 |
| 25 | 基础器械 | 经皮穿刺针 | 支 | 10 | ≥1.2mm×30mm |
| 26 | 基础器械 | 深部拉钩 | 把 | 10 | ≥300mm×36mm×120mm，S形 |
| 27 | 基础器械 | 深部拉钩 | 把 | 10 | ≥250mm×36mm×105mm，S形 |
| 28 | 基础器械 | 手术刀柄 | 把 | 10 | 4# |
| 29 | 基础器械 | 手术刀柄 | 把 | 10 | 7# |
| 30 | 基础器械 | 追溯牌 | 个 | 10 | ≥90mm×70mm，尺寸可定制、支持高温消毒。 |
| 31 | 基础器械 | 腹壁拉钩 | 把 | 10 | ≥250mm，≥30mm×40mm，≥35mm×60mm，双头 |
| 32 | 基础器械 | 压肠板 | 把 | 10 | ≥300mm，直板 |
| 33 | 基础器械 | 医用镊 | 把 | 10 | ≥140mm，直 |
| 34 | 基础器械 | 医用镊 | 把 | 10 | ≥250mm，直 |
| 35 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥180mm，弯，全齿 |
| 36 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥140mm，弯，全齿 |
| 37 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥220mm，弯，全齿 |
| 38 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥125mm，弯，全齿 |
| 39 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥125mm，直，全齿 |
| 40 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥200mm，直，有钩 |
| 41 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥220mm，弯，有钩 |
| 42 | 基础器械 | 组织剪 | 把 | 10 | ≥180mm，弯 |
| 43 | 基础器械 | 手术剪 | 把 | 10 | ≥180mm，直 |
| 44 | 基础器械 | 组织剪 | 把 | 10 | ≥220mm，弯，综合 |
| 45 | 基础器械 | 甲状腺拉钩 | 副 | 10 | ≥200mm，带槽 |
| 46 | 基础器械 | 腹壁拉钩 | 把 | 10 | ≥250mm，≥30mm×40mm/35mm×60mm，双头 |
| 47 | 基础器械 | 组织镊 | 把 | 10 | ≥140mm，1×2钩 |
| 48 | 基础器械 | 组织镊 | 把 | 10 | ≥200mm，1×2钩 |
| 49 | 基础器械 | 组织钳 | 把 | 10 | ≥180mm，直 |
| 50 | 基础器械 | 不锈钢腰子盘 | 个 | 10 | ≥190mm×115mm×25mm |
| 51 | 基础器械 | 经皮穿刺针 | 把 | 10 | ≥1.8mm×30mm |
| 52 | 基础器械 | 腰穿针 | 把 | 10 | 9# |
| 53 | 基础器械 | 腰穿针 | 把 | 10 | 7# |
| 54 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥125mm，弯全齿 |
| 55 | 基础器械 | 手术刀柄 | 把 | 10 | 3# |
| 56 | 基础器械 | 帕巾钳 | 把 | 10 | ≥140mm，尖头 |
| 57 | 基础器械 | 帕巾钳 | 把 | 10 | ≥160mm，尖头 |
| 58 | 基础器械 | 会阴剪 | 把 | 10 | ≥180mm，弯 |
| 59 | 基础器械 | 医用尺 | 把 | 10 | ≥200mm |
| 60 | 基础器械 | 丁字式开口器 | 把 | 10 | 丁字式 |
| 61 | 基础器械 | 压舌板 | 把 | 10 | ≥160mm，直行 |
| 62 | 基础器械 | 舌钳 | 把 | 10 | ≥170mm，直 |
| 63 | 基础器械 | 气管扩张钳 | 把 | 10 | ≥140mm，弯型 |
| 64 | 基础器械 | 手术剪 | 把 | 10 | ≥180mm，弯 |
| 65 | 基础器械 | 持针钳 | 把 | 10 | ≥220mm，直，粗针 |
| 66 | 基础器械 | 甲状腺拉钩 | 副 | 10 | ≥210mm，带槽 |
| 67 | 基础器械 | 拉钩 | 把 | 10 | ≥200mm |
| 68 | 基础器械 | 拉钩 | 把 | 10 | ≥170mm，双头,三爪 |
| 69 | 基础器械 | 腹壁拉钩 | 把 | 10 | ≥280mm，≥35mm×45mm/40mm×65mm，空心柄，双头 |
| 70 | 基础器械 | 腹壁拉钩 | 把 | 10 | ≥280mm，≥35mm×45mm/40mm×65mm，双头 |
| 71 | 基础器械 | 深部拉钩 | 把 | 10 | ≥200mm×24mm×100mm，S形 |
| 72 | 基础器械 | 深部拉钩 | 把 | 10 | ≥300mm×48mm×150mm，S形 |
| 73 | 基础器械 | 大腹钩 | 把 | 10 | ≥250mm |
| 74 | 基础器械 | 腹壁牵开器 | 把 | 5 | 钳式，三翼 |
| 75 | 基础器械 | 组织剪 | 把 | 10 | ≥160mm，直 |
| 76 | 基础器械 | 组织剪 | 把 | 10 | ≥180mm，直 |
| 77 | 基础器械 | 组织剪 | 把 | 10 | ≥180mm，弯 |
| 78 | 基础器械 | 组织剪 | 把 | 10 | ≥200mm，弯，综合 |
| 79 | 基础器械 | 海绵钳 | 把 | 10 | ≥250mm×12mm，直无齿 |
| 80 | 基础器械 | 海绵钳 | 把 | 10 | ≥250mm×10mm，直无齿 |
| 81 | 基础器械 | 分离结扎钳 | 把 | 10 | ≥220mm×18mm×90°，全齿 |
| 82 | 基础器械 | 分离结扎钳 | 把 | 5 | ≥180mm×20mm×90°，半齿 |
| 83 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥240mm，弯，全齿 |
| 84 | 基础器械 | 止血钳 | 把 | 10 | ≥200mm，直，有钩 |
| 85 | 基础器械 | 持针钳 | 把 | 10 | ≥140mm，直，粗针 |
| 86 | 基础器械 | 持针钳 | 把 | 10 | ≥180mm，直，粗针 |
| 87 | 基础器械 | 深部拉钩 | 把 | 10 | ≥300mm×48mm×120mm，S形 |
| 88 | 基础器械 | 皮管钳 | 把 | 10 | ≥180mm |
| 89 | 妇产科器械 | 产钳 | 把 | 2 | ≥350mm |
| 90 | 妇产科器械 | 宫内节育器取出钩 | 把 | 10 | ≥280mm，直 |
| 91 | 妇产科器械 | 流产吸引头 | 支 | 10 | 5#，弯 |
| 92 | 妇产科器械 | 流产吸引头 | 支 | 10 | 6#，弯 |
| 93 | 妇产科器械 | 流产吸引头 | 支 | 10 | 7#，弯 |
| 94 | 妇产科器械 | 流产吸引头 | 支 | 10 | 8#，弯 |
| 95 | 妇产科器械 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Φ6（F18） |
| 96 | 妇产科器械 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Φ8 （F24） |
| 97 | 妇产科器械 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Φ10（F30） |
| 98 | 妇产科器械 | 可重复使用导尿管 | 支 | 10 | ≥Ф5（F15） |
| 99 | 妇产科器械 | 可重复使用导尿管 | 支 | 10 | ≥Ф5（F15） |
| 100 | 妇产科器械 | 手术剪 | 把 | 10 | ≥180mm，直尖 |
| 101 | 妇产科器械 | 双翼阴道手术扩张器 | 支 | 10 | ≥105mm×34mm，可调式 |
| 102 | 妇产科器械 | 双翼阴道手术扩张器 | 支 | 10 | ≥90mm×34mm，可调式 |
| 103 | 妇产科器械 | 阴道拉钩 | 把 | 10 | ≥160mm×35mm×90mm，凹，板式 |
| 104 | 妇产科器械 | 阴道压板 | 个 | 10 | ≥250mm，角弯，平，板式 |
| 105 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×12mm（12#），锐，六方柄 |
| 106 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×20mm（20#），锐，六方柄 |
| 107 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×6mm（6#），锐，六方柄 |
| 108 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×7mm（7#），锐，六方柄 |
| 109 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280×4mm（4#），锐 ，六方柄 |
| 110 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×10mm（10#），锐，六方柄 |
| 111 | 妇产科器械 | 子宫夹持钳 | 把 | 5 | ≥200mm，直，双爪 |
| 112 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 11#，圆头 |
| 113 | 妇产科器械 | 子宫颈钳 | 把 | 10 | ≥250mm ，2×3齿，弯 |
| 114 | 妇产科器械 | 子宫探针 | 支 | 10 | ≥280mm，直，带刻度 |
| 115 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×5mm（5#），锐，六方柄 |
| 116 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×16mm（16#），锐，六方柄 |
| 117 | 妇产科器械 | 子宫颈活体取样钳 | 把 | 10 | ≥180mm，盖板式，长圆形 |
| 118 | 妇产科器械 | 宫内节育器取出钳 | 把 | 5 | ≥220mm，弯 |
| 119 | 妇产科器械 | 会阴剪 | 把 | 10 | ≥140mm，弯 |
| 120 | 妇产科器械 | 拆线剪 | 把 | 10 | ≥160mm |
| 121 | 妇产科器械 | 聚血器 | 个 | 10 | 用于测定产后出血量 |
| 122 | 妇产科器械 | 胎儿吸引器 | 支 | 10 | ≥65mm或φ65 |
| 123 | 妇产科器械 | 宫内节育器放置叉 | 把 | 10 | ≥280mm |
| 124 | 妇产科器械 | 双翼阴道检查扩张器 | 把 | 10 | ≥100mm×30mm，可调式 |
| 125 | 妇产科器械 | 宫内节育器取出钳 | 把 | 2 | ≥200mm |
| 126 | 妇产科器械 | 产钳 | 把 | 2 | ≥400mm |
| 127 | 妇产科器械 | 子宫内取物钳 | 把 | 2 | ≥250mm |
| 128 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 3.5# |
| 129 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 4.5# |
| 130 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 4# |
| 131 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 5# |
| 132 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 5.5# |
| 133 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 6# |
| 134 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 6.5# |
| 135 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 7# |
| 136 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 7.5# |
| 137 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 8# |
| 138 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 8.5# |
| 139 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 9# |
| 140 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 10# |
| 141 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 11# |
| 142 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 9.5# |
| 143 | 妇产科器械 | 子宫颈扩张器 | 支 | 10 | 10.5# |
| 144 | 妇产科器械 | 子宫夹持钳 | 把 | 5 | ≥250mm，直，双爪 |
| 145 | 妇产科器械 | 产钳 | 把 | 2 | ≥260mm，剖腹 |
| 146 | 妇产科器械 | 子宫刮匙 | 把 | 10 | ≥280mm×8mm（8#），锐，六方柄 |
| 147 | 妇产科器械 | 阴道拉钩 | 把 | 10 | ≥160mm×36mm×80mm，凹，板式 |
| 148 | 妇产科器械 | 阴道拉钩 | 把 | 10 | ≥160mm×36mm×90mm，凹，板式 |
| 149 | 耳鼻喉 | 鼻窥器 | 把 | 10 | ≥28mm |
| 150 | 耳鼻喉 | 鼻窥器 | 把 | 10 | ≥20mm |
| 151 | 耳鼻喉 | 组织镊 | 把 | 10 | ≥160mm，枪状，带齿 |
| 152 | 眼科 | 眼科镊 | 把 | 10 | ≥100mm，直有钩 |
| 153 | 眼科 | 眼科镊 | 把 | 10 | ≥100mm，有齿 |
| 154 | 眼科 | 眼用剪 | 把 | 10 | ≥100mm，弯圆 |
| 155 | 眼科 | 眼用剪 | 把 | 10 | ≥100mm，直尖 |
| 156 | 眼科 | 眼用剪 | 把 | 10 | ≥100mm，弯尖 |
| 157 | 泌尿外科 | 肾蒂钳 | 把 | 10 | ≥250mm圆弯R40mm×22mm ，凹凸齿 |
| 158 | 泌尿外科 | 导尿管导引钢丝 | 把 | 10 | ≥450mm×Ф2.5mm |
| 159 | 泌尿外科 | 可重复使用导尿管 | 支 | 10 | ≥Ф3（F9） |
| 160 | 泌尿外科 | 可重复使用导尿管 | 支 | 10 | ≥Ф4（F12） |
| 161 | 泌尿外科 | 可重复使用导尿管 | 支 | 10 | ≥Ф5（F14） |
| 162 | 泌尿外科 | 可重复使用导尿管 | 支 | 10 | ≥Ф6（F18） |
| 163 | 泌尿外科 | 可重复使用导尿管 | 支 | 10 | ≥Ф8（F24） |
| 164 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф2（F6） |
| 165 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф2.5（F7） |
| 166 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф3（F9） |
| 167 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф3.5（F10） |
| 168 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф4（F12） |
| 169 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф4.5（F13） |
| 170 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф5（F15） |
| 171 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф5.5（F16） |
| 172 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф6（F18） |
| 173 | 泌尿外科 | 尿道扩张器 | 支 | 10 | ≥Ф8（F24） |
| 174 | 泌尿外科 | 肾石钳 | 把 | 10 | ≥220mm ，中弯 |
| 175 | 泌尿外科 | 肾石钳 | 把 | 10 | ≥220mm ，大弯 |
| 176 | 泌尿外科 | 肾石钳 | 把 | 10 | ≥240mm |
| 177 | 泌尿外科 | 肾蒂钳 | 把 | 5 | ≥220mm，头圆弯，≥R15mm×25mm，带竖槽柄弯 |
| 178 | 泌尿外科 | 肾蒂钳 | 把 | 5 | ≥240mm，头圆弯，≥R25mm×28mm，带竖槽柄弯 |
| 179 | 泌尿外科 | 肾蒂钳 | 把 | 5 | ≥260mm，头圆弯，≥R35mm×29mm，带竖槽柄弯 |
| 180 | 泌尿外科 | 输精管皮外固定钳 | 把 | 5 | ≥140mm |
| 181 | 泌尿外科 | 输尿管夹持钳 | 把 | 10 | ≥160mm，弯 |
| 182 | 泌尿外科 | 阴茎夹 | 个 | 10 | ≥75mm |

备注：报价超过采购预算，视为无效投标。

**三、商务要求：**

**1．供货期限：**自合同签订之日起1年，采购数量以实际使用量为准。

**2．付款方式和条件：**

**2.1**货物最终验收合格后，采购人按以下方式支付货款：（请选择下面两种付款方式之一，方式一【 】/ 方式二【 】）

方式一：中标人为中小企业（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业），中标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人2个月内支付货款。

方式二：中标人为大型企业（方式一中规定的中小企业以外的企业），中标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人6个月后支付货款。

**2.2** 在合同期内，当实际送货金额达到总预算的80%时，中标人必须在7个工作日内主动以书面文件（加盖公司鲜章）通知采购人；当实际结算金额达到总预算的100%后，如中标人仍继续送货，采购人对超过总预算部分金额不予支付，由中标人自行承担相应损失。

**3．合同结算：**

本项目的“预估采购数量”、 投标人的“投标总价”仅做为报价评审依据，最终可根据实际需求进行相应调整，结算以实际发生量乘以供应商投标单价结算。

**4．交货期及地点：**

4.1交货期：根据采购人实际购货计划分期分批按时供货。接采购人通知后十日内送货，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准。提供的产品必须是经验收合格的全新产品。耗材验收合格前，所有风险由中标人承担。

4.2交货地点: 采购人指定地点。

★**5．质量标准及验收：**

5.1质量标准：中标人保证货物为原厂全新制造，产品质量应符合或优于国家/行业标准。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

5.2货物运抵采购人指定现场后, 由采购人、中标人双方即时根据订单清单共同对货物型号、规格、质量进行核验,并由采购人经办人签字确认。验收合格前，所有风险由中标人承担。

5.3如验收不合格的，由中标人负责无条件更换货物，并承担由此产生的一切费用。

**6．售后服务：**

★6.1质保期：验收合格后≥6个月。手术器械不维修，质保期内故障直接更换同型号器械，退换货周期≤10个日历日。

6.2 投标人提供售后服务方案：

①有效的质量保障方案（包含质量管理体系建设、质量控制技术方法等）；

②完整的配送方案（完善的出入库管理制度、完整的配送流程）；

③应急保障方案（配送过程中的突发应急措施、因问题产品引发的医疗安全事故应急措施、临时配送的应急措施）；

④具有完善的售后保障体系（有效的退换货流程制度、描述产品供应过程中的售后保障体系等）。

注备注: 商务条款为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

**附件2：评审办法（评分细则表）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分细则 | **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 投标报价30% | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。备注：若产品有多种规格型号且价格不同，投标人应将所有型号分项报价，产品单价按照均价\*采购量/年度预估用量计算。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标54% | 54.6 | 完全符合招标文件技术参数要求得54.6分。条款负偏离一项扣0.3分，扣完为止。（条款共182项）。注：如技术指标在投标文件中存在自相矛盾之处的，不得分。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩7.4% | 7.4 | 投标人需提供2020年1月1日以来国内三甲医疗机构业绩证明，业绩需与本次投标产品相同或与本次投标产品相同系列的产品销售业绩进行评比，每提供1个业绩得0.74分，总分最多得7.4分。注：需提供合同复印件或发票复印件（若发票复印件上无产品明细则需附销货清单）作为得分依据。需提供三甲医疗机构证明材料。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案8% | 8 | 根据投标人提供的售后服务方案，包含：①售后服务承诺；②技术支持；③设备故障应急方案；④服务响应方案等四个方面进行评审，四方面提供完整且描述详细，符合本项目实际情况、有利于项目实施的得8分；每缺少一项或提供的方案与本项目无关的扣2分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，扣完为止。 | 共同评审因素 |

**附件3：采购文件书装订顺序**

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品如有执行标准请提供相应资料（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-2：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内单位用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件4-3：**

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交总价（元） |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

**6、如有多种规格，请按每种规格分别报价，产品的最终计算单价以不同规格报价的均价为准。**

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

**附件4-4：法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

 本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

附件6：

 无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日

附件7：

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

存在管理关系单位为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）： 年 月 日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。