## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)
| 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【装饰工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010402001001 |  | 加气混凝土砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙 2.强度:A3.5; 容重500-700kg/m³；耐火极限8.0h；导热系数0.11-0.18w/m.K 3.墙体类型：综合 4.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑 5.其他满足设计及相关规范要求 | m3 | 4.52
2 | 010401003002 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：红砖墙（实心砖） 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑 4.其他满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.34
3 | 010510003003 |  | 成品混凝土过梁 | 1.成品混凝土过梁 2.其他满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.04
分部小计
0108 门窗工程
4 | 010801002004 |  | 木门(带观察窗、防撞条) | 1.门洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：木门(带观察窗、防撞条) 3.门吸、不锈钢合页、门锁、门框及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4.固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5.综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 16.80
5 | 010801002005 |  | 木门（含门套） | 1.门洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：木门（含门套） 3.门吸、不锈钢合页、门锁、门框及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4.固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5.综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 23.28
6 | 010801004006 |  | 甲级木质防火门 | 1.门洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：甲级木质防火门（含门套） 3.门吸、不锈钢合页、门锁、门框及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4.固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5.综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 2.40
7 | 010801004007 |  | 乙级木质防火门 | 1.门洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：乙级木质防火门（含门套） 3.门吸、不锈钢合页、门锁、门框及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4.固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5.综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 9.66
8 | 010801004008 |  | 丙级木质防火门 | 1.门洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：丙级木质防火门（含门套） 3.门吸、不锈钢合页、门锁、门框及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4.固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5.综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.70
9 | 010808001009 |  | 木门套 | 1.木门套 2.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 3.05
10 | 010810002010 |  | 木窗帘盒 | 1.20*30木龙骨刷防火涂料三遍 2.15mm阻燃胶合板 3.双层12mm纸面石膏板 4.其他：满足设计及现行施工验收规范 | m | 24.20
11 | 010810005011 |  | 电动窗帘轨 | 1.电动窗帘轨（含机组） 2.其他：满足设计及现行施工验收规范 | m | 24.2
12 | 010810001012 |  | 布艺窗帘 | 1.布艺窗帘 2.褶皱系数综合考虑到综合单价 3.其他：满足设计及现行施工验收规范 | m2 | 62.92
分部小计
0109 屋面及防水工程
13 | 010902002013 |  | 地面聚氨酯防水涂料 3mm | 1.地面3mm聚氨酯防水涂料 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.30
14 | 010902002014 |  | 墙面聚氨酯防水涂料 3mm | 1.墙面3mm聚氨酯防水涂料 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 48.78
分部小计
0111 楼地面装饰工程
15 | 011101001015 |  | 地面素水泥浆一道 | 1.素水泥浆遍数：素水泥浆一道 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 373.03
16 | 011101001016 |  | 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆垫层 | 1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆垫层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 192.62
17 | 011101001017 |  | 25mm厚1:3干硬性水泥砂浆垫层 | 1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆垫层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 5.21
18 | 011101001018 |  | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆垫层 | 1.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆垫层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.30
19 | 011101001019 |  | 10mm厚1:3水泥砂浆保护层 | 1.10mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.30
20 | 011102002020 |  | 白色石英砂楼地面 | 1.白色石英砂楼地面 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 3.56
21 | 011102003021 |  | 750*1500mm 地砖楼地面 | 1.10mm厚素水泥浆粘贴层 2.750*1500mm地砖 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 172.31
22 | 011102003022 |  | 400*400mm 地砖楼地面 | 1.10mm厚素水泥浆粘贴层 2.400*400mm地砖 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 24.38
23 | 011102003023 |  | 800*800mm 地砖楼地面 | 1.10mm厚素水泥浆粘贴层 2.800*800mm地砖 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 10.23
24 | 011102001024 |  | 门槛石材（天然石材 20mm厚） | 1.10mm厚素水泥浆粘贴层 2.门槛石材，天然石材 20mm厚 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 5.21
25 | 011201003025 |  | 美缝剂勾缝 | 1.美缝剂勾缝 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 212.13
26 | 011101003026 |  | C20细石混凝土找平层 | 1.45mm厚C20细石混凝土找平层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 160.90
27 | 011101005027 |  | 3mm厚水泥自流平 | 1.3mm厚水泥自流平 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 160.90
28 | 011101005028 |  | 3mm厚PVC地胶楼地面 | 1.面层3mm厚PVC地胶，涂抹PVC专用粘结层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 160.90
29 | 011105006029 |  | 不锈钢踢脚线 | 1.1.2mm厚不锈钢踢脚，颜色综合 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 14.62
30 | 011105003030 |  | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.粘贴层厚度、材料种类：10mm厚素水泥浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖配套踢脚 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 0.84
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
31 | 011207001031 |  | 石膏板隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 ：吸音棉 3.面层材料品种、规格：12mm纸面石膏板 4.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 214.95
32 | 011210003032 |  | 12mm厚透明钢化玻璃隔断 | 1.12mm厚透明钢化玻璃隔断 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 3.72
33 | 011210003033 |  | 背漆玻璃隔断 | 1.背漆玻璃隔断 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 15.05
34 | 011210003034 |  | 烤漆玻璃隔断 | 1.烤漆玻璃隔断 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 15.31
35 | 011210005035 |  | 屏风隔断 | 1.屏风隔断 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 5.16
36 | 011207001036 |  | 抗菌医疗板 | 1.35*25*40*2镀锌角码 2.U型横龙骨间距<600mm，竖向骨间距<400mm 3.12mm阻燃板基层 4.抗菌医疗板，颜色综合 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 224.74
37 | 011204003037 |  | 600*1200mm 墙砖墙面 | 1.10mm厚1:2.5素水泥浆粘接层 2.600*1200mm瓷砖(勾缝剂勾缝) 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 38.02
38 | 011204003038 |  | 400*800mm 墙砖墙面 | 1.10mm厚1:2.5素水泥浆粘接层 2.400*800mm瓷砖(勾缝剂勾缝) 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 48.43
39 | 011201001039 |  | 墙面素水泥浆一道 | 1.面层素水泥甩浆一道 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 326.85
40 | 011201004040 |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平(内掺建筑胶、挂钢丝网) 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 326.85
41 | 011201004041 |  | 10mm1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.10mm1:2.5水泥砂浆保护层 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 54.32
分部小计
0113 天棚工程
42 | 011302001042 |  | 铝条板吊顶面板拆除及利旧恢复 | 1.铝条板面板拆除及利旧恢复 2.保护性拆除，龙骨需进行保护 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 24.35
43 | 011302001043 |  | 石膏板吊顶拆除及利旧恢复 | 1.石膏板吊顶拆除及利旧恢复 2.保护性拆除，龙骨需进行保护 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 189.73
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
44 | 011406003044 |  | 满刮腻子三遍 | 1.满刮腻子三遍 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 762.08
45 | 011406001045 |  | 天棚抗菌无机涂料 | 1.基层类型：综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数：抗菌无机涂料 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 414.83
46 | 011406001046 |  | 墙面抗菌无机涂料 | 1.基层类型：综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数：抗菌无机涂料，颜色综合 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 326.85
47 | 011407001047 |  | 微水泥墙面 | 1.微水泥墙面，颜色综合 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 22.40
分部小计
0115 其他装饰工程
48 | 011505002048 |  | 成品淋浴折叠凳 | 1.成品淋浴折叠凳 2.其他：满足设计及相关规范要求 | 套 | 2
49 | 011503005049 |  | 成品无障碍扶手 | 1.成品无障碍扶手 2.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
50 | 011501001050 |  | 病房免漆板储物柜 | 1.病房储物柜 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 6.13
51 | 011501001051 |  | 定制柜体 | 1.定制柜体 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 8.63
52 | 011206001052 |  | 石材零星项目（天然石材 20mm厚） | 1.20mm厚天然石材 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 16.10
53 | 011502003053 |  | 石材装饰线（天然石材 20mm厚） | 1.石材装饰线（天然石材 20mm厚） 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 2.46
54 | 011502001054 |  | 1.2mm厚不锈钢装饰线 | 1.2mm厚不锈钢装饰线 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 8.89
55 | 011503005055 |  | PVC防撞扶手 | 1.PVC防撞扶手 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 94.66
56 | 011505007056 |  | 成品装饰画 | 1.成品装饰画 900mm*1115mm 2.其他：满足设计及相关规范要求 | 副 | 2
57 | 011503005057 |  | 成品防撞条 | 1.成品防撞条 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 94.66
58 | 011505010058 |  | 成品智能镜 | 1.成品智能镜 2.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 0.64
59 | 011501001059 |  | 盥洗区洗手台 | 1.20mm厚天然石材 2.15mm阻燃胶合板 3.L40*4镀锌角钢 4.其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
60 | 011207001060 |  | 涂料饰面包管 | 1.L30*3镀锌角钢@600 2.12mm硅酸钙板基层，挂钢丝网 3.12mm石膏板基层 4.防水无机涂料面层 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 4.38
61 | 011207001061 |  | 抗菌医疗板饰面包柱 | 1.L50*5镀锌角钢，防锈防火处理 2.抗菌医疗板 3.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 15.82
62 | 011501001062 |  | 接待大厅导医台 | 1.20mm厚超白人造石材 2.15mm阻燃胶合板 3.L40*4镀锌角钢 4.成品键盘托滑轨 5.其他满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
分部小计
0116 拆除工程
63 | 011601001063 |  | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质：实心砖、空心砖、砌块等综合考虑 2.拆除高度：综合考虑 3.拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 4.砌体表面的附着物综合考虑，包含在本综合单价内，不再单独计算拆除费用 5.部位：设计图中明确拆除部位及开门洞位置 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m3 | 46.4
64 | 011602002064 |  | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土构件拆除 2.拆除高度：综合考虑 3.拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 4.砌体表面的附着物综合考虑，包含在本综合单价内，不再单独计算拆除费用 5.部位：设计图中明确拆除部位及开门洞位置 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m3 | 1.73
65 | 011610002065 |  | 原有门及门套拆除 | 1.原有门及门套拆除 2.门窗洞口尺寸：综合考虑 3.拆除内容：框、扇、附窗、连接件 4.工程量按洞口面积计算 5.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 6.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 7.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 8.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 9.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 39.06
66 | 011606003066 |  | 拆除顶面石膏板 | 1.顶面石膏板拆除（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 189.73
67 | 011606003067 |  | 拆除顶面铝条板 | 1.顶面铝条板（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 24.35
68 | 011606001068 |  | 地面地胶拆除 | 1.地面地胶拆除（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 324.20
69 | 011605001069 |  | 卫生间地砖拆除 | 1.卫生间地砖拆除（拆除内容后且满足后续施工要求） 2.弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 3.投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4.拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 5.在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 6.包含拆除建渣的费用、下楼费用、外弃费用、到场费用、运费补贴等一切费用，不再另行计价 | m2 | 51.25
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【装饰工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701003078 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 ：综合 2．搭设高度 ：综合 3．脚手架材质：综合 | m2 | 852.99
小计
垂直运输
2 | 011703001079 |  | 垂直运输 | 1.垂直运输费按“项”计，综合考虑报价，结算时包干计取不做调整 2.本工程所需的所有垂直运输费均综合考虑到本项目中，投标人综合考虑 | 项 | 1.00
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【装饰工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001070 | 安全文明施工费 |  |  | 13451.14
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1064.48
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2612.81
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 4064.37
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 5709.48
2 | 011707002071 | 夜间施工增加费
3 | 011707003072 | 非夜间施工照明
4 | 011707004073 | 二次搬运费
5 | 011707005074 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006075 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007076 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008077 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 13451.14

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【装饰工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【装饰工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 52002.16 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 52002.16 | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【装饰~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 8543.24
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 8543.24

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【装饰~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 电焊条 综合 | kg | 6.25 |  |  | 4.15
2 | 其他材料费 | 元 | 2284.68 |  |  | 1.00
3 | 水 | m3 | 12.12 |  |  | 4.30
4 | 柴油(机械) | L | 147.46 |  |  | 6.68
5 | 水泥 32.5 | kg | 1186.72 |  |  | 0.38
6 | 805胶水 | kg | 78.54 |  |  | 1.20
7 | 粘结剂 791 | kg | 42.67 |  |  | 5.81
8 | 锯材 综合 | m3 | 0.09 |  |  | 2168.14
9 | 脚手架钢材 | kg | 10.92 |  |  | 4.19
10 | 自流平底漆 | kg | 40.25 |  |  | 22.00
11 | 自流平面漆 | kg | 27.37 |  |  | 35.75
12 | 纸面石膏板 12mm厚 | m2 | 486.73 |  |  | 19.11
13 | 加气混凝土砌块 | m3 | 4.46 |  |  | 256.64
14 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 805.20 |  |  | 10.69
15 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 470.80 |  |  | 8.01
16 | 螺栓 | 个 | 1665.47 |  |  | 0.25
17 | 玻璃胶 | 支 | 26.88 |  |  | 8.23
18 | 干混地面砂浆 | t | 5.68 |  |  | 374.89
19 | 白水泥 | kg | 33.11 |  |  | 0.53
20 | 稀释剂 | kg | 12.60 |  |  | 7.47
21 | 万能胶 | kg | 2.40 |  |  | 13.28
22 | 抗菌无机涂料 底漆 | kg | 86.22 |  |  | 24.00
23 | 抗菌无机涂料 面漆 | kg | 206.35 |  |  | 30.00
24 | 合页 | 副 | 71.20 |  |  | 1.25
25 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 411.63 |  |  | 0.24
26 | 执手锁 | 把 | 19.00 |  |  | 88.50
27 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 1.08 |  |  | 9.96
28 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.10 |  |  | 4.15
29 | 干粉型粘结剂 | kg | 120.32 |  |  | 4.07
30 | 干混地面砂浆 M15 | t | 12.34 |  |  | 367.89
31 | 矿物颜料 | kg | 0.44 |  |  | 16.85
32 | 商品混凝土 C20细石 | m3 | 7.29 |  |  | 475.00
33 | 硬木 | m3 | 0.22 |  |  | 1800.00
34 | 防火涂料 | kg | 1.39 |  |  | 9.96
35 | 阻燃胶合板 15mm | m2 | 15.75 |  |  | 28.36
36 | 型钢 综合 | kg | 1004.05 |  |  | 4.00
37 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 13.35 |  |  | 427.15
38 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | 1524.00 |  |  | 1.40
39 | 不锈钢板 1.2mm | m2 | 25.20 |  |  | 166.07
40 | 乳胶 | kg | 12.48 |  |  | 5.81
41 | 阻燃板 12mm | m2 | 230.63 |  |  | 36.92
42 | 钢丝网 综合 | m2 | 343.35 |  |  | 2.80
43 | PVC地胶 3mm厚 | m2 | 169.05 |  |  | 94.50
44 | 天然石材 20mm厚 | m2 | 27.76 |  |  | 260.00
45 | 墙砖 600*1200mm | m2 | 39.52 |  |  | 61.95
46 | 墙砖 400*800mm | m2 | 49.92 |  |  | 45.00
47 | 地砖 400*400mm | m2 | 24.60 |  |  | 53.24
48 | 地砖 750*1500mm | m2 | 176.30 |  |  | 76.00
49 | L40*4镀锌角钢 | kg | 158.04 |  |  | 3.782
50 | 阻燃胶合板 15mm厚 | m2 | 14.92 |  |  | 28.40
51 | 胶合板 3mm | m2 | 0.63 |  |  | 9.64
52 | 成品智能镜 | m2 | 0.71 |  |  | 48.32
53 | 成品键盘托滑轨 | m | 0.60 |  |  | 3.74
54 | 超白人造石材 20mm厚 | m2 | 9.45 |  |  | 280.00
55 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | 0.74 |  |  | 334.85
56 | 标准砖 | 千匹 | 0.16 |  |  | 556.00
57 | 吸音棉 | m2 | 225.77 |  |  | 16.00
58 | 实木装饰门带套 | m2 | 22.32 |  |  | 455.00
59 | 木门(带观察窗、防撞条) | m2 | 16.50 |  |  | 480.00
60 | 电动轨道（含电机） | m | 24.926 |  |  | 120.00
61 | 聚氨酯防水涂料 3mm | kg | 264.54 |  |  | 28.00
62 | 抗菌医疗板 | m2 | 253.05 |  |  | 415.00
63 | 地砖 800*800mm | m2 | 10.25 |  |  | 70.00
64 | 硅酸钙板 12mm厚 | m2 | 4.20 |  |  | 57.00
65 | 镀锌钢丝网 | m2 | 4.40 |  |  | 2.80
66 | 抗裂砂浆 | kg | 22.60 |  |  | 1.875
67 | 塑料膨胀锚栓 φ8 | 套 | 18.00 |  |  | 0.25
68 | 防水无机涂料 底漆 | kg | 0.46 |  |  | 20.00
69 | 防水无机涂料 面漆 | kg | 1.11 |  |  | 24.00
70 | 12mm厚透明钢化玻璃隔断 | m2 | 4.20 |  |  | 237.76
71 | 背漆玻璃隔断 | m2 | 15.75 |  |  | 148.47
72 | 烤漆玻璃隔断 | m2 | 15.75 |  |  | 191.37
73 | 成品门套 | m | 3.16 |  |  | 88.81
74 | 屏风隔断 | m2 | 5.10 |  |  | 12220.00
75 | 白色石英砂 | m3 | 0.44 |  |  | 240.00
76 | 甲级木质防火门 | m2 | 1.94 |  |  | 413.00
77 | 乙级木质防火门 | m2 | 9.70 |  |  | 398.00
78 | 丙级木质防火门 | m2 | 14.55 |  |  | 380.00
79 | 预制过梁 | m3 | 0.04 |  |  | 1100.00
80 | 商品混凝土 C30 | m3 | 0.002 |  |  | 475.00
81 | 干混砌筑砂浆 | t | 0.001 |  |  | 334.85
82 | 汽油(机械) | L | 0.003 |  |  | 7.05
83 | 地砖 800*800mm | m2 | 1.02 |  |  | 70.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【强电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【强电工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 配电箱AL1 | 1.名称：配电箱 AL1 2.型号、规格：详设计 3.箱内电气元器件要求：详设计图纸 4.安装方式：详设计图纸 5.其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 配电箱AL2 | 1.名称：配电箱 AL2 2.型号、规格：详设计 3.箱内电气元器件要求：详设计图纸 4.安装方式：详设计图纸 5.其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、箱体接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1
3 | 030411001003 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设等综合考虑 5.钢索材质、规格：综合考虑 6.接地要求：按规范及使用要求 7.含预留孔洞、刨沟槽、支架、金属软管制作安装、恢复抹面及管内引线、表面防腐及刷防火漆、接地等 8.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 787.87
4 | 030411001004 |  | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢管 3.规格：DN25 4.配置形式：暗敷、明敷、吊顶内敷设等综合考虑 5.钢索材质、规格：综合考虑 6.接地要求：按规范及使用要求 7.含预留孔洞、刨沟槽、支架、金属软管制作安装、恢复抹面及管内引线、表面防腐及刷防火漆、接地等 8.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 71.66
5 | 030411004005 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 1601.83
6 | 030411004006 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格： WDZ-BYJ-4 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 1170.39
7 | 030411004007 |  | 电气配线 WDZ-RYY-7x1.0 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格： WDZB-BYJ-6 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 71.66
8 | 030404034008 |  | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 11
9 | 030404034009 |  | 三联双控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 3
10 | 030404034010 |  | 紫光灯开关带定时功能 | 1.名称：紫光灯开关带定时功能 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 1
11 | 030404019011 |  | 空调开关 | 1.名称：空调开关 2.型号 ：详设计 3.规格 ：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 13
12 | 030404034012 |  | 三联单控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 6
13 | 030412001013 |  | LED 射灯 5W | 1.名称：LED 射灯 2.型号、功率：5W色温：3000K （病房内带无级调光、带智能控制器） 3.安装形式：嵌入式安装 4.软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其它：满足设计、施工规范及招标技术要求 | 套 | 16
14 | 030412001014 |  | 平板灯 300*1200 | 1.名称：平板灯 300*1200 2.型号、规格：300*1200 3.安装方式：综合考虑 4.软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 套 | 17
15 | 030412001015 |  | 吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 套 | 2
16 | 030412004016 |  | 暗藏LED灯带 | 1.名称：暗藏LED灯带 2.型号：详设计 3.软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 4.其它：满足设计、施工规范要求 | m | 34.77
17 | 030412001017 |  | 成品吊顶 | 1.名称：成品吊顶 2.型号：详设计 3.安装形式：详设计 4.软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其它：满足设计、施工规范及招标技术要求 | 套 | 1
18 | 030412001018 |  | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.型号：详设计 3.安装形式：嵌入式安装 4.软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其它：满足设计、施工规范及招标技术要求 | 套 | 72
19 | 030412001019 |  | 紫外线消毒灯 | 1.名称：紫外线消毒灯 2.型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.软管内穿线、光源、灯具附件、接地等 5.其它：满足设计、施工规范及招标技术要求 | 套 | 1
20 | 030404035020 |  | 观片灯插座 | 1.名称：观片灯插座 2.规格：安全型 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 3
21 | 030404035021 |  | 五孔带保护接点暗装插座 | 1.名称：五孔带保护接点暗装插座 2.规格：安全型 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 103
22 | 030404035022 |  | 五孔防溅插座 | 1.名称：五孔防溅插座 2.规格：安全型 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 1
23 | 030404035023 |  | 智能马桶插座 | 1.名称：智能马桶插座 2.规格：安全型、防水型 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 2
24 | 030404035024 |  | 地面插座 | 1.名称：地面插座 2.规格：安全型 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 2
25 | 030404035025 |  | 电视电源插座 | 1.名称：电视电源插座 2.规格：安全型 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 3
26 | 030411006026 |  | 钢质接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质、规格：详设计 3.安装形式：明暗装综合考虑 4.类型：开关盒、插座盒、灯位盒等综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 244
27 | 030404034027 |  | 电源预留白面板 | 1.名称：电源预留白面板 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 1
28 | 030411003028 |  | 揭盖金属桥架盖板 | 1.名称：揭盖金属桥架盖板 2.型号、规格：综合考虑 3.按设计和业主要求揭开原桥架盖板完成配线工作后恢复桥架原样 | m | 26.49
29 | 自编029 |  | 拆除强弱电工程 | 按照业主要求拆除强弱电工程管道线路及开关、灯具、插座等。 | 项 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【强电工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【强电工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007037 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001038 |  | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002039 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003040 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004041 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005042 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006043 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007044 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008045 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009046 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010047 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011048 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012049 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013050 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014051 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015052 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016053 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017054 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018055 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【强电工程】 |  |  | 标段：一期
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001030 | 安全文明施工费 |  |  | 2092.69
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 117.45
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 491.14
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 843.48
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 640.62
2 | 031302002031 | 夜间施工增加费
3 | 031302003032 | 非夜间施工增加
4 | 031302004033 | 二次搬运费
5 | 031302005034 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006035 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008036 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2092.69

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【强电工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【强电工程】 | 标段：一期
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4983.04 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 4983.04 | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【强电~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【强电工程】 |  | 标段：一期
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 996.09
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 996.09

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【强电~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【强电工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 电气配管 JDG20 | m | 811.506 |  |  | 4.40
2 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1858.123 |  |  | 2.45
3 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 | m | 1287.429 |  |  | 3.88
4 | 单联单控开关 | 套 | 12.24 |  |  | 35.00
5 | 三联双控开关 | 只 | 3.06 |  |  | 33.66
6 | 空调开关 | 套 | 13.13 |  |  | 80.00
7 | 三联单控开关 | 只 | 6.12 |  |  | 15.00
8 | LED 射灯 5w | 套 | 16.16 |  |  | 108.00
9 | 平板灯 300*1200 | 套 | 17.17 |  |  | 125.00
10 | 暗藏LED灯带 | 套 | 28.094 |  |  | 20.00
11 | 筒灯 | 套 | 72.72 |  |  | 20.00
12 | 紫外线消毒灯 | 套 | 0.808 |  |  | 198.00
13 | 五孔防溅插座 | 套 | 1.02 |  |  | 20.00
14 | 五孔带保护接点暗装插座 | 套 | 105.06 |  |  | 13.00
15 | 智能马桶插座 | 套 | 2.04 |  |  | 42.50
16 | 电视插座 | 套 | 3.06 |  |  | 13.00
17 | 钢质接线盒 | 个 | 248.88 |  |  | 2.35
18 | 白面板 | 只 | 1.02 |  |  | 0.80
19 | 成品吊顶 | 套 | 1.01 |  |  | 500.00
20 | 配管 JDG25 | m | 73.81 |  |  | 8.69
21 | 电气配线 WDZ-RYY-7x1.0 | m | 77.393 |  |  | 7.00
22 | 配电箱AL1 | 台 | 1 |  |  | 2300.00
23 | 配电箱AL2 | 台 | 1 |  |  | 2500.00
24 | 观片灯插座 | 套 | 3.06 |  |  | 13.00
25 | 地面插座 | 套 | 2.04 |  |  | 20.00
26 | 吸顶灯 | 套 | 2.02 |  |  | 65.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【弱电工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【弱电工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0305 建筑智能化工程
1 | 030404031001 |  | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.类别 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1
2 | 030507005002 |  | 门禁主机 | 1.名称：门禁主机 2.规格：详设计 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 台 | 1
3 | 030502004003 |  | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.安装方式：综合考虑 3.底盒材质、规格：综合考虑 | 个 | 8
4 | 030502012004 |  | 网络双口插座 | 1.名称：双口信息插座 2.类别：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 17
5 | 030404034005 |  | 点位预留白面板 | 1.名称：点位预留白面板 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 8
6 | 030502004006 |  | 网络电视插座 | 1.名称：网络电视插座 2.安装方式：综合考虑 3.底盒材质、规格：综合考虑 | 个 | 1
7 | 030507008007 |  | 半球彩色摄像机 | 1.名称：半球彩色摄像机 2.型号、规格：网络摄像机，其余参数详设计 3.安装方式：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、摄像机电源、保护罩、支架等设备及配件安装 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 台 | 11
8 | 030501009008 |  | 无线网络 | 1.名称 无线网络 2.类别 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4
9 | 030507009009 |  | 呼叫器 | 1.名称:呼叫器 2.类别 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4
10 | 030904003010 |  | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 2.类别 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1
11 | 030904003011 |  | 一键报警按钮 | 1.名称:出门按钮 2.类别 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 8
12 | 030411001012 |  | 电气配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑 5.接地要求:跨接接地 6.包含:配管支吊架、制作安装 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 645.27
13 | 030411001013 |  | 电气配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑 5.接地要求:跨接接地 6.包含:配管支吊架、制作安装 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 8.44
14 | 030502005014 |  | 网络线 CAT6e.UTP | 1.名称：网络线 2.型号、规格：CAT6e.UTP 3.包含网络水晶头等制作安装 4.敷设方式：穿管、桥架（线槽）内敷设，综合考虑 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 2243.68
15 | 030411004015 |  | 电气配线 RVV-2*0.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管、桥架内综合考虑 3.型号、规格：RVV-2*1.0mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其它：满足规范及设计要求 6.安装位置：综合考虑 7.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 337.23
16 | 030502019016 |  | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 链路 | 59
17 | 030411006017 |  | 钢质接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质、规格：详设计 3.安装形式：明暗装综合考虑 4.类型：开关盒、插座盒、灯位盒等综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 59
18 | 030411003018 |  | 揭盖金属桥架盖板 200*100 | 1.名称：揭盖金属桥架盖板 200*100 2.型号、规格：200*100 3.按设计和业主要求揭开原桥架盖板完成配线工作后恢复桥架原样 | m | 24.13
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【弱电工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【弱电工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007026 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001027 |  | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002028 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003029 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004030 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005031 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006032 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007033 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008034 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009035 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010036 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011037 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012038 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013039 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014040 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015041 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016042 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017043 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
19 | 031301018044 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【弱电工程】 |  |  | 标段：一期
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001019 | 安全文明施工费 |  |  | 2210.66
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 124.07
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 518.83
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 891.03
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 676.73
2 | 031302002020 | 夜间施工增加费
3 | 031302003021 | 非夜间施工增加
4 | 031302004022 | 二次搬运费
5 | 031302005023 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006024 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008025 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2210.66

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【弱电工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【弱电工程】 | 标段：一期
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4623.80 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 4623.80 | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【弱电~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【弱电工程】 |  | 标段：一期
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1021.12
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1021.12

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【弱电~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【弱电工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 电控锁 | 个 | 1 |  |  | 180.00
2 | 门禁主机 | 台 | 1 |  |  | 850.00
3 | 电话机插座（带垫木） | 个 | 8 |  |  | 12.00
4 | 电话插座 | 个 | 8 |  |  | 12.00
5 | 2TD双口信息插座 | 个 | 17.17 |  |  | 12.00
6 | 白面板 | 只 | 8.16 |  |  | 0.80
7 | 电视插座 | 个 | 1.01 |  |  | 15.00
8 | 高清网络红外半球摄像机 | 台 | 11 |  |  | 650.00
9 | 无线网络 | 套 | 4 |  |  | 600.00
10 | 呼叫系统分机 | 台 | 4 |  |  | 35.00
11 | 开门按钮 | 个 | 1 |  |  | 20.00
12 | 一键报警按钮 | 个 | 8.16 |  |  | 25.00
13 | 镀锌钢管 SC20 | m | 664.628 |  |  | 10.59
14 | 镀锌钢管 SC25 | m | 8.693 |  |  | 15.26
15 | 网络线 CAT6e.UTP.4P | m | 2355.864 |  |  | 3.20
16 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*0.5mm2 | m | 364.208 |  |  | 1.80
17 | 钢质接线盒 | 个 | 60.18 |  |  | 2.35

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0310 给排水工程
1 | 031001007001 |  | PP-R冷水管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PP-R冷水管 DN15 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒等设计要求：详设计及满足规范要求 6.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补、预留洁具堵头等内容 8.警示带形式：详设计 9.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 59.69
2 | 031001007002 |  | PP-R冷水管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R冷水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒等设计要求：详设计及满足规范要求 6.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补、预留洁具堵头等内容 8.警示带形式：详设计 9.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 46.91
3 | 031001007003 |  | PP-R冷水管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R冷水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒等设计要求：详设计及满足规范要求 6.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补、预留洁具堵头等内容 8.警示带形式：详设计 9.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 2.46
4 | 031208002004 |  | 管道保温 橡塑管壳 管道 DN50mm以下 | 1.名称：管道保温 橡塑管壳 管道 DN50mm以下 2.保温材料品种：橡塑管壳 3.保温厚度：冬季防冻所有明装给水管道应做保温处理,保温材料采用难燃B1级高压聚乙烯高倍发泡体(橡塑管壳DPEH),保 温层厚度为30mm。冷、热给水 支管保温层厚度30mm。 4.保温部位：综合考虑 5.内容有优化空间，本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终由责任主体确认的工程量及做法或清单项为依据，据实结算。 6.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m3 | 0.59
5 | 031001007005 |  | PVC-U排水管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4.连接形式：承插粘结，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 18.04
6 | 031001007006 |  | PVC-U排水管 DN75 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 DN75 4.连接形式：承插粘结，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 35.39
7 | 031001007007 |  | PVC-U排水管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4.连接形式：承插粘结，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | m | 24.38
8 | 031004016008 |  | 地漏 DN50 | 1.材质：地漏 2.型号、规格：DN50 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 9
9 | 031004016009 |  | 地漏 DN75 | 1.材质：地漏 2.型号、规格：DN50 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | 个 | 2
10 | 031004006010 |  | 智能马桶 | 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.组装方式:成套 4.含水箱、存水弯、三通、弯头、角阀、软管等完成该项目的所有配件及附件 5.其它：满足设计及规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组 | 2
11 | 031004003011 |  | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装方式:成套,含普通手动龙头、上下水配件、自闭式水嘴、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 4.其它:满足设计及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组 | 1
12 | 031004003012 |  | 洗涤盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:详设计 3.组装方式:成套,含普通手动龙头、上下水配件、自闭式水嘴、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 4.其它:满足设计及规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组 | 10
分部小计
消火栓系统
13 | 030901010013 |  | 室内消火栓（带卷盘） | 1.名称：室内消火栓（带卷盘） 2.安装部位：室内 3.包含：内设DN65消火栓一支，φ19型水枪1只,DN65有内衬的水带1根(长25m),消防软管卷盘一套或轻便消防水龙一套 4.安装方式：消火栓箱的选型详国标15S202-21 5.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 3
14 | 030901013014 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称:二氧化碳灭火器ABC/MF4 2.型号、规格：放置式 3.配置形式:灭火器放于灭火器箱中，每两具配置一个，含放置箱 4.其他满足设计及规范要求 | 具 | 4
15 | 030905002015 |  | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 1
分部小计
喷淋工程
16 | 030901001016 |  | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN25 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 99.99
17 | 030901001017 |  | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质:水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN32 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 62.29
18 | 030901001018 |  | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质:水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN40 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 20.51
19 | 030901001019 |  | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质:水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 1.01
20 | 030901001020 |  | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质:水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 4.78
21 | 030901001021 |  | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质:水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN80 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 15.9
22 | 030901001022 |  | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质:水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:综合考虑 5.压力试验及冲洗要求：满足规范要求 6.管件数量综合考虑计入综合单价，结算时不再调整 7.其它满足设计及规范要求 | m | 17.49
23 | 030815001023 |  | 管道支架 | 1.名称:管道支架制安（支架单重≤100Kg） 2.材质:型钢 3.管架形式:详设计 4.减震器形式及做法:详图 5.刷油防腐：经除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 6.其他满足设计及规范要求 | kg | 85.23
24 | 030901003024 |  | 水喷淋下垂型喷头 ZSTZ15/68 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:ZSTZ15/68 3.连接形式:综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 64
25 | 030905002025 |  | 自动喷水灭火系统调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 系统 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【给排水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007033 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001034 |  | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002035 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003036 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004037 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005038 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006039 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007040 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008041 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009042 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010043 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011044 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012045 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013046 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014047 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015048 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016049 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017050 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
19 | 031301018051 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【给排水工程】 |  |  | 标段：一期
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001026 | 安全文明施工费 |  |  | 2426.31
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 136.17
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 569.44
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 977.95
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 742.75
2 | 031302002027 | 夜间施工增加费
3 | 031302003028 | 非夜间施工增加
4 | 031302004029 | 二次搬运费
5 | 031302005030 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006031 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008032 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2426.31

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【给排水~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【给排水工程】 | 标段：一期
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【给排~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【给排水工程】 |  | 标段：一期
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1131.00
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1131.00

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【给排~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【给排水工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 1.797 |  |  | 16.52
2 | 型钢 | kg | 90.312 |  |  | 3.77
3 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 1.278 |  |  | 9.60
4 | PP-R冷水管 DN15 | m | 60.645 |  |  | 2.81
5 | PP-R冷水管 DN15管件 | 个 | 90.729 |  |  | 0.88
6 | PP-R冷水管 DN20 | m | 47.661 |  |  | 3.93
7 | PP-R冷水管 DN20管件 | 个 | 57.465 |  |  | 1.37
8 | PP-R冷水管 DN25 | m | 2.499 |  |  | 6.05
9 | PP-R冷水管 DN25管件 | 个 | 2.659 |  |  | 2.26
10 | 橡塑板保温材料(难燃类B1级) | m3 | 0.608 |  |  | 1150.00
11 | PVC-U排水管 DN50 | m | 18.256 |  |  | 4.56
12 | PVC-U排水管件 DN50 | 个 | 12.448 |  |  | 5.17
13 | PVC-U排水管 DN75 | m | 34.682 |  |  | 8.47
14 | PVC-U排水管件 DN75 | 个 | 31.32 |  |  | 8.75
15 | PVC-U排水管 DN100 | m | 23.161 |  |  | 14.50
16 | PVC-U排水管件 DN100 | 个 | 28.183 |  |  | 22.61
17 | 地漏 DN50 | 个 | 9.09 |  |  | 6.75
18 | 地漏 DN75 | 个 | 2.02 |  |  | 15.14
19 | 智能马桶 | 个 | 2.02 |  |  | 2380.00
20 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 |  |  | 338.80
21 | 洗涤盆 | 个 | 10.1 |  |  | 549.00
22 | 水喷淋下垂型喷头 ZSTZ15/68 | 个 | 64.64 |  |  | 15.00
23 | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管DN25 | m | 100.49 |  |  | 15.26
24 | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN32 | m | 62.601 |  |  | 21.12
25 | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN40 | m | 20.613 |  |  | 24.25
26 | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管DN50 | m | 1.015 |  |  | 33.11
27 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | 2.916 |  |  | 12.87
28 | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100 | m | 17.752 |  |  | 67.74
29 | 室内消火栓（带卷盘） | 套 | 3 |  |  | 1050.00
30 | 灭火器放置箱 | 个 | 2 |  |  | 86.00
31 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | 4 |  |  | 180.00
32 | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管DN80 | m | 15.821 |  |  | 51.98
33 | 镀锌钢管接头管件 DN25 | 个 | 58.994 |  |  | 3.86
34 | 镀锌钢管接头管件 DN32 | 个 | 42.793 |  |  | 6.30
35 | 镀锌钢管接头管件 DN40 | 个 | 17.659 |  |  | 7.41
36 | 镀锌钢管接头管件 DN50 | 个 | 0.816 |  |  | 12.86
37 | 镀锌钢管接头管件 DN80 | 个 | 11.782 |  |  | 31.76
38 | 水喷淋内外壁热浸镀锌无缝钢管DN60 | m | 4.756 |  |  | 43.95
39 | 镀锌钢管接头管件 DN65 | 个 | 3.614 |  |  | 29.41

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【暖通工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【暖通工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 安拆智能多联室内机 | 1.名称 :安拆智能多联室内机 2.内容：拆除原有智能多联室内机后，安装符合业主以及设计需求利旧智能多联室内机 3.安装形式： 风管式 4.支架及基础材质、规格、施工做法:按具体做法详标准图集 5.包含:电机检查接线、调试与运行、除锈、刷油、基础减振隔振措施等, 6.其他：满足相关规范要求 | 组 | 11
2 | 030703001002 |  | 70℃防火阀 200x120 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：160×120 3.包含:本体、附件安装、风管阀门电动执行机构接线 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 2
3 | 030703001003 |  | 70℃防火阀 800x250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：160×120 3.包含:本体、附件安装、风管阀门电动执行机构接线 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 1
4 | 030703011004 |  | 圆形出风口φ150 | 1.名称:圆形出风口 2.规格:φ150 3.材质:铝合金 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 6
5 | 030703011005 |  | 圆形出风口φ300 | 1.名称:圆形出风口 2.规格:φ300 3.材质:铝合金 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 13
6 | 030703011006 |  | 圆形回风口φ300 | 1.名称:圆形出风口 2.规格:φ150 3.材质:铝合金 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 13
7 | 030703007007 |  | 空调下回风百叶 | 1.名称：空调下回风百叶 2.材质：铝合金 3.规格：详设计 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1
8 | 030703007008 |  | 空调侧送风百叶 | 1.名称：空调侧送风百叶 2.材质：铝合金 3.规格：详设计 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1
9 | 030404033009 |  | 换气扇 | 1.名称 管道式换气扇 2.型号 ：详设计 3.规格 ;满足设计要求、自带止回阀 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 4
10 | 030703019010 |  | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 2.规格:综合考虑 3.其他满足设计及规范要求 | m2 | 4.27
11 | 030703003011 |  | 蝶阀 160×120 | 1.名称：蝶阀 2.规格：160×120 3.包含:本体、附件安装、风管阀门电动执行机构接线 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 5
12 | 030703003012 |  | 蝶阀 120×120 | 1.名称：蝶阀 2.规格：160×120 3.包含:本体、附件安装、风管阀门电动执行机构接线 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 7
13 | 030702001013 |  | 镀锌钢板风管(矩形) B≤320 δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 B≤320 2.形状：矩形 3.厚度： δ=0.5mm 4.接口形式：法兰连接 5.材质：镀锌钢板，规格较大的风管应有相应的加固措施 6.风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装；风管支吊架制作安装及防腐 7.包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 39.49
14 | 030702001014 |  | 镀锌钢板风管(矩形) B≤450 δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 B≤450 2.形状：矩形 3.厚度： δ=0.75mm 4.接口形式：法兰连接 5.材质：镀锌钢板，规格较大的风管应有相应的加固措施 6.风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装；风管支吊架制作安装及防腐 7.包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 16.83
15 | 030702001015 |  | 镀锌钢板风管(矩形) B≤630 δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 B≤630 2.形状：矩形 3.厚度： δ=0.75mm 4.接口形式：法兰连接 5.材质：镀锌钢板，规格较大的风管应有相应的加固措施 6.风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装；风管支吊架制作安装及防腐 7.包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 43.85
16 | 030702001016 |  | 镀锌钢板风管(矩形) B≤1000 δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 B≤1000 2.形状：矩形 3.厚度： δ=0.75mm 4.接口形式：法兰连接 5.材质：镀锌钢板，规格较大的风管应有相应的加固措施 6.风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装；风管支吊架制作安装及防腐 7.包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 26.68
17 | 031208002017 |  | 风管管道保温30mm | 1.绝热材料品种：采用30mm无甲醛环保玻璃棉板 2.绝热厚度：30mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 4.74
18 | 031208002018 |  | 排烟风管管道保温50mm | 1.绝热材料品种：采用50mm无甲醛环保玻璃棉板 2.绝热厚度：50mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 0.65
19 | 031001004019 |  | 紫铜管 C9.5 | 1.安装部位：综合考虑 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：紫铜管 C9.5 4.连接形式 ：综合考虑 5.压力试验及吹、洗、警示带形式满足设计要求 6.管道的剔槽及恢复费用、与盘管连接的金属软管包含在综合单价中，结算时不调整 7.其他满足设计及规范要求 | m | 73.95
20 | 031001004020 |  | 紫铜管 C15.9 | 1.安装部位：综合考虑 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：紫铜管 C15.9 4.连接形式 ：综合考虑 5.压力试验及吹、洗、警示带形式满足设计要求 6.管道的剔槽及恢复费用、与盘管连接的金属软管包含在综合单价中，结算时不调整 7.其他满足设计及规范要求 | m | 47.19
21 | 031001004021 |  | 紫铜管 C22.2 | 1.安装部位：综合考虑 2.介质 ：冷媒 3.规格、压力等级 ：紫铜管 C22.2 4.连接形式 ：综合考虑 5.压力试验及吹、洗、警示带形式满足设计要求 6.管道的剔槽及恢复费用、与盘管连接的金属软管包含在综合单价中，结算时不调整 7.其他满足设计及规范要求 | m | 26.79
22 | 030804001022 |  | 分歧器 | 1.名称：分歧器 2.规格：综合考虑，详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 14
23 | 031001006023 |  | 冷凝水管 DN25 | 1.安装部位：综合考虑 2.介质 ：冷凝水 3.规格、压力等级 ：镀锌钢管 DN25 （含管件安装） 4.连接形式 ：综合考虑 5.压力试验及吹、洗、警示带形式满足设计要求 6.管道的剔槽及恢复费用、与盘管连接的金属软管包含在综合单价中，结算时不调整 7.其他满足设计及规范要求 | m | 69.08
24 | 031001006024 |  | 冷凝水管 DN32 | 1.安装部位：综合考虑 2.介质 ：冷凝水 3.规格、压力等级 ：镀锌钢管 DN25 （含管件安装） 4.连接形式 ：综合考虑 5.压力试验及吹、洗、警示带形式满足设计要求 6.管道的剔槽及恢复费用、与盘管连接的金属软管包含在综合单价中，结算时不调整 7.其他满足设计及规范要求 | m | 10.76
25 | 031208002025 |  | 空调冷凝水管道保温 | 1.绝热材料品种：采用15mm厚B1级 橡塑保温板 2.绝热厚度：15mm 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 0.2
26 | 031002001026 |  | 管道支吊架制作安装 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：钢制 3.包含：制作安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍） 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | Kg | 48.27
27 | 031002002027 |  | 风机风阀支架 | 1.材质：型钢（综合） 2.包含：制作安装、除锈、刷油（表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍） 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求 | Kg | 49.5
28 | 030704002028 |  | 漏风试验 | 1.漏风试验 2.其他满足设计及规范要求 | m2 | 127.05
29 | 030703020029 |  | 消声器 | 1.类型：消声器 2.规格：1000*900*350 3.其他满足设计及规范要求 | 台 | 1
30 | 031001004030 |  | 拆除紫铜管 C6.4 | 1.拆除部位：综合考虑 2.介质 ：冷媒 3.规格、压力等级 ：紫铜管 C6.4（含官道支架） | m | 26.71
31 | 031001004031 |  | 拆除紫铜管 C12.7 | 1.拆除部位：综合考虑 2.介质 ：冷媒 3.规格、压力等级 ：紫铜管 C12.7（含官道支架） | m | 26.71
32 | 031001004032 |  | 拆除紫铜管 C15.9 | 1.拆除部位：综合考虑 2.介质 ：冷媒 3.规格、压力等级 ：紫铜管 C15.9（含官道支架） | m | 6.57
33 | 031001004033 |  | 拆除紫铜管 C9.5 | 1.拆除部位：综合考虑 2.介质 ：冷媒 3.规格、压力等级 ：紫铜管 C9.5（含官道支架） | m | 6.57
34 | 031001004034 |  | 拆除紫铜管 C19.1 | 1.拆除部位：综合考虑 2.介质 ：冷媒 3.规格、压力等级 ：紫铜管 C19.1（含官道支架） | m | 3
35 | 031001004035 |  | 拆除紫铜管 C22.2 | 1.拆除部位：综合考虑 2.介质 ：冷媒 3.规格、压力等级 ：紫铜管 C6.4（含官道支架） | m | 3.6
36 | 030702001036 |  | 拆除镀锌钢板风管(矩形) B≤320 δ=0.5mm | 1.拆除部位：综合考虑 2.拆除镀锌钢板风管(矩形)B≤320 δ=0.5mm含管道支架，风阀、风阀支架 | m2 | 25.58
37 | 030702001037 |  | 拆除镀锌钢板风管(矩形) B≤450 δ=0.75mm | 1.拆除部位：综合考虑 2.拆除镀锌钢板风管(矩形) B≤450 δ=0.75mm含管道支架，风阀、风阀支架 | m2 | 16.83
38 | 030702001038 |  | 拆除镀锌钢板风管(矩形) B≤630 δ=0.75mm | 1.拆除部位：综合考虑 2.拆除镀锌钢板风管(矩形)B≤630 δ=0.75mm含管道支架，风阀、风阀支架 | m2 | 43.85
39 | 030702001039 |  | 拆除镀锌钢板风管(矩形) B≤1000 δ=0.75mm | 1.拆除部位：综合考虑 2.拆除镀锌钢板风管(矩形)B≤1000 δ=0.75mm含管道支架，风阀、风阀支架 | m2 | 26.68
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【暖通工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【暖通工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007047 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001048 |  | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002049 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003050 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004051 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005052 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006053 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007054 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008055 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009056 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010057 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011058 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012059 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013060 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014061 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015062 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016063 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017064 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
19 | 031301018065 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~4
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【暖通工程】 |  |  | 标段：一期
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001040 | 安全文明施工费 |  |  | 5446.29
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 305.66
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1278.21
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2195.19
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1667.23
2 | 031302002041 | 夜间施工增加费
3 | 031302003042 | 非夜间施工增加
4 | 031302004043 | 二次搬运费
5 | 031302005044 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006045 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008046 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 5446.29

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【暖通工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【暖通工程】 | 标段：一期
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 7996.04 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 7996.04 | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【暖通~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【暖通工程】 |  | 标段：一期
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 2491.81
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 2491.81

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【暖通~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程\四川省妇幼保健院晋阳院区保健病房改造工程二期工程【暖通工程】 |  |  |  | 标段：一期
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 圆形出风口φ150 | 个 | 6.06 |  |  | 35.00
2 | 圆形出风口φ300 | 个 | 13.13 |  |  | 120.00
3 | 圆形回风口φ300 | 个 | 13.13 |  |  | 120.00
4 | 空调下回风百叶 | 个 | 1.01 |  |  | 90.00
5 | 空调侧送风百叶 | 个 | 1.01 |  |  | 90.00
6 | 换气扇 | 个 | 4 |  |  | 120.00
7 | 风管软接头 | m2 | 4.27 |  |  | 100.00
8 | 蝶阀 160×120 | 个 | 5.05 |  |  | 45.00
9 | 蝶阀 120×120 | 个 | 7.07 |  |  | 36.00
10 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 44.94 |  |  | 22.94
11 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 99.416 |  |  | 35.87
12 | 无甲醛环保玻璃棉板 | m3 | 5.552 |  |  | 800.00
13 | 紫铜管 C9.5 | m | 75.799 |  |  | 17.00
14 | 紫铜管 C15.9 | m | 48.134 |  |  | 26.70
15 | 镀锌钢管 DN25 | m | 70.116 |  |  | 15.26
16 | 空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 49.116 |  |  | 10.00
17 | 镀锌钢管DN32 | m | 10.921 |  |  | 21.12
18 | 空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 6.241 |  |  | 15.00
19 | 橡塑保温板 | m3 | 0.206 |  |  | 860.00
20 | 型钢 | kg | 50.715 |  |  | 3.77
21 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 1.467 |  |  | 9.60
22 | 型钢（综合） | kg | 51.975 |  |  | 3.77
23 | 酚醛防锈漆 各种颜色 | kg | 0.821 |  |  | 12.00
24 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 1.044 |  |  | 16.52
25 | 消声器 | 节 | 1 |  |  | 1700.00
26 | 70℃防火阀 200x120 | 个 | 2.02 |  |  | 20.00
27 | 70℃防火阀 800x250 | 个 | 1.01 |  |  | 153.54
28 | 紫铜管 C22.2 | m | 27.111 |  |  | 55.00
29 | 铜管管件C22.2 | 个 | 10.475 |  |  | 10.00
30 | 分歧器 | 个 | 14.28 |  |  | 35.00
31 | 铜管 | m | 27.378