**四川省妇幼保健院 四川妇女儿童医院**

**晋阳院区1号楼屋面防水改造项目市场调研**

一、采购服务名称： 四川省妇幼保健院晋阳院区1号楼屋面防水改造项目市场调研 。

二、本项目的市场调研公告在四川妇幼保健网主页。(http:www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商查阅。

三、市场调研期限：2024年3月8日-2024年3月13日。

市场调研期间，请各符合条件的潜在供应商在工作日到我院后勤保障部提交资料。

四、四川省妇幼保健院  零星维修项目采购市场调研。（具体内容详见附件）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.营业执照（副本）

3.税务证（国、地税副本）

4.组织机构代码证（副本）

5.质量保证书

6.经办人授权委托书（原件，见附件）,法人、经办人身份证复印件。

7.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

8.报价一览表。

9.如有质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件。

10.如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

11.业绩证明文件（提供近三个月内送货复印件＜需有客户签名＞或银行进账联复印件）；

12.售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等）。

13.封底

六、报价要求

1.以人民币报价。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数（提供电子版本）。

七、其他说明：

1.根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2.如有，提供相关的产品技术资料。

3.提供的所有资料须加盖鲜章。

4.特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

5.如有，提供所报产品的样品。

6.对技术指标的咨询：028-65978223 赵老师

八、市场调研书的递交：于2024年3月13日下午17：00时以前一式一份送交四川省妇幼保健院后勤保障部（综合楼二楼203）。

地  址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：罗老师

电  话：028-65978223

四川省妇幼保健院

后勤保障部

2024年3月7日

**四川省妇幼保健院**

**晋阳院区1号楼屋面防水改造施工要求**

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院晋阳院区1号楼屋面防水改造项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.施工面积：本项目的防水改造施工面积约为2800㎡

**二、防水改造施工图纸与施工要求**

1.施工图纸见附件1，该图为原屋面平面图。施工单位现场踏勘后，根据现场现状需重新出具详细的施工图纸，施工图纸包括屋面雨水组织、雨水管道系统、防水屋面的节点、大样、措施表、材料表等。所有施工图需经我院签字确定后才能进行施工；

2.本项防水施工基本要求是（但不限于）：剔除屋面现有的面层砖、混凝土保护层，再重新做防水、新做混凝土保护层;有经验的施工单位根据现场提出更合理、节约的施工方案；

3.提供符合现场施工要求的施工组织方案（包括材料运输、建渣外运、夜间施工等），保证屋面的防水改造不影响医疗业务的正常运行。

**三、施工单位资质与业绩要求**

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，防水防腐保温工程专业承包资质二级资质及以上，或建筑工程施工总承包资质三级资质及以上。

2.本次招标不接受联合体投标。

**四、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214、65978223

**附件1**

四川省妇幼保健院晋阳院区1号楼屋面平面图