**附件1：**

**市场调研项目要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购项目名称** | **序号** | **耗材试剂名称** | **技术性能等基本要求** |
| 人类免疫缺陷病毒I型核糖核酸（HIV-1 RNA)血清（液体）标准物质 | 1 | 人类免疫缺陷病毒I型核糖核酸（HIV-1 RNA)血清（液体）标准物质 | 用于用于婴儿艾滋病早期诊断核酸检测室内质量控制。 |
| 肺炎支原体抗体检测试剂（被动凝集法） | 2 | 肺炎支原体抗体检测试剂（被动凝集法） | / |
| 临床微生物检验试剂 | 3 | 生殖道支原体培养和药敏试剂 |  |
| 4 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 直径70/90mm |
| 5 | 巧克力色血琼脂培养基 | 直径70/90mm |
| 6 | 营养琼脂平板 | 直径90mm |
| 7 | 沙保罗琼脂 | 直径70/90mm |
| 8 | MH培养基 | 直径90mm |
| 9 | 羊血MH培养基 | 直径90mm |
| 10 | HTM琼脂培养基 | 直径90mm |
| 11 | 念珠菌显色培养基 | 直径70mm |
| 12 | SS琼脂平板 | 直径70/90mm |
| 13 | 伊红美兰琼脂平板 | 直径70/90mm |
| 14 | 麦康凯琼脂平板 | 直径70/90mm |
| 15 | 中国蓝琼脂平板 | 直径70/90mm |
| 16 | TCBS琼脂培养基 | 直径70/90mm |
| 17 | 淋球菌琼脂平板 | 直径70/90mm |
| 18 | 葡萄糖 | / |
| 19 | 丙二酸盐 | / |
| 20 | 蔗糖 | / |
| 21 | 鼠李糖 | / |
| 22 | 山梨糖 | / |
| 23 | 山梨醇 | / |
| 24 | 侧金盏花醇 | / |
| 25 | 水杨素 | / |
| 26 | 苯丙氨酸 | / |
| 27 | 七叶苷 | / |
| 28 | 蛋白胨水 | / |
| 29 | 麦芽糖 | / |
| 30 | 甘露糖 | / |
| 31 | 木糖 | / |
| 32 | 蕈糖 | / |
| 33 | 棉子糖 | / |
| 34 | Hugh-Leifson氧化发酵（O-F）培养基 | / |
| 35 | 胆汁七叶苷 | / |
| 36 | 丙酮酸钠 | / |
| 37 | 硝酸盐还原 | / |
| 38 | β-半乳糖苷 | / |
| 39 | 精氨酸双水解酶 | / |
| 40 | 精氨酸脱羧酶 | / |
| 41 | 磷酸盐葡萄糖胨水 | / |
| 42 | 葡萄糖酸盐 | / |
| 43 | 沙门氏菌属诊断血清60种 | / |
| 44 | 沙门氏菌属诊断血清30种 | / |
| 45 | 沙门氏菌属诊断血清11种 | / |
| 46 | 沙门氏菌属诊断血清A-F | / |
| 47 | 沙门氏菌属诊断血清Vi | / |
| 48 | 志贺氏菌属诊断血清50种 | / |
| 49 | 志贺氏菌属诊断血清22种 | / |
| 50 | 志贺氏菌属诊断血清四种多价 | / |
| 51 | 志贺氏菌属诊断血清福氏多价 | / |
| 52 | 志贺氏菌属诊断血清鲍氏多价（1-5型） | / |
| 53 | 志贺氏菌属诊断血清痢疾1型 | / |
| 54 | 志贺氏菌属诊断血清痢疾2型 | / |
| 55 | 志贺氏菌属诊断血清宋内氏1相 | / |
| 56 | 志贺氏菌属诊断血清宋内氏2相 | / |
| 57 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清15种 | / |
| 58 | O1群霍乱弧菌诊断血清3种 | / |
| 59 | 伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液（肥达氏） | / |
| 60 | 伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX3、OXK诊断菌液（外斐氏） | / |
| 61 | 含氯、碘消毒剂中和培养基 | / |
| 62 | 含洗必泰、季铵盐类消毒剂中和培养基 | / |
| 63 | 含醛类消毒剂中和培养基 | / |
| 64 | 含表面活性剂消毒剂中和培养基 | / |
| 65 | 含酚、醇类消毒剂中和培养基 | / |
| 66 | 营养肉汤 | / |
| 67 | 葡萄糖肉汤 | / |
| 临床微生物室手工药敏试剂 | 68 | 药敏纸片 | 各种微生物药敏试纸 |
| 69 | E试验纸条 | 各种试验纸条 |
| 70 | 微量肉汤稀释法板条 | 各板条 |
| 细胞学和微生物学所需染液 | 71 | 过氧化物酶染液 | / |
| 72 | 铁染色液(Fe) | / |
| 73 | 糖原染色液(PAS) | / |
| 74 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染液(AS-DCE) | / |
| 75 | 酸性а-醋酸萘酚酯酶染液(ANAE) | / |
| 76 | a-醋酸萘酚酯酶染色液（a-NAE）（坚牢蓝法） | / |
| 77 | α-丁酸萘酚酯酶染色液(α-NBE) | / |
| 78 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液（NAP） | / |
| 79 | 酸性磷酸酶染色液（ACP） | / |
| 80 | 苏丹黑B染色液（SBB） | / |
| 81 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | / |
| 82 | 刘氏染色液 | / |
| 83 | 网织红细胞染色液 | / |
| 84 | 含铁血黄素染色液 | / |
| 85 | 革兰氏染色液(快速法) | / |
| 86 | 革兰氏染色液(快速法) | / |
| 87 | 革兰氏染色液(快速法) | / |
| 88 | 革兰氏染色液(快速法) | / |
| 89 | 革兰氏染色液(快速法) | / |
| 90 | 抗酸染色液（冷染法） | / |
| 91 | 抗酸染色液（冷染法） | / |
| 92 | 抗酸染色液（冷染法） | / |
| 93 | 抗酸染色液（冷染法） | / |
| 94 | 抗酸染色液（荧光金胺O法） | / |
| 95 | 乳酸酚棉蓝染色液 | / |
| 96 | 真菌荧光染色液 | / |
| 97 | 六胺银染色液 | / |
| 98 | 瑞氏-姬姆萨染色液（A液） | 5000ml 迈瑞血球仪推片机使用 |
| 99 | 瑞氏-姬姆萨染色液（B液 PBS pH6.8） | 5000ml 迈瑞血球仪推片机使用 |
| 100 | 油镜油 | 100ml 迈瑞血球仪阅片机使用 |
| 诺如病毒抗原检测试剂盒 | 101 | 诺如病毒抗原检测试剂盒 | / |
| 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 102 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | / |
| 103 | 梅毒螺旋体、心磷脂IgG抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法-免疫印迹法） | / |
| 104 | 梅毒螺旋体、心磷脂IgM抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法-免疫印迹法） | / |
| 105 | 梅毒螺旋体IgG抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | / |
| 106 | 梅毒螺旋体IgM抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | / |
| 分子组基因芯片技术平台项目 | 107 | TORCH（弓形虫、风疹、巨细胞、单纯疱疹）核酸联合检测试剂 | / |
| 108 | 苯丙氨酸羟化酶基因突变检测试剂（五个位点） | / |
| 109 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶基因突变检测试剂（四个突变位点） | / |
| 110 | B-raf基因突变检测试剂（一个位点） | / |
| 111 | K-ras基因突变检测试剂（四个位点） | / |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 注册证名称 | 生产厂家 | 规格  型号 | 单位 | 报价  （元） | 四川省药械集中采购及医药价格监管平台耗材商品代码 | 国家医用耗材代码 | 注册证号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.类别必须和附件1《市场调研明细表》中的类别一致；

2.尽量包含所有可提供的器械

公司名称：

代表签字：

联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户  名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或  中标价格 | 使用时间或  中标时间 | 联系人及  联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。