## Sheet1
产品名称 | 产品介绍内容
生化流水线设备 | 1.提供前处理处理样本能力，速度（包括离心速度，开盖速度）
2.提供单模块常规生化测定速度，ISE测定速度，最大样本容量，单模块项目数，分析方法，样品量和试剂量需求，搅拌系统搅拌方式，反应杯等性能指标。
3.样本后处理能力
4.列明易损件清单，包括备件数量、配件价格和更换频率等。列明维保和校准内容及费用报价。列明配套的试剂耗材清单，包括规格、价格、单价、使用频率和挂网情况等。
电感耦合等离子体质谱分析仪 | 1.提供提供仪器的各项性能指标：检测项目，检测原理，检测范围，
2.检测速度，样本前处理方式等
3.列明易损件清单，包括备件数量、配件价格和更换频率等。列明维保和校准内容及费用报价。列明配套的试剂耗材清单，包括规格、价格、单价、使用频率和挂网情况等。
糖化血红蛋白分析仪 | 1.提供仪器的各项性能指标：检测原理，检测范围，
2.检测速度，载样量，重复性，样本处理方式，抗干扰能力等
3.列明易损件清单，包括备件数量、配件价格和更换频率等。列明维保和校准内容及费用报价。列明配套的试剂耗材清单，包括规格、价格、单价、使用频率和挂网情况等。
微量血液生化分析仪 | 1.仪器的检测原理、可检测的项目、支持的标本类型
2.列明易损件清单，包括备件数量、配件价格和更换频率等。列明维保和校准内容及费用报价。列明配套的试剂耗材清单，包括规格、价格、单价、使用频率和挂网情况等。
免疫分析设备（降钙素和白介素项目用） | 检测时长，操作是否便利。配套试剂耗材及报价，质控品情况，仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价
全自动化学发光分析仪（自免项目检测用） | 检测时长，一次性能够使用的测试数。配套试剂耗材及报价，质控品情况，仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价
全自动化学发光检测仪（肿瘤标志物联合检测用） | 检测项目有没有增加，联合检测有哪些组合。结果是否准确。配套试剂耗材及报价，质控品情况，仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价，能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂
全自动化学发光免疫分析仪（用于子痫前期的血清学筛查）
特定蛋白即时检测分析仪（CRP+SAA） | 1. 用于CRP和SAA的快速检测，可支持血清、血浆和全血标本；
2. 配套试剂耗材及报价，质控品情况，试剂及质控品未开瓶和开瓶后各自的储存条件、有效期；
3. 仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价，能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂供应等。
尿液分析工作站 | 1. 尿干化学试纸条能检测的项目，尿有形成分分析采用的实验方法，质控品情况（有形成分质控品包含的项目），试剂及质控品未开瓶和开瓶后各自的储存条件、有效期；
2. 配套试剂耗材及报价，仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价，能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂供应等。
血栓弹力图 | 1. 能检测的项目类型，采用实验方法类型，配套试剂耗材及报价，质控品情况，试剂及质控品未开瓶和开瓶后各自的储存条件、有效期；
2. 仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价，能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂供应等。
血栓指标检测设备 | 3. （至少包含TAT、PIC、t-PAI‧C、TM检测项目）能检测的项目类型，采用实验方法类型，配套试剂耗材及报价，质控品情况，试剂及质控品未开瓶和开瓶后各自的储存条件、有效期；
4. 仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价，能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂供应等。
阴道分泌物荧光法检测设备 | 1. 能检测的项目，采用的实验方法，质控品情况，有形成分质控品包含的项目，试剂及质控品未开瓶和开瓶后各自的储存条件、有效期；
2. 配套试剂耗材及报价，仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价；
3. 能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂供应等。
全自动血沉仪 | 1. 配套试剂耗材及报价，质控品情况，仪器性能参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价，能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂供应等。
微量血液凝血分析仪 | 1. 能检测的项目，采用的实验方法，配套试剂耗材及报价，质控品情况，质控品能否分装（有否官方支撑文件），试剂及质控品未开瓶和开瓶后各自的储存条件、有效期；
2. 仪器性能验证参数，仪器维保周期、频次及报价，仪器的零件更换保价，能否保障提供全年在试剂有效期内相同批次的试剂供应等。
微生物质谱鉴定仪 | 1. 采用基质辅助激光解析电离飞行时间（MALDI-TOF）质谱技术，对临床分离出的细菌及真菌进行鉴定。
2. 明确是否可用于核酸检测。
3. 列明易损件清单，包括备件数量、配件价格和更换频率等。
4. 列明维保和校准内容及费用报价。
5. 列明配套的试剂耗材清单，包括规格、价格、单价、使用频率和挂网情况等。
生化培养箱 | 1. 具有制冷和加热双向调温系统，温度可控的功能，用于细菌真菌的培养。
2. 列明易损件清单，包括备件数量、配件价格和更换频率等。
3. 列明维保和校准内容及费用报价。
核酸提取仪 | 1. 用于血液传染病(HIV、HBV、HCV）核酸检测的核酸提取设备；
2. 仪器设备性能介绍、(HIV、HBV、HCV）核酸检测试剂的性能介绍；
3. 列明易损件清单，包括备件数量、配件价格和更换频率等。
4. 列明维保和校准内容及费用报价。
5. 列明配套的试剂耗材清单，包括规格、价格、单价、使用频率和挂网情况等（核酸检测试剂和提取试剂及耗材等）。