**附件1：  市场调研项目明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目一：零配件配送清单** | | | |
| 序号 | 配件名称 | 适用品牌 | 报价 |
| 1 | 心电延长线 | GE、德尔格、飞利浦、迈瑞、理邦、科曼等 |  |
| 2 | 五导心电导联线 |  |
| 3 | 三导心电导联线 |  |
| 4 | 血氧延长线 |  |
| 5 | 血氧探头 |  |
| 6 | 血压袖带 |  |
| 7 | 血压延长管 |  |
| 8 | 心电监护仪蓄电池 |  |
| 9 | 除颤仪电池 | 迈瑞 |  |
| 10 | GE |  |
| 11 | 飞利浦 |  |
| 12 | 卓尔 |  |
| 13 | 心电图机电缆 | 光电 |  |
| 14 | 理邦 |  |
| 15 | 显微镜灯泡 | 莱卡 |  |
| 16 | 奥林巴斯 |  |
| 17 | 喉镜灯泡 | 伟伦 |  |
| 18 | 手术灯灯泡 | 迈柯唯 |  |
| 19 | 德尔格 |  |
| 20 | 冷光源灯泡 | 史赛克 |  |
| 21 | STORZ |  |
| 22 | 狼牌 |  |
| 23 | 欧谱曼迪 |  |
| 24 | 呼吸机氧电池 | 科曼 |  |
| 25 | 迈瑞 |  |
| 26 | 泰科 |  |
| 27 | 迈柯唯 |  |
| 28 | 史蒂芬 |  |
| 29 | SLE |  |
| 30 | 呼吸机蓄电池 | 科曼 |  |
| 31 | 迈瑞 |  |
| 32 | 泰科 |  |
| 33 | 迈柯唯 |  |
| 34 | 史蒂芬 |  |
| 35 | 呼吸机流量传感器 | 科曼 |  |
| 36 | 迈瑞 |  |
| 37 | 史蒂芬 |  |
| 38 | SLE5000 |  |
| 39 | 呼吸机湿化罐 | 科曼 |  |
| 40 | 费雪派克370 |  |
| 41 | 费雪派克340 |  |
| 42 | 史蒂芬 |  |
| 43 | 呼吸机管道 | 适用品牌（科曼、迈瑞、泰科、迈柯唯） |  |
| 44 | 史蒂芬 |  |
| 45 | 呼吸盒 | 迈柯唯 |  |
| 46 | 一氧化氮吸入器氧电池 | BG-95 |  |
| 47 | 常规低频治疗仪电极线及电极片 | 徐州科健 |  |
| 48 | 杭州好博 |  |
| 49 | 明康MK-A |  |
| 50 | LC-200 |  |
| 51 | 中微泽 |  |
| 52 | 各类治疗车车轮 | 成都浩瀚 |  |
| 53 | 空气波治疗仪管道及腿套 | 倍益康QL/IPC-AI |  |
| 54 | 广州龙之杰 |  |
| 55 | HB-Air901Pro |  |
| 56 | 视频脑电图电极线 | 光电 |  |
| 57 | 婴儿辐射台肤温传感器 | 戴维 |  |
| 58 | 婴儿培养箱温度传感器 | 戴维 |  |
| 59 | GE |  |
| 60 | 阿童木 |  |
| 61 | 婴儿培养箱湿度传感器 | 戴维 |  |
| 62 | 婴儿培养箱过滤棉 | 戴维 |  |
| 63 | GE |  |
| 64 | 阿童木 |  |
| 65 | ‬过滤器 | ‬净化工作台 |  |
| 66 | 腔镜工作站脚踏控制器 | 通用 |  |
| 67 | [电动人工流产吸脚踏控制器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0" \o "http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0) | 上海斯曼峰 |  |
| 68 | [负压吸引瓶](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0" \o "http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=1&TSRT=0) | 上海斯曼峰、防回流 |  |
| 69 |  |  |
| 70 | CO2培养箱过滤器 | 三洋MCO-5AC |  |
| 71 | THERMO FISHER 3131 |  |
| 72 | 膨宫机膨宫管膜辦 | 通用 |  |
| 73 | 膨宫机膨宫管 | 通用 |  |
| 74 | 气腹机气腹管 | 通用 |  |
| 75 | 内镜清洗设备气枪 | 通用 |  |
| 76 | 多元素分析仪铜锌灯 | 博辉BH5500S |  |
| 77 | 多元素分析仪金属雾化器 | 博辉BH5500S |  |
| 78 | 多元素分析仪无油气体压缩机 | 博辉BH5500S |  |
| 79 | 腕式血压计袖带 | 欧姆龙 |  |
| 80 | 低速离心机电源 | 中佳 |  |
| 81 | 高速离心机电源 | 中佳 |  |
| 82 | [塔式空气净化系统过滤器](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=7&TSRT=0" \o "http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=7&TSRT=0) | GECO 009/230 |  |
| 83 | 吊塔插座面板 | 通用 |  |
| 84 | 麻醉机氧电池 | GE,AESTIVA/5 7900 |  |
| 85 | GE CARESTATION 620 |  |
| 86 | FABIUS PLUS |  |
| 87 | AX-800 |  |
| 88 | Atlan A350 |  |
| 89 | 麻醉机蓄电池 | GE,AESTIVA/5 7900 |  |
| 90 | GE CARESTATION 620 |  |
| 91 | FABIUS PLUS |  |
| 92 | AX-800 |  |
| 93 | Atlan A350 |  |
| 94 | 麻醉机流量传感器 | GE,AESTIVA/5 7900 |  |
| 95 | GE CARESTATION 620 |  |
| 96 | FABIUS PLUS |  |
| 97 | AX-800 |  |
| 98 | Atlan A350 |  |
| 99 | 婴儿游泳池空气泵 | XY-SL-RII |  |
| 100 | 婴儿游泳池涡流泵 | XY-SL-RII |  |
| 101 | 婴儿游泳池按键板 | XY-SL-RII |  |
| 102 | 紫外线推车灯管 | SJC-251 |  |
| 103 | 手术反光灯灯泡 | 通用 |  |
| 104 | 医用亚低温治疗仪治疗头套 | 恒邦PC-AII |  |
| 105 | 医用亚低温治疗仪治疗毯 | 恒邦PC-AII |  |
| 106 | 医用亚低温治疗仪快速连接管道 | 恒邦PC-AII |  |
| 107 | 经皮检测系统电极 | TCM COMBIM |  |
| 108 | [全自动血压计袖带](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=15&TSRT=0" \o "http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=15&TSRT=0) | 欧姆龙HBP-9020、HBP-9030 |  |
| 109 | 紫外空气消毒机紫外灯 | 老肯 |  |
| 110 | 紫外空气消毒机过滤器 | 老肯 |  |
| 111 | 等离子空气消毒机过滤器 | 老肯 |  |
| 112 | 奥杰 |  |
| 113 | 新华 |  |
| 114 | 普通充电器 | 4.8-24V |  |
| 115 | 工作站软件（腔镜、胃镜等） | 通用 |  |
| 116 | 耳声发射筛查仪探头 | GSI70 |  |
| 117 | 内窥镜摄像光源系统灯泡 | FVS-6000MI |  |
| 118 | [裂隙灯显微镜灯泡](http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=42&TSRT=0" \o "http://192.168.250.201/trakcare/trak/web/csp/websys.default.csp?WEBSYS.TCOMPONENT=DHCEQEquipList&Data=^No=^Name=^Code=^UseLocDR=^ManageLocDR=^StoreLocDR=^ModelDR=^Status=^MinValue=^MaxValue=^ProviderDR=^ManuFactoryDR=^ServiceDR=^EquipCatDR=^EquipTypeDR=^PurposeTypeDR=^QXType=^OriginDR=^PurchaseTypeDR=^BeginInStockDate=^EndInStockDate=^BatchFlag=N^IncludeFlag=0^StatCatDR=^InvoiceNo=^ContractNo=^IsDisused=N^IsDisusing=^IsOut=N^ComputerFlag=^MemoryCode=^BeginTransAssetDate=^EndTransAssetDate=^FundsTypeDR=^FundsRecordDR=^BeginDisuseDate=^EndDisuseDate=^BeginOutDate=^EndOutDate=^MasterItemDR=^LocIncludeFlag=0^InStockNo=^LeaveFactoryNo=^StoreMoveNo=^TreeNo=^ServiceHandler=^PreDisuseFlag=^HospitalDR=^FilterFlag=^^MIHold1=^ChangeDate=^EndChangeDate=^FileNo=^NetFee=&ReadOnly=1&CONTEXT=&TWKFL=&TWKFLI=&TPAGCNT=42&TSRT=0) | S350 |  |
| 119 | 医用湿化瓶加滤芯 | 8\*1 |  |
| 120 | 治疗车轮子 | 4寸12丝 |  |
| 121 | 微波治疗仪治疗头 | 恒波 |  |
| 122 | 微波理疗线 | 150CM |  |
| 123 | 根管测量线 | Ormco Corporation also trading as SybronEndo |  |
| 124 | 手术床遥控连接线 | 美迪兰 |  |
| 125 | 手术床遥控器 | 美迪兰 |  |
| 126 | 心电图机适配器 | 理邦 |  |
| 127 | 奥洁消毒机 | 正离子 |  |
| 128 | 奥洁消毒机 | 负离子 |  |
| 129 | 康复电极连接线 | 2.0MM插针 |  |
| 130 | 婴儿培养箱电源 | 戴维 |  |
| 131 | 温度传感器 | 费雪派克 |  |
| 132 | 加热加温电缆连接线 | 费雪派克 |  |
| 133 | 电动吸引器电磁阀 | 通用 |  |
| 134 | 宫压探头 | 理邦F6 |  |
| 135 | 胎心探头 | 理邦F6 |  |
| 136 | 低频电子脉冲红外治疗仪电极片和连接线 | 中科集团WH290-1 |  |
| 137 | 医用空气压缩机过滤器 | 鸽子PN-300 |  |
| 138 | 电源线 | 8字接口 |  |
| 139 | 暖箱袖套 | 戴维YP-920 |  |
| 140 | 蓝光治疗仪开关 | 通用 |  |
| 141 | 呼吸管道加热导丝 | 通用 |  |
| 142 | 排痰仪传动软轴 | 通用 |  |
| 143 | 排痰仪振动手柄 | 通用 |  |
| 144 | 暖箱床垫 | 戴维 |  |
| 145 | 显微镜可调电阻 | 奥林巴斯 |  |
| 146 | 脉动真空灭菌锅、蒸发器、多舱清洗机、超声波、煮沸槽等（山东新华）维修配件 | 胶条 |  |
| 147 | 门胶条 （3670） |  |
| 148 | 门胶条 （多舱清洗机） |  |
| 149 | 维修门胶条 （卡槽式） |  |
| 150 | 泵保护器 |  |
| 151 | 微压开关 |  |
| 152 | 气动阀 |  |
| 153 | 气动阀 （盖米） |  |
| 154 | 加热管 |  |
| 155 | 加热管 （超声波，煮沸槽） |  |
| 156 | 加热管 （60KW） |  |
| 157 | 压力表 |  |
| 158 | 安全减压阀 |  |
| 159 | 减压阀 （20） |  |
| 160 | 交流接触器 |  |
| 161 | 交流接触器 （蒸发器） |  |
| 162 | 流程记录打印机专用 |  |
| 163 | 先导阀 （24） |  |
| 164 | 钥匙开关 |  |
| 165 | 气水分离器 （SMC） |  |
| 166 | 板式冷凝器 |  |
| 167 | 灭菌器控制器 |  |
| 168 | 模块 （AI） |  |
| 169 | 双芯温度传感器 |  |
| 170 | 灭菌器触摸屏 |  |
| 171 | 电磁阀（SMC） |  |
| 172 | 电动执行器 （24V） |  |
| 173 | 开关电源 （24V） |  |
| 174 | 纳西姆真空泵 |  |
| 175 | 等离子真空泵 |  |
| 176 | 高真空挡板阀 (SMC) |  |
| 177 | 电磁阀 (V2) |  |
| 178 | 电磁阀 (V5V6) |  |
| 179 | 压力传感器 （730） |  |
| 180 | 压力传感器 （Wika） |  |
| 181 | 压力传感器 |  |
| 182 | 真空泵油 |  |
| 183 | 专用油污过滤器 |  |
| 184 | 过氧化氢过滤器 （HL） |  |
| 185 | 相序保护器 （380） |  |
| 186 | 等离子控制器 |  |
| 187 | 模块 （222） |  |
| 188 | 模块 (24) |  |
| 189 | 等离子继电器模块 |  |
| 190 | 腔内轨道 |  |
| 191 | 高温浮球式液位控制器 |  |
| 192 | 蒸发器高温电动执行器 |  |
| 193 | 空气开关(100) |  |
| 194 | 高温水泵 （220V） |  |
| 195 | 高温循环 (2.2) |  |
| 196 | 水封 (循环泵) |  |
| 197 | 专用感应开关 |  |
| 198 | 专用行程开关 |  |
| 199 | 门电机 (24V) |  |
| 200 | 内电机 (24V) |  |
| 201 | 多舱玻璃门 |  |
| 202 | 多舱控制器模块 |  |
| 203 | 屏幕(超声波，煮沸槽) |  |
| 204 | 排水泵(超声波，煮沸槽) |  |
| 205 | 控制器(超声波，煮沸槽) |  |
| 206 | 不锈钢液位浮子 |  |
| 207 | 氧气流量表 | 接氧气钢瓶 |  |
| 208 | 浮标式氧气吸入器 | 国标 |  |
| 德标 |  |
| 209 | 壁式医用负压吸引器 | 国标 |  |
| 德标 |  |
| 210 | 卡扣及连接管 | 氧气、负压吸引通用 |  |
| **注：为保障零配件更换的及时性，需在院内配备相应基数的零配件储存，并配备一名管理人员现场管理。** | | | |

**项目二：超声设备维保服务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 简易要求 |
| 1 | 彩超 | GE VolusonE8、迈瑞 M9、迈瑞 R8、迈瑞 Re8、飞利浦A70、飞利浦EPIQ7、飞利浦EPIQ5、声科AIXPLORER、 迈瑞 昆仑R7等型号 | 22 | 要求提供全保服务 |
| 2 | 彩超 | HD11飞利浦、GE VOLUSON S8 PRO | 2 |

**项目三：核磁及放设备维保服务**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备型号 | 服务年限（年） | 简易要求 |
| 1 | 核磁及放设备维保服务 | 超导核磁共振成像(MRI） | GE 1.5T SIGNA HDX | 1 | 全保服务（不包括激光相机、高压注射器等其他第三方外围设备） |
| 平板数字化多功能透视摄像系统 | OPERA-T90FPE | 1 | 保修范围包括：技术服务、含两支球管（三台设备中任何一台出现球管问题时，进行更换） |
| 移动式数字摄影X线系统 | 岛津MUX-200D |
| 直接数字化摄片系统(DR) | 岛津RAD SPEED M |
| 螺旋CT | GE 16排 BRIGHTSPEEDELITE SELECT | 1 | 保修范围包括：技术服务 |
| 医用血管造影X射线机 | GE Optima CL323i |
| 方舱CT | uCT550 |
| 128 | SOMATOM Drive |
| 乳腺DR维保 | MAMMOMAT revelation | 1 | 全保服务 |

**项目四：计量设备检测服务**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务年限（年） | 简易要求 |
| 1 | 计量设备检测服务 | 1 | 提供我院计量设备的检测服务，提供计量设备检测报告。 |

**项目五：检验设备维保服务**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 服务年限 | 简易要求 |
| 1 | 全自动生化分析仪 | LABOSPECT008AS | 1 | 1 | 要求提供年度保养及校准服务 |
| 2 | 流式细胞仪 | DXFLEX | 1 | 1 |
| 3 | 电泳仪 | 海伦娜V8 | 1 | 3 |

**项目六：实验室设备维保服务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 简易要求 |
| 1 | 全自动染色选片系统 | AXIO IMAGER Z2 METAFER | 1 | 要求提供全保服务，包含主机、工作站及软件 |
| 2 | 荧光PCR仪 | ABI7500 | 1 |
| 3 | 毛细管基因分析仪 | AB 3500Dx | 1 |
| 4 | 二代测序仪 | DA8600 | 1 |
| 5 | 多功能流式点阵仪 | LUMINEX200 | 1 |
| 6 | 胚胎实验室设备维护保养 | 详见下列 | 1 | 分三类维保服务报价：1.技术服务（季度维护保养及无限次人工服务），2.技术服务及基础配件更换（提供附件内设备相关配件清单及价格），3.设备全保服务（含所有设备相关配件） |

**胚胎实验室设备维护保养清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
| 1 | 徕卡显微镜 | DMI300D （包括温控系统） | 2 |
| 2 | 徕卡显微镜 | DM750 | 1 |
| 3 | 解剖镜 | 奥林巴斯SZX16 | 1 |
| 4 | 显微操作系统 | eppendorf | 1 |
| 5 | 透明带红外激光光学系统 | SATURN5 | 1 |
| 6 | 桌面培养箱 | K-MINC-1000 | 3 |
| 7 | 两气培养箱 | 三洋 MCO-5AC | 3 |
| 8 | 三气培养箱 | thermo fisher3131 | 4 |
| 9 | ASTEC培养箱 | APM-50B | 1 |
| 10 | IVF工作站 | SCANLAF F-1500 | 3 |
| 12 | IVF工作站 | 华粤行IW-A1800M | 1 |
| 13 | 培养箱温度/气体/液氮罐监控系统 | INLEMS（包括8个胚胎培养箱传感器；2个冰箱传感器；25个液氮传感器） | 1 |
| 14 | CO2气体浓度检测仪 | CONTRO1050 | 1 |
| 15 | 气体温度检测仪器 | 武汉互创MT300DC | 1 |
| 16 | 尘埃粒子检测仪 | HACH HHPC6+ | 1 |
| 17 | 桌面培养箱 | FIv-6 | 1 |
| 18 | 恒温试管架 | QBD1 | 2 |

**项目七：医疗设备维保服务**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务年限（年） | 简易要求 |
| 1 | 医疗设备维保服务 | 1（清单详见附件全院设备清单） | 供应商需对“全院设备清单”中的医疗设备提供技术服务；接到科室故障通知时，5分钟内电话响应，工程师应在10分钟内到达现场维修；提供维护保养服务，按照医院要求提供服务报告。 |

**附件2：**

**报价一览表**

表1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 适用品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

表2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 部件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

2.提供其他医疗机构价格依据（中标通知书、合同复印件或发票复印件）。