附件1：

一、四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目第三方粘滞阻尼器质量检验服务市场调研要求

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目第三方粘滞阻尼器质量检验服务

2.项目位置：四川省成都市双流区岐黄二路1515号

二、工作内容和要求

1.工程概况

工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区二期工程建设项目总规划净用地面积69598.22㎡，其中二期工程项目净用地面积约为16300㎡，二期批复总建筑面79975㎡，其中地上51968㎡，地下28007㎡，包括新建门诊住院综合楼、科教楼、地下人防急救医院、设备机房、车库等，配套建设道路、景观、室外管线等公用附属设施，配置洗衣房及制氧中心设备等。二期门诊住院综合楼位于一期门诊住院综合楼西北方向，并与其接壤，地上12层，地下2层。二期科教楼位于现一期行政后勤综合楼北侧，地上建设11层，地下3层。

2.潜在供应商资格要求

（1）参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

（2）能够独立完成第三方粘滞阻尼器质量检验工作；

（3）未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域或其他行政区内有关行政处罚期间；未处于投标禁止期内；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（6）本次采购不接受联合体投标；

（7）省外企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。

3.工作的内容及目标要求

（1）工作内容：

1）收集资料。

2）确定服务工作组，编制服务实施方案，编制项目服务报告，内容包括但不限于阻尼器的外观要求、材料技术要求、力学性能、耐久性等。

粘滞阻尼器力学参数及数量如下：

| 楼栋 | 阻尼器 型号 | 阻尼系数C(kN.(s/m)) | 阻尼指数α | 最大阻尼力F（kN） | 极限位移（mm） | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊住院综合楼 | VFD-NL×400×60 | 476 | 0.3 | 400 | 60 | 195 |
| 科教楼 | VFD-NL×400×60 | 794 | 0.3 | 400 | 60 | 105 |

根据设计及相关标准要求，门诊住院综合楼阻尼器抽样检验98套，科教楼阻尼器抽样检验53套，数量若有变化以单价计列。

3）资料归档。

（2）目标要求

1）报告书的编制需符合第三方粘滞阻尼器质量检验的相关的法律法规、技术规范和行政审批部门审批的要求，获得行政审批部门的批复。若编制的第三方粘滞阻尼器质量检验报告达不到上述要求，应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不增加任何费用。

2）服务单位应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。

3）服务单位应当确保第三方粘滞阻尼器质量检验报告通过相关主管部门的评审。

4）服务单位将有关编制第三方粘滞阻尼器质量检验报告的档案收集完整、整理规范，包括对以上工作范围内的全部工作进行资料整理、按政府主管部门要求分阶段编制观测报告、全部完整装订成册等，按规定向采购单位移交。

5）根据甲方提供的委托信息，在检验/测资质许可范围内，对委托的粘滞阻尼器进行检验检测，并按相应技术标准规范，及时出具检验检测报告。按规范、标准中规定的检验检测时限，本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检验检测工作。

6）乙方需独立地实施符合国家标准的检验检测，并满足本区域相关行政管理部门对阻尼器检验检测的管理要求，如成住建发〔2022〕37号等，执行检验检测工作，依据相应的标准规范对结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

三、服务期限和质量要求

1.服务期：

乙方按要求完成粘滞阻尼器质量检验检测工作并提交成果报告后至项目主体结构验收合格为止。

2.质量要求：达到国家现行技术标准要求及本项目合同要求，以上标准有冲突时，以要求较高、较严者为准。出具的报告必须结果进行客观、公正、科学、准确的判定，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

附件2：

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件3：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币大写： 万元（人民币小写： 万元） |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附件5：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 客户名称 | 项目名称 | 提供 服务内容 | 合同 签订日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表后应附合同协议书或者用户证明文件的复印件，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果；2、只填写与本次市场调研项目一致。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

附件6：

项目市场调查供应商反馈表

一、采购标的相关产业发展情况

二、目前市场供给情况及供应商优势

三、可能涉及的运行维护、 升级更新、 备品备件、 耗材等后续采购情况