附件1：参会资格条件和技术参数指标

一、资格条件

生产厂家直接投标或具有制造厂家出具的针对本项目授权书的参会供应商应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

（一）在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

（二）投标人应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）；

2.如投标产品是国产医疗器械,需提供投标人医疗器械经营许可证或经营备案凭证、投标产品生产商医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；如投标产品是进口医疗器械,需提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证；

3.如是医疗器械，需提供医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证；

4.如产品属于国家规定的需要其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的，提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

5.投标人需提供代理产品逐级授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位的印章）；

6.投标人需提供法定代表人授权书（原件，格式见附件）,法定代表人和经办人身份证复印件；

7.如经办人非法人需提供近6个月的社保缴纳证明（其中最近1个月需为投标人为经办人缴纳的。如因入职时间原因投标人暂未为经办人缴纳的，需提供劳务合同复印件。）；

二、实质性要求和技术参数指标

## （一）采购项目编号：SCFY-YXZB202406-001（比）

## （二）年度采购预算：4.94（万元）/年

## （三）项目清单及技术要求：

| 项目清单及 技术参数 | 序号 | 产品名称 | 预算单价 | 预估年度用量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 核酸提取纯化试剂 （血液基因组DNA提取试剂盒） | 9.9元 | 288人份 | ▲1.用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 ▲2.配套医院现有设备全自动核酸纯化仪（设备生产厂家：恺硕生物科技(厦门)有限公司；型号：HF24）使用。 3.方法学:磁珠法。 *4. 12孔预分装试剂条（2加热孔与10个试剂孔）。 5.提取产物：DNA提取，1份样本1次提取，同时获得高质量的DNA，可用于后续多项检测项目。 6.样本类型:全血、白细胞等液体样本。 *7.可一次性处理上样量：200μL-400μL。 *8. 同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 - 9.无需冷链物流，可常温运输及保存。 - 10.效期≥12个月。 *11.双加热孔大小不一，分别用于样本加热和核酸洗脱。 *12. 试剂条手柄部分有试剂品相编号，对应设备内预置程序。 13.使用模式：全自动提取。 |
|  | 2 | 核酸提取纯化试剂 （培养细胞DNA提取高灵敏度型） | 25元 | 1440人份 | ▲1.用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 ▲2.配套医院现有设备全自动核酸纯化仪（设备生产厂家：恺硕生物科技(厦门)有限公司；型号：HF24）使用。 3.方法学:磁珠法。 *4. 12孔预分装试剂条（2加热孔与10个试剂孔）。 5.提取产物：DNA提取，1份样本1次提取，同时获得高质量的DNA，可用于后续多项检测项目。 6.样本类型:培养细胞、羊水、甲状腺穿刺液基等样本。 7.同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 - 8.无需冷链物流，可常温运输及保存。 - 9.效期≥12个月。 *10.双加热孔大小不一，分别用于样本加热和核酸洗脱。 *11. 试剂条手柄部分有试剂品相编号，对应设备内预置程序。 - 12.使用模式：全自动提取。 |
|  | 3 | 核酸提取纯化试剂（总RNA型） | 35元 | 192人份 | ▲1.用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 ▲2.配套医院现有设备全自动核酸纯化仪（设备生产厂家：恺硕生物科技(厦门)有限公司；型号：HF24）使用。 3.方法学:磁珠法。 *4. 12孔预分装试剂条（2加热孔与10个试剂孔）。 5.提取产物：DNA提取，1份样本1次提取，同时获得高质量的DNA，可用于后续多项检测项目。 6.样本类型:全血样本。 *7.可一次性处理上样量：400μL-800μL。 *8. 同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 - 9.无需冷链物流，可常温运输及保存。 - 10.效期≥12个月。 *11.双加热孔大小不一，分别用于样本加热和核酸洗脱。 *12. 试剂条手柄部分有试剂品相编号，对应设备内预置程序。 - 13.使用模式：全自动提取。 |
|  | 4 | 核酸提取纯化试剂 （培养细胞DNA提取试剂盒） | 20元 | 192人份 | ▲1.用途：用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 ▲2.配套医院现有设备全自动核酸纯化仪（设备生产厂家：恺硕生物科技(厦门)有限公司；型号：HF24）使用。 3.方法学:磁珠法。 *4. 12孔预分装试剂条（2加热孔与10个试剂孔）。 5.提取产物：DNA提取，1份样本1次提取，同时获得高质量的DNA，可用于后续多项检测项目。 6.样本类型:培养细胞、羊水、甲状腺穿刺液基等样本。 *7. 同款试剂条洗脱液体积可以满足60ul、100ul、150ul、200ul的要求。 - 8.无需冷链物流，可常温运输及保存。 - 9.效期≥12个月。 *10.双加热孔大小不一，分别用于样本加热和核酸洗脱。 *11. 试剂条手柄部分有试剂品相编号，对应设备内预置程序。 - 12.使用模式：全自动提取。 |

## （四）项目要求

▲1.供应商投标产品若为Ⅱ、Ⅲ类医疗器械和具有医疗器械注册证或备案凭证的体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码（已经挂网的需要提供集采平台挂网截图）。

▲2.供货期限：3年，采购数量以实际使用量为准。

▲3.合同结算：本项目的“预估年度用量”、 供应商的“投标总价”仅做为报价评审依据，最终根据实际需求进行相应调整，结算以实际发生量乘以供应商挂网单价（未挂网按投标单价）结算。