**附件1 采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：院内给排水系统排查和维修服务采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.工作范围：包括晋阳院区给排水系统主管网图绘制、探测和管网问题排查等

**二、项目原则**

1.对原有给水管道做水平测试，判断是否存在严重地漏现象。

2.对现有雨水管网和污水管网进行排查，需要机器人进行排查，并出具影像资料。出具准确管网图（电子版），针对破损管道出具合理整改意见。

**三、单位要求**

1.本次招标不接受联合体投标。详见正文。

**四、技术要求**

1.对四川省妇幼保健院的污水、雨水管网对院内管道内的结构性缺陷、功能性缺陷进行排查（附件原排水管网图、给水管道管网图）：

1.1排查管道结构性缺陷：错接、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏等

1.2排查管道功能性缺陷：沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等。

1.3对排水管道和原图纸进行核准，若图纸和现场不一致，需要对原图纸进行修改。

2.对污水管网进行雨污混接调查，查明排水管网中雨污混接点位置。

3.对污水管网进行详细的结构性缺陷和功能性缺陷全面测检，做出详细的评价。

4.对给水管网进行排查，并出具电子图。

**5.安全生产**

5.1开展排查时，各调查机构必须严格执行国家相关安全生产规定，切实加强安全生产、制度建设和安全管理，做好安全教育培训，防止发生安全事故，做好有限空间作业保护，**严格按照有限空间作业要求进行作业，作业人员取得相关资质。**

5.2排查人员开展作业前，要认真做好各项准备工作，充分了解调查区域环境、工作条件等情况，制定严格的安全防范措施。

5.3排查人员进入修复区域后，要采取有效的防护措施，确保人身、财产的安全。

6.成果资料：排水管线排查工作报告（光盘、文档两种方式）：3份

**五、人员要求**

1.配置具备C证专职安全员1人。

2.配置排水管道排查与更新作业人员3人。

3.配置吸污车、高压清洗车各1辆。

**六、完成期限：合同签订之日起30天。**

**七、项目最高限价**

**本项目包干价，最高限价为：100000元。**

**八、服务期限**

**服务期限2年，合同一年一签。**

**九、评审方法**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1  1 | 报价（10%） | | 10分 | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/报价）×10×100% |  |
| 2 | 检测技术方案  （30%） | | 30分 | 1.整体方案符合本项目实际情况，针对性强得4分，整体方案较符合本项目实际情况，针对性较强得2分，整体方案一般，针对性一般得1分，其他不得分；  2.对项目实施计划（包括项目施工作业流程、组织结构、人员、机械设备配置，安全施工措施、文明施工的措施、进度计划、质量保证措施、应急方案等）进行综合评审，优得10分，良得6分，一般得2分，其他不得分；  3.针对方案内提供的夜间施工安排的保证措施的合理性、科学性、可操作性进行综合评审，优得4分，良得2分，一般得1分，其他不得分；  4.针对污水管网存在与内河连通，管道处于高充满度运行状态，作业方案中有相应的具体临排措施，临排措施完善、可操作强得5分，临排措施较完善、可操作较强得3分，临排措施一般、可操作一般得1分，其他不得分；  5.对最终提交成果资料编制、归档等工序流程科学性、规范性、严密性进行综合评审，优得5分，良得3分，一般得1分，其他不得分；  6.针对本项目给予的合理化建议优得2分，良得1分，其他不得分。 |  |
| 3 | 技术人员配置6% | | 6分 | 投标人投入项目人员在满足基本要求下，按以下情况评分：  1.本项目每增加排水管道修复与更新作业人员1人得1分，本项最高得2分；  2.投标人每提供1名具有有毒有害空间作业员证书的，得1分，最高得4分； |  |
| 4 | 设施设备配置（25%） | | 25分 | 投标人在满足招标文件基本要求下：  1）每多配备一台吸污车或高压清洗车或垃圾清运车的得3分，本项最多得12分；  2）为本项目配备一台专用机器人的得2分，本项最多得4分；  3）为本项目配备一台紫外光固化设备的得5分；  4）每配备一台气体检测仪得2分，本项最多得4分；  注：1.以上设备需提供购置发票复印件或租赁合同复印件加盖投标人单位鲜章（原件备查）。  车辆类需提供车辆行驶证(以证明车辆有效性)。（原件备查） |  |
| 5 | 售后服务方案（7%） | | 7分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案：售后服务承诺、维护响应计划、售后服务人员等进行综合评比：优的得7分，良好的得4分，一般的得2分，差或没有的不得分。 |  |
| 6 | 履约能力  （22%） | 业绩（16%） | 16分 | 投标人2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个得2分，最高得16分。  注：提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标单位鲜章（原件备查） |  |
| 综合实力  （6%） | 6分 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分。  注：认证范围需包含地下管非开挖施工等相关内容。  2.投标人具有排水管道更新与非开挖作业企业作业证书得3分；  注：以上证明材料须提供有效期内的证书复印件加盖投标人鲜章。 |  |

**十、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为工作日8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223/028-65978238

0

**附件2 主要表格**

**2-1**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，此报价含税，含运费，含安装费等各项费用以及采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## **2-2**

## **法定代表人身份授权书**

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**2-3**

**无围标、串标行为承诺书**

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

* 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
* 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
* 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
* 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
* 5.不同供应商的投标文件相互混装；
* 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
* 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
* 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
* 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
* 10.法律法规界定的其他围标串标行为。
* 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标供应商：（公章）

日期： 年 月 日

**2-4**

良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**2-5**

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**2-6**

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

四川省妇幼保健院：

本投标人 （投标人全称） 参加 （项目名称） （项目编号： ）的磋商活动，现郑重承诺：

本投标人依法缴纳税收和社会保障资金。

本投标人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本投标人愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**2-7**

用户情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 采购项目 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |

【说明】

1．表中产品为近三年销售；

2．只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

3．提供销售采购合同或中标通知书或发票复印件加盖投标人公章。

投标人名称： （投标人全称） （加盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件3 采购投标文件装订顺序**

* 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）
* 2.目录
* 3.报价一览表
* 4.企业营业执照（复印件）
* 5.供应商资质
* 6.禁止围标、串标情况承诺函
* 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）
* 8.行业相关规范或标准（如有）
* 9.售后服务承诺及其它承诺
* 10.投标人认为需要提供的其它文件
* 11.封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

**附件5**

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日