四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

医用气体设备维保项目市场调研公告

一、项目名称：四川省妇幼保健院医用气体年度维保项目市场调研。

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2024年9月28日-2024年10月9日。

市场调研期间，请各潜在供应商在工作日到我院后勤保障部提交资料。

四、市场调研方案及需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.营业执照或三证合一营业执照（副本，复印件）

3.税务证（国、地税副本，复印件）

4.组织机构代码证（副本，复印件）

5.经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件。

6.质量保证书

7.售后服务承诺书

8.封底

六、其他说明：

1.根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2.提供的所有资料须加盖鲜章。

3.特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。

七、市场调研书的递交：调研期间工作日08：00—12:00、14:00-17：30，一式一份送交四川省妇幼保健院后勤保障部（综合楼二楼）。

地址：成都市武侯区沙堰西二街290号

联系人：赵老师

电话：028-65978238

**附件：**

**四川省妇幼保健院医用气体维保项目**

**市场调研要求**

**一、项目概况**

1、项目名称：四川省妇幼保健院医用气体维保项目市场调研要求

2、项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3、维保内容：门诊楼正压机组1套，门诊楼负压机组1套，5号楼正压机组2套，5号楼负压机组2套，液氧站压力罐2个（3立方米）、住院楼设备夹层、汇流间及相关附属设施。

**二、技术要求及其它**

1、供应商应满足以下技术要求：

《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

2、其它要求

参与调研的供应商应按提供整完的维保方案电子版本、书面版本各一套，中标后供应商按规定对所有医用气体设备及附属设施进行巡检，建立设备台账。对发现的问题在规定时间内处理，1000元以下的配件，应供应商负责采购及维修。超过1000元以上的配件由甲方负责采购，供应商无偿安装。

**三、报价要求**

报价方式：固定总价。

**四、施工单位资质要求**

1、营业执照或三证合一营业执照（副本，复印件）

2、税务证（国、地税副本，复印件）

3、组织机构代码证（副本，复印件）

4、经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件

5、本次招标不接受联合体投标。

**五、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223