附件1

天府院区纯水维护保养市场调研要求

一、项目概况

1、项目名称：天府院区纯水维护保养

2、项目位置：四川妇幼保健院天府院区

二、项目内容和要求：

天府院区纯水系统在使用过程中需要定期保养并更换耗材，包括定期巡检；PP棉、RO反渗透膜、阳树脂、活性炭、石英砂等耗材更换；前段和使用末端水质检测及检测报告。以保障检验科、产房、消毒供应中心、层流病房纯水等科室纯水使用需求。

**附件2 主要表格格式：**

XXX采购项目

报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |

注： 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：