**附件：**

**产品清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术性能等基本要求** | **是否需带样品** |
| 1.1 | 一次性使用活检针 | 1.甲状腺穿刺活检针，回退式穿刺针，具备真空负压抽吸功能；  2.有14G/22G/23G等型号可供选择。 | 是 |
| 1.2 | 一次性使用活检针 | 1.用于乳腺肿物活检；  2.全自动；  3.有14G10cm等型号可供选择。 | 是 |
| 2 | 膜式氧合器 | 1.适用于新生儿。  2.适配医院现有设备：CRRT机（品牌：君肯；型号：55X）。 | 是 |
| 3 | 盆套 | 套在洗婴儿的盆子上用 | 是 |
| 4 | 一次性使用换药盒 | 方形 | 是 |
| 5 | 棉球 | 5粒装 | 是 |
| 6 | 一次性使用体外循环血路 | 1.适配于我院现有设备新生儿多用途血液处理装置（君肯，JUN 55X）。  2.新生儿适用。 | 是 |
| 7 | 血液滤过器(新生儿适用） | 是 |
| 8 | 流量传感器 | 适配于我院现有设备新生儿常频高频呼吸机（品牌：SLE LIMITED，型号：SLE5000） | 是 |
| 9 | 下肢牵引带 | / | 是 |
| 10 | 枕颈牵引带 | / | 是 |
| 11 | 快干型熟石膏绷带 | / | 是 |
| 12 | 封条（一次性密码锁） | 用于急救车封锁抢救药品 | 是 |
| 13 | 棉卷 | / | 是 |
| 14 | 一次性使用灌注器 | 60ml及以上 | 是 |
| 15 | 一次性使用肛门管 | 至少包含20#、22#、24# | 是 |
| 16 | 一次性使用床单 | 120\*245 | 是 |
| 17 | 管状弹力绷带 | / | 是 |
| 18 | 泡沫敷料 | 规格至少包含10\*10cm。 | 是 |
| 19 | 水胶体敷料 | 规格至少包含10\*10cm。 | 是 |
| 20 | 羧甲基纤维素钠敷料 | 规格至少包含5\*5cm、4\*10cm。 | 是 |