附件1：参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法供应商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。

附件2：技术参数

- 1.探头类型：宽频凸阵探头。

- 2.频率范围：1-5MHZ。

- 3.最大深度：≥100mm。

- 4.横向分辨率：≤2mm（深度≤40mm）。

- 5.纵向分辨率：≤1mm（深度≤40mm）。

- 6.相控阵列阵元≥80个。

- 7.具备2D、连续波多普勒、可调节脉冲波、高PRF和彩色多普勒、组织多普勒、可变XRES、AutoSCAN/iSCAN和谐波成像等功能。

- 8.支持成人心脏、儿科心脏和经颅多普勒成像。

- 9.★适配医院现有彩超使用（品牌型号：飞利浦CX50）。

说明：标注“★”的条款为本项目的实质性条款。