附件1：

采购项目需求

- 设备基础信息：

| - 产品名称 | - 采购需求 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 医用加温柜 | - 用于液体保温，容量≥280L，可调温度范围≥5-50℃，内胆材质为不锈钢，搁板≥4个，具有超温报警器。 | - 1台 |

二、采购最高限价总价：1.2万元

三、商务要求：

- 1.完成时限：收到采购人通知后5日内完成交付采购人验收。

- 2.质保年限：5年。质保期内提供每年≥2次巡查保养，并提供巡查保养记录。

- 3.安装地点：晋阳院区。

附件2：

报价表

| 报送单位：四川省妇幼保健院 | 报价单位： |
| --- | --- |
|  | 联系方式： 联系人： |

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：报价供应商营业许可证，如是医疗器械，需提供投标人的医疗器械经营许可证 /备案证

附件二：如是医疗器械，需提供生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证；

附件三：法定代表人身份授权书

2024年X月X日

附件3：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。