附件一

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

院本部监控设备更换采购要求

一、概况

1.项目名称：院本部监控设备更换采购

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

4.如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

5.在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

6.本技术规范书所使用的标准如遇与

供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.附表《院本部监控设备更换采购清单》所有产品和相关配套设备需具备由供货方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。

8.附表中设施报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

9.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

10.本次项目招标供货方所提供的产品应保证与原设备相兼容，所产生的兼容性问题，由本次招标供货方负责。

二、监控设备名称、型号规格（详见附表《院本部监控设备更换采购更换清单》）。

三、产品应满足的质量保证及相关技术规范要求：

《综合布线系统设计规范》 GB 50311-2007

《综合布线系统验收规范》 GB 50312-2007

《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003

《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2004

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395-2007

四、包装和运输

1.设备应采用安全的运输方式，并标上相应的符号后再发运。为了运输安全起见，在箱内应采用适当的防震和防潮措施。

2.设备运输应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏和腐蚀。

五、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.产品检验报告；

4.产品技术手册；

5.附表《院本部监控设备更换采购更换清单》中所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

六、技术服务

1.售前服务工作，介绍产品的性能、先进性，使用情况；

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

七、供应商资格要求

1.参与投标的投标人须具有独立法人资格，电子智能化工程专业承包一级或二级资质，且提供相关的资质复印件;

且提供相关的资质复印件;

2.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214

附件二

院本部监控设备更换清单（一）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 电梯网桥 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 对 | 6 |  |  |
| 4 | 1000M交换机（8口） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 电梯监控专用线缆 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 6 | 电源线（纯铜RVV2*2.5） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 7 | 六芯单膜光纤 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 220 |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 对 | 3 |  |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 只 | 3 |  |  |
| 10 | 光纤熔接 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 芯 | 12 |  |  |
| 11 | 管材及辅材 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

院本部监控设备更换清单（二）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 电源线（纯铜RVV2*2.5） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 4 | 监控专用线缆 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 5 | 电源线（纯铜RVV2*2.5） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 6 | 六芯单膜光纤 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 150 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 对 | 1 |  |  |
| 8 | 光纤终端盒 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 芯 | 12 |  |  |
| 10 | 管材及辅材 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件三

评分细则：竞争性谈判

附件四

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 供应商名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

附件五

## 法定代表人身份证明

- 供应商名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间： 	 年 	月 	日

- 经营期限：

- 姓名： 	系 		（供应商名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）

- 供应商： 	 （盖单位公章）

- 法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

- 年      月     日

- 注：：法定代表人磋商而非委托代理人磋商适用。

附件六

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、参与投标的投标人须具有独立法人资格，电子智能化工程专业承包一级或二级资质；

3.本项目不接受联合体投标。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

四川省妇幼保健院院本部监控设备更换采购

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件五

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）