附件一

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

院本部监控设备更换采购要求（市场调研）

一、概况

1.项目名称：院本部监控设备更换采购

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

4.如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

5.在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

6.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.附表《院本部监控设备更换采购清单》所有产品和相关配套设备需具备由供货方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。

8.附表中设施报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

9.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

10.本次项目招标供货方所提供的产品应保证与原设备相兼容，所产生的兼容性问题，由本次招标供货方负责。

二、监控设备名称、型号规格（详见附表《院本部监控设备更换采购更换清单》）。

三、产品应满足的质量保证及相关技术规范要求：

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002

2.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

3.《建筑电器工程施工质量验收规范》GB50303-2002

四、包装和运输

1.设备应采用安全的运输方式，并标上相应的符号后再发运。为了运输安全起见，在箱内应采用适当的防震和防潮措施。

2.设备运输应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏和腐蚀。

五、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.产品检验报告；

4.产品技术手册；

5.附表《院本部监控设备更换采购更换清单》中所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

六、技术服务

1.售前服务工作，介绍产品的性能、先进性，使用情况；

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

七、供应商资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，电子智能化工程专业承包一级或二级资质，且提供相关的资质复印件;

2.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214

附件二

院本部监控设备更换清单（一）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 电梯网桥 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 对 | 6 |  |  |
| 4 | 1000M交换机（8口） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 电梯监控专用线缆 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 6 | 电源线（纯铜RVV2*2.5） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 7 | 六芯单膜光纤 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 220 |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 对 | 3 |  |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 只 | 3 |  |  |
| 10 | 光纤熔接 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 芯 | 12 |  |  |
| 11 | 管材及辅材 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

院本部监控设备更换清单（二）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 电源线（纯铜RVV2*2.5） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 4 | 监控专用线缆 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 5 | 电源线（纯铜RVV2*2.5） | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 480 |  |  |
| 6 | 六芯单膜光纤 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 米 | 150 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 对 | 1 |  |  |
| 8 | 光纤终端盒 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 芯 | 12 |  |  |
| 10 | 管材及辅材 | 与现有的监控平台系统兼容匹配 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |