## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程
1.工程概况
四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室涉及地面、墙面、空调、门窗等工程改造
2.工程招标和分包范围
本工程图纸及清单范围
3.工程量清单编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及相关配套文件； 2、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及相关配套文件； 3、人工费调整按相关费率调整； 4、《四川省建设工程工程量清单招标投标报价评审办法》及其配套文件； 5、主要材料预算价格材按照成都市2018年5期(即2018年7月份）执行； 6、四川省住房和城乡建设厅关于进一步明确实施《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》有关事项的通知(川建造价发〔2018〕392号)； 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案及标准图集等； 8、由业主、设计提供的情况说明等补充资料；
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
1、工程质量符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范，工程质量应达到国家现行验收标准，并经验收合格。 2、材料质量：选用要满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。 3、工程施工：必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理），并按经批准的施工组织设计实施，且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 4、本工程所有混凝土按商品混凝土考虑，砂浆全部按干混砂浆考虑，水泥采用大厂水泥；
5.其他需说明的问题
(1）本工程量清单仅限于投标报价使用，不对是否进行实质性响应（废标条款）作出规定，如有规定详见招标文件相应条款。 (2）工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图设计、技术说明（含各种答复等资料）、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明（含各种答复等资料）及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读工施工图设计、技术说明（含各种答复等资料）及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图设计、技术说明（含各种答复等资料）、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明（含各种答复等资料）及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图设计、技术说明（含各种答复等资料）及相应标准图集、规范施工。 (3）工程量清单中的总价措施项目和单价措施项目，是指发生于施工过程（包括因设计变更引起的工程量增加或减少及新增项目等）的技术、生活、安全等方面的非实体项目清单，投标人应根据招标人提供的施工图、地勘资料、结合自行到现场实际踏勘情况、河道汛期、现场运输交通情况、自然资源情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期紧、任务重、质量要求高等特点，精心组织施工等所有因素，自行报价，投标人在施工过程中不得以各种理由要求增加措施费；其他未尽事宜统一填报在“其他”中（即措施项目中未列，但实际应发生的，投标人应自行报价，否则视为已包含在其他项目报价中，不予增加）。工程结算时总价措施项目中安全文明施工费按相关规定执行，夜间施工、非夜间施工照明、二次搬运、冬雨季施工、工程定位复测费、行车、行人干扰以及不同施工单位之间交叉干扰等费用按其投标报价的方式调整，其余项目（如地上、地下设施、建筑物的临时保护、管网探测等费用等其他），无论工程变更大小，均包干使用不作调整；单价措施项目，凡是以“项”为计量单位的，调整方式为以招标用图纸（含各种答复等资料）与变更图纸的工程量作量差调整（大型机械设备进出场及安拆除外），凡是给出具体工程量的项目，调整方式与分部分项工程量清单调整的方式相同，大型机械设备进出场及安拆包干使用不作调整。 (4）安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）。投标单位在投标时按清单给定的费率计取，结算时再按相关规定计取。 (5）暂列金额。暂列金额是指项目可能发生的设计、地质等变更情况而预留的费用。由招标人根据实际情况决定是否动用，投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中。 (6）专业工程暂估价：投标人应按招标人给定的项目及金额进入投标总价中。 (7）材料暂估价。各投标单位在投标报价时，必须严格按照工程量清单【材料暂估价表】的价格进行投标报价。在施工中严格将材料价格控制在暂估价格以内，在工程结算时，材料价格按建设单位及相关部门确认的实际采购价格单独调减，材料耗量按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算。 (8）计日人工单价：投标人不报价，结算时按照工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价计取。 (9）总承包服务费：投标报价时应考虑同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费，中标后进场施工必须听从发包人现场负责人的指挥管理，做好配合工作，费用包干使用，不做调整。 (10）规费：由投标人按其持有的《四川省施工企业工程计取标准》填报。 (11）税金：按销项增值税率10%计取。 (12）其他费用：投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及不同施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中或列入相应措施费中。无论什么原因所产生的需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，运距自行考虑，投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不调整。投标单位应自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包括在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期。 (13）运距：各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。 （14）本工程招标暂列金12787.06元。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【维修工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
0116 拆除工程
1 | 011601001001 |  | 砖墙拆除 | 1.砌体名称：内墙 2.砌体材质：砖墙 3.拆除部位：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m3 | 18
2 | 011606003003 |  | 矿棉板吊顶拆除 | 1.名称：矿棉板吊顶拆除 2.龙骨及饰面种类：矿棉板 3.拆除部位：天棚 | m2 | 139.74
3 | 011601001004 |  | 洗手池、拖布池拆除 | 1.拆除名称：洗手池、拖布池拆除 2.材质：陶瓷 3.拆除部位：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m3 | 1.8
4 | 011605001005 |  | 卫生间墙地砖拆除 | 1.拆除的基层类型： 水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类：地面砖 3.根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m2 | 15
5 | 011604001006 |  | 地面抹灰层铲除 | 1. 拆除部位：楼地面 2. 根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m2 | 15
6 | 011610002007 |  | 塑钢门拆除 | 1.拆除名称：木门拆除 2.材质：木质 3.拆除部位：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑。 | m2 | 8
7 | 011610002008 |  | 窗拆除 | 1.拆除名称：窗拆除 2.拆除部位：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑。 | m2 | 18
8 | 010103002009 |  | 余方弃置 | 1.建渣外运：运距投标人自行考虑。 | m3 | 32
分部小计
0101 安装工程
9 | 030404035193 |  | 电源插座 | 1.名称：强电插座 2.材质：根据现场实际以及施工图纸，投标人自行综合考虑 3.规格：根据现场实际以及施工图纸，投标人自行综合考虑 4.安装方式：嵌入式 | 个 | 25
10 | 030502012195 |  | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.材质：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 3.规格：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 4.安装方式：嵌入式 | 个 | 8
11 | 031004003194 |  | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷类 2.规格、类型：立柱式，根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | 组 | 1
12 | 030411004196 |  | 空调配线6mm2 | 1.名称：空调配线 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯 6mm2 4.规格型号：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m | 865
13 | 030502001021 |  | 主控柜 | 1.名称：主控柜 2.材质：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 3.规格：符合质量规范以及使用要求 4.安装方式：立柜式 | 台 | 1
14 | 030411004207 |  | 灯线 2.5mm2 | 1.名称：灯线 2.5mm2 2.配线形式：管内穿线 3.型号：2.5mm2 4.规格：综合考虑 5.材质：铜芯 6.配线部位：室内，综合考虑 | m | 900
15 | 030412001208 |  | 600*600圆球吸顶灯 | 600*600圆球吸顶灯 | 套 | 15
16 | 030701003210 |  | 天花机3p | 1.名称：天花机3p 2.型号：3P 3.安装形式：吊顶式 4.含支架及辅材 | 台 | 3
17 | 030701003211 |  | 挂机3P | 1.名称：挂机3P 2.型号：3P 3.安装形式：挂式 4.含支架及辅材 | 台 | 3
分部小计
0102 装饰工程
18 | 010802004197 |  | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 2.材质：防盗门 3.包括五金配件门锁等。 | m2 | 6.15
19 | 010801002210 |  | 成品木门 | 1.门代号及洞口尺寸：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 2.材质：成品木门 3.包括五金配件门锁等。 | m2 | 1.98
20 | 010807002014 |  | 防盗窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 2.框、扇材质：防盗窗 3.包括五金配件等。 | m2 | 18
21 | 010607004017 |  | 防盗窗栏杆 | 1.名称：防盗窗栏杆 2.材质：铁栏杆 3.其他：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 。 | m2 | 25
22 | 011104002018 |  | 楼板基层木板 | 1.基层材料种类、规格：20厚水泥砂浆找平层 2.面层:30mm厚木板 | m2 | 279.48
23 | 011104002019 |  | 强化木地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：木质龙骨 2.基层材料种类、规格：木质基层 3.面层材料品种、规格、颜色：强化木地板，根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m2 | 139.74
24 | 011601001198 |  | 开窗洞 | 1.砌体名称：开窗洞 2.砌体材质：砖墙 3.拆除砌体的截面尺寸：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m3 | 4.3
25 | 010503005199 |  | 过梁 | 1.构件规格尺寸：根据现场实际以及设计图纸的窗洞大小，投标人自行综合考虑 2.符合质量规范以及使用要求。 | m3 | 0.8
26 | 011302001200 |  | 矿棉板吊顶 | 1.名称：矿棉板吊顶 2.材质规格：矿棉板 3.吊顶部位：天棚 4.吊顶高度：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 | m2 | 139.74
27 | 011606003201 |  | 吊顶天棚龙骨 | 1.名称：吊顶天棚龙骨 2.材质：U型轻钢龙骨 3.规格型号：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑。 | m2 | 139.74
28 | 010401003202 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准砖 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 | m3 | 3
29 | 010515001203 |  | 工字钢 | 1.钢筋种类、规格：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 2.吊装：所有吊装安装等费用，投标人综合考虑在综合单价内. 3.油漆：含防火漆、防锈漆等所需处理涂料综合考虑 | t | 8.6
30 | 010606008001 |  | 钢梯 | 1.名称：钢楼梯 2.根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 3.符合质量规范以及使用要求 4.油漆：含防火漆、防锈漆等所需处理涂料综合考虑 | t | 3.5
31 | 010605002024 |  | 5mm岩棉彩钢扳隔墙 | 1.厚度：5mm厚 2.材料种类、层数、型号、规格: 岩棉彩钢扳隔墙 3.防火要求： | m2 | 62
32 | 011406003204 |  | 满刮腻子两遍 | 1.基层类型：综合 2.腻子种类：成品腻子粉 3.刮腻子遍数：两遍 | m2 | 498.96
33 | 010807001205 |  | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 ：根据现场实际以及设计图纸，投标人自行综合考虑 2.框、扇材质 ：铝合金窗 3.包括五金配件等。 | m2 | 18
34 | 011506003046 |  | 5mm厚夹胶玻璃雨棚 | 1.玻璃材料品种、规格、品牌：5mm厚夹胶玻璃雨棚 2.骨架：矩管 | m2 | 13.5
35 | 010507007206 |  | 混凝土零星构件 | 1.构件的类型 ：零星构件 2.混凝土种类： 商品混凝土 | m3 | 1.5
36 | 011102001048 |  | 花岗石楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：综合 2.结合层厚度、砂浆配合比：综合 3.面层材料品种、规格、颜色：花岗石面层 | m2 | 18.5
37 | 011407001209 |  | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：综合 2.喷刷涂料部位：综合 3.腻子种类遍数：防水腻子综合 4.面层：乳胶漆面层底漆一遍面漆两遍 | m2 | 498.96
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【维修工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702001001 |  | 基础 | 基础类型 | m2
10 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2
11 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2
12 | 011702004001 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
13 | 011702005001 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
14 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
15 | 011702007001 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
16 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702010001 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702012001 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702013001 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702014001 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2
23 | 011702015001 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702016001 |  | 平板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702017001 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702018001 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
27 | 011702019001 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702020001 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702021001 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
31 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
32 | 011702024001 |  | 楼梯 | 类型 | m2
33 | 011702025001 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
34 | 011702026001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
35 | 011702027001 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
36 | 011702028001 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
37 | 011702029001 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
38 | 011702030001 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
39 | 011702031001 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
40 | 011702032001 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
41 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
42 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
43 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
44 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
45 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(安全文明措施带费 表-11)~
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段:
序 号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工 |  | 项
其 中 | ① |  | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.52
| ② |  | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.52
| ③ |  | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.4
| ④ |  | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 5.94
2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 项
| ① |  | 夜间施工费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.78
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项
| ① |  | 二次搬运费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.38
5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项
| ① |  | 冬雨季施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.58
6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项
8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费 |  | 项
| ① |  | 工程定位复测 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
合 计 | [5 empty] | - |  | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【维修工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12787.06 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 12787.06 |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【维修工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 12787.06
合 计 |  |  | 12787.06 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【维修工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 | [5 empty] | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【维修工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【维修~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院三号楼底楼病案室改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 合页 | 只 | 3.56 |  |  | 1.50
2 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 14.52 |  |  | 0.50
3 | 天花机3p | 台 | 3 |  |  | 3500.00
4 | 柜机3P | 台 | 3 |  |  | 2200.00
5 | 30mm厚木板 | m2 | 293.475 |  |  | 32.00
6 | 成品木门 | m2 | 1.941 |  |  | 750.00