附件1：

附件1：**DSA耗材市场调研（第二批）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **功能需求** |
| 01包 | 腔静脉滤器 | 经皮置入下腔静脉，捕获静脉系统中脱落的血栓，防止致死性肺动脉栓塞的发生，可控释放，并可方便回收， 具有磁共振检查兼容性 |
| 02包 | 一步到位PTCD穿刺全套 | 用于胆道梗阻和急性炎症的治疗，经皮穿刺，留置在胆管、胆囊、肝脏或胰腺内进行排液，排脓或灌洗。包括固定针，穿刺针、导丝、扩张器，带线型或猪尾型导管，固定板，内针，持续管等。 |
| 03包 | 可解脱弹簧圈 | 用于严重出血及急诊出血等栓塞治疗，弹簧圈可控释放，可进行回撤和重新定位，可实现精准释放。 |
| 04包 | 植入式给药装置（输液港PORT） | 整个系统完全埋入表下，可长期向静脉、动脉、腹腔等输注药物的通路系统。适用于需要输入刺激性药物，高渗或粘稠液体，需要反复输入血制品，需要造影剂的推注，以及外周静脉通道条件不好或缺乏的患者。静脉港需要包括胸壁港，手壁港和儿童港。 |
| 05包 | 食管加膜支架配置入器 | 食道、贲门和吻合口狭窄的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗，表面加有覆膜，并配置有专门的置入器。 |
| 06包 | 外周血管覆膜支架 | 应用于外周血管病变中各种原因引起的动脉瘤，假性动脉瘤和其他动静脉畸形，改善病变血管的异常血流动力学的介入治疗材料。主体支架长度仿照人体解剖结构，确保整结构的稳定性。 |
| 07包 | 双腔取血栓导管 | 用于去除柔软血栓,造成急性血管阻塞的的血栓，能迅速而简便地取出绝大多数患者的动脉血栓 |
| 08包 | 大动脉覆膜支架系统 | 应用于大血管病变中各种原因引起的动脉瘤，假性动脉瘤和其他动静脉畸形，改善病变血管的异常血流动力学的介入治疗材料。主体支架长度仿照人体解剖结构，确保整结构的稳定性。 |
| 09包 | Y阀 | 介入手术配件 |
| 10包 | 活检枪及活检针 | 用于经皮对相应部位进行多次活检，带有外套筒。针直径18-20G. |
| 11包 | 塔型弹簧圈 | 应用于动静脉血管栓塞介入手术，形状为塔型。 |
| 12包 | PTA导管 | 用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉的狭窄以及处理透析患者局部和人造的动静脉瘘处的阻塞病变。 |
| 13包 | 鹅颈式抓捕器套件 | 用于心血管系统或中空的内脏中抓取或控制异物。包括一个抓捕器(带导引套管和扭转器)和一根导管 |
| 14包 | 漂浮微导管 | 供血管内选择性及超选择性插管术使用，用于诊断或治疗。 |

附件2

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注**（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。