附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：生物样本冻存管技术参数

棕色冻存管

1.产品规格:(AXYGEN,SCT-20O-SS-BR)棕色

2.产品材质:由99.9%生物级聚丙烯原料制成

3.储存温度:可用于-80℃长期储存

4.容量:2.0ml

5.耐受离心力:2OOOOg

6.自立式管子底部设计,单手操作固定更加方便

7.产品制造商具有ISO9010410和140010证(请提供证明文件),符合运输诊断样品的IATA要求。代理商需提供厂家的正规授权。

8,配备相应的泡沫架

9.冻存管和冻存盒(biolgix90-9200100孔)要能匹配

透明冻存管

1.产品规格:(AXYGEN,SCT-20O-SS-C)无色透明

2.产品材质:由99.9物%级聚生丙烯原料制成

3.储存温度:可用于ˉ80℃长期储存

4.容量:2.0ml

5.耐受离心力:20OO0g

6,自立式管子底部设计,单手操作固定更加方便

7.产品制造商具有ISO9010410和140010证(请提供证明文件),符合运输诊断样品的IATA要求。代理商需提供厂家的正规授权。

8.配备相应的泡沫架

9.冻存管和冻存盒(biolgix90-9200100孔)要能匹配