附件1:

第三方医学检测机构要求

总体要求：与遴选的第三方医学检测机构合作，由第三方医学检测机构负责对四川省妇幼保健院不能开展的遗传病基因等提供检测服务及科研支持，出具第三方检测报告；四川省妇幼保健院进行临床咨询、样本采集、收费、临床诊断。共同为患者提供遗传病诊断与治疗服务，共享合作成果。

此次遴选共分为4个包，分包描述如下：

1.第1包：PGD/PGS检测技术服务，数量：1家

1.1资质要求：

1.营业执照（经有效年检，副本）；

2.税务证（国、地税副本）；

3.组织机构代码证（经有效年检，副本）；

4.经办人授权委托书（原件）,身份证复印件；

5.医疗机构执业许可证；

6.实验室室间质评；

7.如有产品和企业质量管理体系认证，请提供有效证明文件的复印或扫描件。质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）；

8.国家质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件。

1.2技术要求：

1.每年检测胚胎数≥2000例，完成100种以上单基因疾病的检测，具备胚胎HLA配型检测技术；

2.二代测序平台为illumina、达安8600等主流平台；

3.扩增成功率≥93%，等位基因脱扣率＜10%，CV值0.15～2之间；

4.基因性疾病的PGD测序平均深度至少需要达到100×；

5.能针对易位片段小于5M的染色体PGD数据分析；

6.可以进行靶基因上下游紧密连锁的SNP位点分析，在正常情况下检测位点≥20个；

7.能进行易位携带者的筛查；

8.能提供未有先证者的基因疾病解决方案；

9.能免费提供扩增，数据分析等技术支持；

10．能对医院生殖医学中心的PGD项目申报提供支持；

11.能为后续检测平台本地化提供支持；

12.能完成PGD/PGS后期产前诊断验证；

13.能提供相关遗传咨询服务；

14.能提供预实验技术和设备支持；

15.提供检测服务项目合作成果共享方案（包括经济效益）。

1.3送检项目：

| 序号 | 送检项目 | 检测服务价格 | 服务期限 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胚胎植入前遗传学筛查（PGS） |  | 暂定2年 | 10个工作日 |
| 2 | 胚胎植入前遗传学诊断（PGD）。（单基因病S-PGD检测） |  |  | 30个工作日 |
| 3 | 胚胎植入前遗传学诊断（PGD）-家系预实验。（单基因病S-PGD检测-罗氏易位检测家系分析） |  |  | 20个工作日 |
| 4 | 胚胎植入前遗传学诊断（PGD）-平衡易位携带者预实验。（单基因病S-PGD检测-平衡易位检测家系分析） |  |  | 3个月 |
| 5 | 胚胎植入前遗传学诊断（PGD）-单基因病PGD预实验。（单基因病S-PGD-检测家系分析） |  |  | 30个工作日，罕见病时间不超过60个工作日。 |
| 6 | 胚胎植入前遗传学诊断（PGD）-HLA配型预实验。（单基因病S-PGD检测-HLA配型家系分析） |  |  | 30个工作日 |

备注：请各潜在供应商对送检项目的检测服务价格进行报价。

2.第2包：脆性X综合征检测、染色体拷贝数变异检测、CNV-Seq检测、全外显子测序检测、全基因组测序检测和线粒体基因测序服务，数量：1家

2.1资质要求：

1.注册资金大于1000万人民币；

2.具备自有ISO等标准实验室；

3.具有中国医学检验所资质；

4.具有生物信息学团队和服务器计算资源；

5.具有专业医学遗传学执业诊断医师咨询团队。

2.2技术要求：

（1）脆性X综合征检测：能够提供检测CGG前突变及全突变，FMR1甲基化。要求具备检测CGG前突变及全突变，FMR1甲基化能力，对确诊前突变携带者再生育时，能接受后续产前诊断标本,对产前诊断标本同时提供CGG动态突变检测以及FMR1甲基化检测。

技术指标：

<200CGG重复，算出精确重复数，?200CGG重复，标注为“?200”；

精确区分1个CGG的差异；

可判断女性杂合子/纯合子；

可计算FMR1基因甲基化比例。

（2）染色体拷贝数变异检测：能够提供检测CNV变异，以及单亲二体。

技术指标：

具备数据质控、生物信息分析；

能够根据母胎医学会指南以及染色体微阵列分析技术在产前诊断中的应用专家共识，按照流程进行数据分析并出具报告；

接受羊水产前诊断样本并出具报告；

协助论文撰写和修改；

使用安捷伦平台开发的8*60k以及4*180k（含snp），可接收产前诊断标本。

（3）CNV-seq检测：

技术指标:

一次分析23对染色体的数目和结构异常；

发现大于100Kb的CNV；

可发现新的潜在的致病CNV（包括染色体微缺失/微重复）。

（4）全外显子测序、全外显子测序(三人家系)检测：

提供数据质控生物信息分析，对于基因与表型是否相关，以及基因突变位点致病性分析。对确诊夫妻双方为致病基因携带者,提供免费sanger验证后续产前诊断；根据临床需求对于临床认为有意义需要排除的基因突变进行亲源sanger验证；提供数据分析使用HPO表型、测序VCF文件以及sanger测序图。协助论文撰写和修改。机构具备基因测序、生物信息分析能力，可接收产前诊断样本的能力。

技术指标:

| DNA/RNA样本量 | 全外显子测序(WES) |
| --- | --- |
|  | 0.1-1ug(PCR扩增文库) |
| 一般测序深度 | 100X |
| 读长(bp) | 2x100 |
| 碱基质量(Q30) | >90% |
| 原始数据量(Gb) | 6-9 |
| 比对率 | >98% |
| 冗余率 | 5-15% |
| 捕获特异率 | >85% |
| 平均测序深度 | 90-120X |
| 1倍碱基覆盖率 | >99% |
| 20倍碱基覆盖率 | >98% |
| 30倍碱基覆盖率 | >85% |
| 转换/颠换比例（Ti/Tv） | 2.5-3.0 |

（5）全基因组测序检测

提供数据质控生物信息分析，对于基因与表型是否相关，以及基因突变位点致病性分析。对确诊夫妻双方为致病基因携带者,提供免费sanger验证后续产前诊断；根据临床需求对于临床认为有意义需要排除的基因突变进行亲源sanger验证；提供数据分析使用HPO表型、测序VCF文件以及sanger测序图。协助论文撰写和修改。机构具备基因测序、生物信息分析能力。

| DNA/RNA样本量 | 全基因组测序（WGS） |
| --- | --- |
|  | 0.1-1微克（PCR扩增文库） 1-2微克(无PCR扩增文库) |
| 一般测序深度 | 30X |
| 读长(bp) | 2x150 |
| 碱基质量(Q30) | >90% |
| 原始数据量(Gb) | 100-120 |
| 比对率 | >98%（血液DNA） >85%（唾液DNA） |
| 冗余率 | 5-10 |
| 捕获特异率 | NA |
| 平均测序深度 | >30X |
| 1倍碱基覆盖率 | >99% |
| 20倍碱基覆盖率 | >95% |
| 30倍碱基覆盖率 | >80% |
| 转换/颠换比例（Ti/Tv） | 1.8-2.1 |

（6）线粒体基因测序

目标基因数37个；

目标区域长度（bp）16569；

目标区域覆盖度100%；

目标区域平均深度（X）≥6000；

目标区域平均深度＞30X位点所占比例>100%；

数据量≥1G。

2.3提供检测服务项目合作成果共享方案（包括经济效益）。

2.4送检项目：

| 序号 | 送检项目 | 检测服务价格 | 服务期限 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脆性X综合征检测 |  | 暂2年 | <=2周 |
| 2 | 染色体拷贝数变异检测 |  |  | <=2周 |
| 3 | CNV-seq检测 |  |  | <=2周 |
| 4 | 全外显子测序检测（先证者及三人家系） | 全外先证者： 全外家系： |  | <=6周 |
| 5 | 全基因组测序检测 |  |  | <=6周 |
| 6 | 线粒体基因测序 |  |  | <=6周 |

备注：请各潜在供应商对送检项目的检测服务价格进行报价。

3.第3包：常见单基因携带者筛查服务，数量：1家

3.1资质要求同第一包：

3.2技术要求：

提供数据质控生物信息分析，对于基因与表型是否相关，以及基因突变位点致病性分析。对确诊夫妻双方为致病基因携带者，提供免费sanger验证，并提供后续产前诊断转诊服务；根据临床需求对于临床认为有意义需要排除的基因突变进行亲源sanger验证；提供数据分析使用HPO表型、测序VCF文件以及sanger测序图。机构具备基因测序、生物信息分析能力，可接收产前诊断样本的能力。

可筛查的常见遗传疾病不低于15种，为临床公认、携带率高、严重致死致残；检测基因致病性明确；

高通量测序和目标区域捕获测序技术，以及其他补充检测如特殊荧光法；

目标区覆盖度99%以上；平均测序深度100X以上；测序深度20X以上覆盖率大于95%；

检测列表来自国际权威数据库，按照国家临床检测实验室标准指南进行操作检测，有权威遗传咨询团队深入解读检测报告能力。

3.3提供检测服务项目合作成果共享方案（包括经济效益）。

3.4送检项目：

| 序号 | 送检项目 | 检测服务价格 | 服务期限 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单基因携带者筛查服务 |  | 1年 | <30个工作日 |

备注：请各潜在供应商对送检项目的检测服务价格进行报价。

4.第4包：单基因遗传病捕获测序基因检测服务，数量：1家

4.1资质要求同第二包：

4.2技术要求：

需提供主要单基因遗传病检测项目（其中必须包含性发育异常疾病、生殖异常疾病、遗传性骨病、骨骼肌肉神经系统遗传病、眼科遗传病、非综合征性耳聋、遗传代谢性疾病等相关疾病检测），对于疑难单基因病需提供全外显子组检测项目，以发现新的致病突变或致病基因。

测序深度不低于100X；外显子平均覆盖度20X以上要求大于95%；测序结果准确率的质控指标Q30达到90%以上。需提供不低于100例2017年产生的真实样本的测序质控表作为证明材料。

捕获探针要求：捕获测序，探针需要使用DNA双链探针。

必须具有自主开发的云平台，数据分析能力，包括能提供每个基因的测序数据（测序覆盖度，测序深度）、能提供每个突变点数据（测序深度、突变深度）、能对所有突变做准确完善的生物学注释、在线家系分析能力、基因型与临床表型比对功能以及条件化筛选能力（是否可以自定义查找一类基因或疾病相关数据）等。

数据库要求：包括公共数据库（clinvar,OMIM,ExAc，HGMD,dbSNP等）本地化及更新频率的情况和投标人自有中国人群数据库样本量（患者和正常人）。

所有测序和数据分析过程，医院可全程参与；公司所有测序原始数据定期提供给医院。

4.3提供检测服务项目合作成果共享方案（包括经济效益）。

4.4送检项目：

| 序号 | 送检项目 | 检测服务价格 | 服务期限 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单基因遗传病捕获测序基因检测项目 |  | 暂2年 | <35个工作日 |

备注：请各潜在供应商对送检项目的检测服务价格进行报价。

附件2：项目合作成果共享方案

至少需包括（不限于）以下内容：

1.项目送、接检标准流程及质控；

2.科研、临床技术合作成果展示及共享（包括发表论文、申报基金或课题、媒体宣传、附加服务）；

3.经济效益共享（此处医院所得费用为实际所得费用）；

4.应急保障措施。

附件3：

参选方案文件书装订顺序

1.封面（注明项目名称及包号、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.目录

3.偏离表（格式见附件4）

5.有效的执业许可证、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6.法定代表人授权书（原件，格式见附件5）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7.参选机构基本情况及其他证明文件等。

8.项目合作成果共享方案

9.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件4：

偏离表

| 序号 | 遴选要求 | 响应内容 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求响应内容与遴选要求一一对应、逐一列出；2．据实填写偏离及其影响的内容，不得虚假响应，否则视为无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5:

法定代表人身份授权书

（机构名称）：

本授权声明：（合作人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目合作的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关合作、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

参选机构名称：（加盖公章）

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件6：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）