附件1

参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2

人乳头状瘤病毒检测试剂盒

1、产品适用范围：

1.1本产品用于定性检测源自宫颈样本中14种型别的人乳头状瘤病毒（HPV）

的E6E7病毒信使RNA(mRNA)，但不区分具体型别。14种型别包括16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66和68型。

1.2试剂盒可与宫颈细胞学检查共同用于辅助诊断，以评估患者是否存在HPV感染。

2、规格：按照注册证标准

3、包装要求：独立包装

4、其他：产品应为四川省医用耗材集中挂网阳光采购目录内品种