附件1

四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）

新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求

一、新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求

（一）概况

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）新院区建设项目建筑方案设计咨询服务

2.概况：我院的四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）新院区建设项目总用地面积约合 100余亩。新院区项目按照“总体规划，分期实施”的原则进行建设。一期工程建筑面积约7万㎡，计划建设期为30个月。

（二）新院区建筑方案设计原则

1.科学规划原则。医院建设发展在省医疗卫生服务体系规划、省十三五卫生计生事业发展规划和医院十三五规划指导下，立足省级妇幼特色、专科发展和医院实际，科学合理，规划长远、规范实施。

2.统筹发展原则。统筹院本部业务整合与省儿童医学中心建设项目发展，做到有序发展、远近结合、优势互补的科学规划和建设。

3.经济实用原则。建筑方案设计从实际情况和发展需求出发，充分研究论证，按照投资估算的审定额度进行规划设计，既考虑建筑形态美观，但又不盲目标新立异；实用不意味着平庸，须充分考虑与满足服务人群和业务功能实际要求。

4.美观大方原则。外观形象一方面要体现省级医疗机构的自身特色与标志，另一方面也要结合天府院区在城市主道路的形象展示，以及配合院区东面湿地公园的生态因素进行设计。

5.绿色、安全、环保的设计原则。建筑设计方案须考虑降低未来运行维护成本，天府院区要实现“绿色、美丽、温馨”的建设目标。

6.以人为本原则。以妇女儿童服务对象为本，提升医疗保健服务质量和水平，提高社会满意度；以职工为本，进一步改善职工工作条件和待遇，提高职工幸福指数。

（三）新院区建筑方案设计依据

1.《四川省医疗卫生服务体系规划》

2.设计深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

3.《成都市城市规划管理技术规定》（2017）

3.《综合医院建设标准》

2、《综合医院建筑设计规范》

3、《医疗卫生机构建设和装备标准》

4、《建筑设计防火规范》

5、《高层民用建筑设计防火规范》

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

7、《民用建筑设计通则》

8、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

9、国家、地方颁布的医院建设规范、标准、相关文件及建设指导性意见；

10、项目建设单位提供的其他基础资料、书面要求

注：未标注年限的按现行最新版本执行

（三）新院区建筑方案设计成果要求

最终中选的设计单位出具的3套以上建筑方案设计文件供医院进行比较选择，最终确定的建筑方案设计文件须满足：

1.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中的“方案设计”章节所有要求；

2.《成都市城市规划管理技术规定》（2017）要求；

3.协助医院完善医疗工艺流程设计工作，建筑方案设计文件需整合并包含医院的医疗工艺流程、各楼层平面布局设计。

二、单位要求

（一）比选方式

本项目通过比选确定设计单位。各参与单位根据“一、新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求”的内容，各自提供初步的建筑方案设计文本（A3纸打印）、单位资质、单位业绩等参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行建筑方案设计。

（二）设计单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，具有行政主管部门颁发的城市规划编制资质乙级及以上单位，同时具备建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质。

2.近两年有至少具有3个7万平方米及以上公共建筑的设计经验的单位优先考虑。

三、其他事项

1.有意愿提供设计咨询服务的单位可来院踏勘、洽谈。设计单位如需相应的《四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）建设用地地块红线图》、《规划条件》和《建筑需求设计任务书》等相关基础资料可到四川省妇幼保健院院本部综合楼二楼项目办公室进行拷贝。

2.上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。

四、综合评分明细表

| 评分项目 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35 |  | 根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为给予6%/次的报价累加加成，用调整后的价格参与评审。 |
| 建筑方案设计（30分） | 未作出初步建筑方案设计及相关文本说明该项目得0分。 按照医疗机构、建筑相关设计规范进行设计 1.总平分期建设布局、功能布局合理得5分，较合理得3分、不合理得0分； 2.平面功能分区明确，考虑细致得5分、较合理得3分、不合理得0分； 3.建筑方案符合三级医院的设计特点，彰显四川省妇幼保健院的文化特色，方案具备国际视野，具有先进的创新性和良好的可操作性。好5分，较好3分，一般1分， 4.洁污流线不交叉、人流组织及车流交通组织合理得5分；局部有交叉得3分、交叉多得0分； 5.建筑方案设计与《建筑工程设计文件编制深度规定》、《成都市城市规划管理技术规定》等相关设计法规要求的符合程度，是否存在违背设计法规问题，符合性高得5分、较合理得3分、不合理得0分。 6.医院急诊急救流线（包括直升机停车坪的急救流线）距离短，设计合理得5分，较合理得3分、不合理得0分。 |  | 30分 |
| 项目人员配备 （16分） | 项目负责人 | 具备建筑专业高级工程师及以上职称得3分，同时具备国家一级注册建筑师资格加3分；（满分6分） | 6分 |
|  | 设计业绩 | 2015年以来签订或已完成1个类似7万㎡及以上的三甲医疗机构设计业绩得2分，每增加一个类似业绩加2分，本项最高得10分。（提供中标通知书或合同协议书复印件。） | 10分 |
| 设计完成时间 （10分） | 标准完成时间35日历天 | 以最迟完成时间35日历天计算，每提前1日历天完成，得1分；最多不超过10分； | 10分 |
| 设计工作大纲及方案 （12分） | 设计组织方案：根据本设计组织方案是否全面可行、科学合理得1-4分；（满分4分） |  | 4分 |
|  | 设计质量保证措施：根据设计质量保证措施是否明确、完善、重点部分的控制措施是否详细得1-4分；（满分4分） |  | 4分 |
|  | 各分项工作段设计进度计划：根据设计进度是否完善、全面，各阶段进度是否合理、是否满足工期目标要求得1-4分；（满分4分） |  | 4分 |
| 响应文件规范性（2分） | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 2分 |

附件二

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，建筑装饰工程设计专项资质乙级或及以上；

3.本项目不接受联合体投标。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）新院区建设项目

建筑方案设计咨询服务报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近三年业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次采购项目一致。

附件三

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）