附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：红细胞叶酸定量检测试剂盒技术参数

1、产品适用范围：适用于人体红细胞中的叶酸水平定量测定

2、产品性能结构及组成：

2.1试剂盒采用磁微粒化学发光法

2.2外观：试剂盒各组份应齐全，试剂各组份外包装应完整，无破损；说明书字迹清晰完整，品名、批号和有效期清楚；标签等打码印字应正确、清晰、牢固；试剂盒外观应平整，干净无污点

2.3适用于我院现有红细胞叶酸检测仪

生产厂家：山东优生医疗科技有限公司

型号：YS-YS-5300

3、规格：按照注册证标准

4、包装要求：独立包装