附件1：市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉深度检测 | 配套麻醉监护仪使用的电极片耗材 |
| 2 | 多功能艾灸仪隔热垫 | 多功能艾灸仪的使用需要将用艾绒制备好的专用隔热垫安置在具有发热元件及磁化装置的艾灸腔中加热并固定于被灸穴位上起治疗作用。隔热垫不能反复使用，每个隔热垫中的艾绒仅可连续使用90分钟 |
| 3 | 无支架固定式宫内节育器 | 含吲哚美辛硅橡胶无支架节育器用于避孕，吲哚美辛有治疗痛经作用 |
| 4 | 一次性子宫颈扩张器 | 用于扩张宫颈（主要用于绝经后宫颈萎缩，子宫畸形，未成年女性需要宫腔操作时扩张宫颈） |
| 5 | 输卵管导丝 | 用于不孕症的输卵管近端梗阻的疏通，需与本院已有宫腔镜相匹配 |
| 6 | 液基细胞试剂 | 用于细胞学诊断前的切片制作及标本采集保存 |
| 7 | 防粘连膜 | 粘贴紧密，止血、抗感染 |
| 8 | LCD语音系统特殊脐带夹 | 本产品适用于新生儿脐带的切割分离和脐部综合护理，并能自动记录婴儿脐带第一次和母亲分离瞬间。 |
| 9 | 鼻防阻隔剂 | 使用鼻防阻隔剂物理性地阻断和吸附各种过敏原和PM2.5，达到防治过敏性鼻炎和保护儿童免受雾霾伤害的目地。 |
| 10 | 筛查滤纸（三孔） | 1、符合国家质量规定的新筛滤纸；2、滤纸上3个圆圈，直径15mm； 3、购买滤纸时配送足够数量的新生儿筛查信息填写卡片,考虑到卡片信息填错、污染等因素，卡片数量应大于滤纸数量10%；4、卡片信息除按规定内容外，还应有三处条码或二维码信息（一处检测后随滤纸干血斑冰柜保存，一处随新生儿筛查信息保存，一处新生儿家长留底）；卡片信息通过新筛系统使用的扫描枪能自动读入系统。5、新生儿筛查信息卡有两种颜色：一种是白色，用于CH\PKU两病筛查，一种是淡红色,用于串联质谱筛查" |
| 11 | 筛查滤纸(四孔） | 1、符合国家质量规定的新筛滤纸；2、滤纸上4个圆圈，直径15mm；3、购买滤纸时配送足够数量的新生儿筛查信息填写卡片；4、卡片信息除按规定内容外，还应有三处条码或二维码信息（一处检测后随滤纸干血斑冰柜保存，一处随新生儿筛查信息保存，一处新生儿家长留底）；卡片信息通过新筛系统使用的扫描枪能自动读入系统。5、新生儿筛查信息卡是白色，用于CH\PKU\G6PDD\CAH四病筛查。 |
| 12 | 抗心磷脂抗体（总筛） | 有助于提高对自身免疫疾病、血栓形成、血小板减少及习惯性流产（胎盘血栓导致）等的诊断敏感度和特异度 |
| 13 | 抗心磷脂抗体IgA | 高浓度的IgA与习惯性流产等高度相关，IgG/IgM阴性仍怀疑为APS时，检测IgA对临床诊断有帮助作用 |
| 14 | 抗心磷脂抗体IgG/IgM | 增高是反复心血管事件的独立危险因素，中高强度IgG合并LA提示流产风险增高 |
| 15 | 抗β2糖蛋白1抗体（总筛） | 有助于提高对自身免疫疾病、血栓形成、血小板减少及习惯性流产（胎盘血栓导致）等的诊断敏感度和特异度 |
| 16 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA | 多见于原发性APS |
| 17 | 抗β2糖蛋白1抗体IgG/IgM | 多见于继发性APS |
| 18 | 有创血压监测系统 | 满足儿童不同年龄段有创血压及中心静脉压测定及动脉血气采集 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。