附件

四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）

新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求

一、新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求

（一）概况

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）新院区建设项目建筑方案设计咨询服务

2.概况：我院的四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）新院区建设项目总用地面积约合 100余亩。新院区项目按照“总体规划，分期实施”的原则进行建设。一期工程建筑面积约7万㎡，计划建设期为30个月。

（二）新院区建筑方案设计原则

1.科学规划原则。医院建设发展在省医疗卫生服务体系规划、省十三五卫生计生事业发展规划和医院十三五规划指导下，立足省级妇幼特色、专科发展和医院实际，科学合理，规划长远、规范实施。

2.统筹发展原则。统筹院本部业务整合与省儿童医学中心建设项目发展，做到有序发展、远近结合、优势互补的科学规划和建设。

3.经济实用原则。建筑方案设计从实际情况和发展需求出发，充分研究论证，按照投资估算的审定额度进行规划设计，既考虑建筑形态美观，但又不盲目标新立异；实用不意味着平庸，须充分考虑与满足服务人群和业务功能实际要求。

4.美观大方原则。外观形象一方面要体现省级医疗机构的自身特色与标志，另一方面也要结合天府院区在城市主道路的形象展示，以及配合院区东面湿地公园的生态因素进行设计。

5.绿色、安全、环保的设计原则。建筑设计方案须考虑降低未来运行维护成本，天府院区要实现“绿色、美丽、温馨”的建设目标。

6.以人为本原则。以妇女儿童服务对象为本，提升医疗保健服务质量和水平，提高社会满意度；以职工为本，进一步改善职工工作条件和待遇，提高职工幸福指数。

（三）新院区建筑方案设计依据

1.《四川省医疗卫生服务体系规划》

2.设计深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

3.《成都市城市规划管理技术规定》（2017）

3.《综合医院建设标准》

2、《综合医院建筑设计规范》

3、《医疗卫生机构建设和装备标准》

4、《建筑设计防火规范》

5、《高层民用建筑设计防火规范》

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

7、《民用建筑设计通则》

8、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

9、国家、地方颁布的医院建设规范、标准、相关文件及建设指导性意见；

10、项目建设单位提供的其他基础资料、书面要求

注：未标注年限的按现行最新版本执行

（三）新院区建筑方案设计成果要求

设计单位出具的3套以上建筑方案设计文件供医院进行比较选择，最终确定的建筑方案设计文件须满足：

1.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中的“方案设计”章节所有要求；

2.《成都市城市规划管理技术规定》（2017）要求；

3.协助医院完善医疗工艺流程设计工作，建筑方案设计文件需整合并包含医院的医疗工艺流程、各楼层平面布局设计。

二、单位要求

（一）比选方式

本项目通过比选确定设计单位。各参与单位根据“一、新院区建设项目建筑方案设计咨询服务要求”的内容，各自提供初步的建筑方案设计、单位资质、单位业绩等参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行建筑方案设计。

（二）设计单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，具有建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质。

2.近两年有至少具有3个7万平方米及以上公共建筑的设计经验的单位优先考虑。

三、其他事项

1.有意愿提供设计咨询服务的单位可来院踏勘、洽谈。设计单位如需相应的《四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）建设用地地块红线图》和《规划条件》等相关基础资料可到四川省妇幼保健院院本部综合楼二楼项目办公室进行拷贝。

2.上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。