一、采血耗材招采清单：

1、.真空采血管：至少包括紫色管帽、红色管帽、蓝色管帽、黄色管帽、灰色管帽、黑

色管帽、绿色管帽等种类，各类采血管请标明最大采血量；

2、末梢采血管：至少包括紫色管帽、红色管帽、蓝色管帽、黄色管帽、灰色管帽、黑色管帽、绿色管帽等种类，各类采血管请标明最大采血量；

3、采血针：与上述真空采血管配套的静脉采血针（蝶翼针）、儿童末稍血采血器（请标明穿刺深度和宽度）、动脉采血器（血气针）。

二、潜在供应商的调研方案需满足以下要求：

1、提供组成全自动智能采血管理系统的全套仪器设备，至少包括以下各模块或系统。

1.1管理控制模块：主控电脑服务器、智能采血系统管理软件等；

1.2排队叫号管理模块：排队叫号管理系统软件、取号终端机、音箱功放、电视机显示

屏等；

1.3智能帖标模块：智能贴标主机及其配属设备，8个窗口，逐一配置；

1.4传输分拣模块：采血管运输轨道、分拣机等；确保向医院提供的仪器为全新的、未

使用的原厂正规产品，并且符合行业通用规范的质量、规格和性能要求，在正常使用和保养条件下，具备满意的性能。

2、承担采血中心相应区域的改造工作；配套采血桌、采血椅、置物架等附属设施，8个窗口，逐一配置；墙标、地标等标示说明；

3、合作期内，设备所有权归属供应商，并负责其维修、维护、保养、系统自身零配件更换和软件（含升级）等相关费用。

4、合作期限5 年。