四川省妇幼保健院

院本部排污系统改造升级项目施工要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部排污系统改造升级项目施工要求

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、防水改造施工图纸与施工要求

1.施工单位现场踏勘后，根据现场现状需重新出具详细的施工图纸，施工图纸包括该工程土建、装饰装修、主要机械设备、电力、排水等各专业施工图的大样、措施表、材料表等。所有施工图需经我院签字确定后才能进行施工；

2.本项改造施工基本要求是（但不限于）：本次设计规模不得小于350 m³/d;出水生化指标水质BOD不大于100mg/L，氨氮不大于45mg/L。有经验的施工单位根据现场提出更合理、节约的施工方案；

3.提供符合现场施工要求的施工组织方案（包括材料运输、建渣外运、夜间施工等），保证本次改造不影响医疗业务的正常运行。

三、施工单位资质与业绩要求

1.具有建筑业企业环保工程专业承包三级或及以上资质，省级及以上环保部门颁发的环境污染防治工程乙级或及以上资质。

2.本次招标不接受联合体投标。

四、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214、65978223