四川省妇幼保健院

使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）场地改造施工要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）场地改造施工

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.概况：医院总用地面积为20257.37㎡（约30亩），地面现有建筑5栋，现有业务用房建筑面积共约6.3万㎡，编制床位600张。为满足群众就医的需求，医院拟在住院医技楼（5号楼）1层增设使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）用于放射诊疗，本项目设备机房建筑面积57.39㎡（详见附件1），DSA机房位于5号楼（住院医技楼）一层，现要求对增设使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）进行场地改造施工。

二、施工图纸与要求

1.DSA机房改造施工需求图纸见附件2，该图为DSA设备厂家提供的场地改造需求示意图纸，施工单位进场后需根据现场情况，结合DSA设备厂家的要求，再重新出具详细的施工图纸与局部效果图（2张），施工图纸包括平面施工图（有细部尺寸）、局部平立剖面图、节点图、材料表等。所有施工图与效果图需经我院签字确定后才能进行施工；

2.施工单位无条件配合DSA设备厂家完成场地改造施工，确保医疗设备安装到位，并能正常使用；

3.施工单位无条件配合完成Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）的环境影响评价工作，并无条件按照环保验收部门要求进行相应整改；

4.施工单位无条件配合完成Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）的控评检测工作，并无条件按照环保验收部门要求进行相应整改。

三、施工清单内容

工程量清单详见附件3。

（一）施工清单作为本项目的比选依据，本项目包含但不限于工程清单的内容，如有遗漏请自行在投标中考虑。

（二）配合其他施工单位进场施工，如配合医疗设备的现场安装施工等。

四、样品的提供与封存

设计效果图及施工清单中凡涉及到颜色、花纹、样式等要求的所有装饰材料均须提供样品，经甲方确认同意并封样后方可施工。必要时，乙方须将装饰材料进行局部安装经甲方确认同意后方可实施。

五、计划施工工期

本项目施工工期为合同签定后35个日历天（含施工图纸深化与效果图设计所需时间）。

六、施工单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，建筑施工总承包二级资质或以上，或者具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质或以上，且同时具有建筑机电安装工程专业承包三级资质或以上。

2.近3年有三甲医疗机构放射防护施工经验的单位优先考虑。

3.本次招标不接受联合体投标。

七、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214

八、综合评分明细表

| 评分因素 | 评分标准 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（30分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |  |  |  |
| 现场施工组织设计（26分） | 施工方案与技术措施（10分） | 对投标人针对本项目的施工方案与技术措施在项目管理、施工质量保证等方面进行综合评比：第一名得10分，第二名得8分，第三名得6分，其余的依此类推。没有提供方案的不得分。 | / | 技术类评分因素 |
|  | 质量管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的质量管理体系与措施在完整性、科学性以及针对性等方面进行综合评比：第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分，其余的依此类推，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 安全管理体系与措施（5分） | 对投标人针对本项目的安全管理体系与措施在全面性、完整性、针对性以及安全教育培训、安全防护等方面进行综合评比：第第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分，其余的依此类推，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
|  | 施工进度计划与措施（6分） | 对投标人针对本项目的工程进度计划与措施在高效性、合理性、科学性以及工期保障等方面进行综合评比：第一名得6分，第二名得5分，第三名得4分，其余的依此类推，其余的不得分。没有提供方案的不得分。 |  |  |
| 项目管理机构（20分） | 1）针对拟投入本项目的项目负责人（项目经理），为高级职称，且具有有效的安全生产考核合格证书B类的得6分。（证明材料须提供有效高级职称证书、身份证、安全生产考核B类合格证书以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章））。（2）针对拟投入本项目的技术负责人，具有中级技术职称加3分；具有高级技术职称，加6分。本项共6分。（证明材料须提供有效职称证、身份证以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章））。（3）针对拟投入本项目的其他人员（施工员、安全员、材料员、造价员、质量员）全部具有相关部门颁发的证书的，得8分。（须提供相关有效证书、身份证以及在投标单位的社保证明复印件，加盖投标单位公章（鲜章）） |  | / | 技术类分因素 |
| 业绩（18分） | （1）2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩的得3分，最多得9分；（业绩证明材料须提供加盖投标单位公章（鲜章）的中标通知书或合同或竣工验收报告复印件）（2）投标人拟派入本项目的项目经理2014年1月1日以来每具一个类似项目工程业绩的，一个得3分，最多得9分。（须提供加盖投标单位公章（鲜章）合同或竣工验收报告复印件） |  | 提供合同或中标通知书复印件 | 共同评分因素 |
| 节能、环境标志、无线局域网产品（3分） | 供应商响应产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得3分。 |  | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 投标文件的规范性（3分） | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该分项值扣完为止。 |  | / | 共同评分因素 |

附件1

四川省妇幼保健院院本部总平面图及DSA机房位置示意图

5号楼1层DSA区域的平面图

附件2四川省妇幼保健院+OptimaCL323i+F1设备安装规划方案（GE公司提供）(另附)

附件3四川省妇幼保健院院本部5号楼一层DSA放射机房改造工程清单(另附)

附件4反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）