附件一

四川省妇幼保健院使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）场地改造施工

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）场地改造施工

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.概况：医院总用地面积为20257.37㎡（约30亩），地面现有建筑5栋，现有业务用房建筑面积共约5.8万㎡，编制床位600张。为满足群众就医的需求，医院拟在住院医技楼（5号楼）1层增设使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）用于放射诊疗，本项目设备机房建筑面积57.39㎡（详见附件1），DSA机房位于5号楼（住院医技楼）一层，现要求对增设使用Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）进行场地改造施工。

二、施工图纸与要求

1.施工单位进场后需根据现场情况，结合DSA设备厂家的要求，再重新出具详细的施工图纸与局部效果图（2张），施工图纸包括平面施工图（有细部尺寸）、局部平立剖面图、节点图、材料表等。所有施工图与效果图需经我院签字确定后才能进行施工；

2.施工单位无条件配合DSA设备厂家完成场地改造施工，确保医疗设备安装到位，并能正常使用；

3.施工单位无条件配合完成Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）的环境影响评价工作，并无条件按照环保验收部门要求进行相应整改；

4.施工单位无条件配合完成Ⅱ类医用射线装置（DSA机房）的控评检测工作，并无条件按照环保验收部门要求进行相应整改。

三、报价要求

本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。