附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：人类免疫缺陷病毒（1型）核酸检测试剂盒技术参数

1、名称：人类免疫缺陷病毒（1型）核酸检测试剂盒

2、产品适用范围：用于定性检测人血浆或干血斑中的人免疫缺陷病毒1型RNA

3、产品性能结构及组成：

3.1试剂盒采用PCR-荧光法

3.2标本类型：人血浆、干血斑

3.3可用于婴儿HIV-1核酸早期检测

3.4外观：试剂盒各组份应齐全，试剂各组份外包装应完整，无破损；；说明书字迹清晰完整，品名、批号和有效期清楚；标签等打码印字应正确、清晰、牢固；试剂盒外观应平整，干净无污点。

4、规格：按照注册证标准

5、包装要求：独立包装