附件一：参数要求：

1．1质量标准：生产厂家通过ISO9001质量认证体系认证；

1.2参数指标

1.2.1有效像素：≥1250万像素，提供TWIN，DirectShow协议接口，可提供SDK开发包二次开发

1.2.2分辨率4088*3072

1.2.3芯片尺寸1英寸

1.2.4像元尺寸3.1um

1.2.5最大帧率15FPS：4088*307257FPS：2040×1536

1.2.6曝光时间100us～1000ms

1.2.7有效增益32X

1.2.8响应光谱380nm～1100nm

1.2.9工作模式逐行扫描/连续输出

1.2.10触发模式软触发

1.2.11曝光模式电子卷帘快门

1.2.13/D转换12Bit

1.2.14曝光功能手动曝光/自动曝光/区域曝光

1.2.15白平衡自动白平衡（色彩准确真实）/一次白平衡/区域白平衡

1.2.16图像格式TIF、BMP、JPG、RAW

1.2.17图像缓存64MB

1.2.18操作系统WindowsXP32Bit；Windows7/8/1032/64Bit

1.2.19软件接口DirectShow/TWAIN

1.2.20数据接口USB3.05GbpsB型接口

1.2.21电源供应USB5V供电

1.2.22尺寸108.5*106.5*62.5mm

软件功能

1.3：软件部分

1.3.1预览：实时动态预览，预览过程支持动态测量和实时参数调整。采集：一键采集，图像格式可选择JPEG/BMP/RAW/TIFF/

1.3.2录影及定时拍摄：实现高清晰录影，WMV或AVI格式，WINDOWSMEDIAV9编码器保证图像信息的最小损失

1.3.3显微测量分析系统：静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式，反射率测定

1.3.4图像拼接：动态捕捉定量位移后的图像，可通过无缝拼接功能，完美展现超大视野全景显微图像。

1.3.5比例尺：通过校核显微镜和成像装置，在图片中选择生成比例尺

1.3.6大景深图像：对不同焦平面的光学显微镜图像(同一视场)的图像进行融合，可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察，解决显微镜景深小的问题。

1.3.7阴影校正，可以消除因光线不均匀造成的阴影

1.3．8自动计数功能,多通道荧光融合功能

附件2：品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件:3：业绩证明表

|  | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：质量保证书

************：

（制造商家名称）是在.（国名）依法登记注册的，其地址现在。其主要营业地点现在。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：（盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。