四川省妇幼保健院

院本部1号楼屋面防水改造施工要求

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部1号楼屋面防水改造施工要求

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.施工面积：本项目的防水改造施工面积约为2800㎡

二、防水改造施工图纸与施工要求

1.施工图纸见附件1，该图为原屋面平面图。施工单位现场踏勘后，根据现场现状需重新出具详细的施工图纸，施工图纸包括屋面雨水组织、雨水管道系统、防水屋面的节点、大样、措施表、材料表等。所有施工图需经我院签字确定后才能进行施工；

2.本项防水施工基本要求是（但不限于）：剔除屋面现有的面层砖、混凝土保护层，再重新做防水、新做混凝土保护层;有经验的施工单位根据现场提出更合理、节约的施工方案；

3.提供符合现场施工要求的施工组织方案（包括材料运输、建渣外运、夜间施工等），保证屋面的防水改造不影响医疗业务的正常运行。

三、施工单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，防水防腐保温工程专业承包资质二级资质及以上，或建筑工程施工总承包资质三级资质及以上。

2.本次招标不接受联合体投标。

四、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214、65978223

附件1

四川省妇幼保健院院本部1号楼屋面平面图