附件一

四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院

1号楼室外钢楼梯翻新加固工程

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院1号楼室外钢楼梯翻新加固工程

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号、抚琴西路338号

二、工作内容范围和要求

（一）工作内容范围

钢结构楼梯现状：门诊楼1号楼室外钢楼梯翻新加固工程，钢结构楼梯总长约22米，重约6吨。本参数只作参考用，具体参数以现场实际测量为准。

作业内容：

1.对原钢楼梯保护性拆除，墙面修补；

2.院内放置；

3.对原钢楼梯除锈、防腐；

4.楼梯安装、加固。

（二）本服务项目通过年度的服务包干报价进行比选，以上各楼宇的系统作为本服务项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

（三）施工要求

1.确保作业人员及第三方人员人生和财产安全

2.工期：拆除3日历天以内，安装5日历天以内。

三、报价要求

本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。