附件1

品目、配置及技术性能

| 序号 | 设备名称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持式裂隙灯 | 用于查房、婴幼儿等检查的便携式裂隙灯； |
| 2 | 回弹式眼压计 | 用于测量婴幼儿眼压，用于先天性青光眼的临床诊断。 |
| 3 | 点状视力检测仪 | 适用于婴幼儿的近视力的定量检测，要求检测不受语言障碍限制； |
| 4 | 胆红素检测仪 | 适用于利用血清测定总胆红素，要求不需要任何化学试剂、稀释液等，操作方便、测试快捷； |
| 5 | 焦度计 | 用于测量各种眼镜片顶焦度、棱镜度，检测验光配镜是否正常。 |
| 6 | 瞳距测量仪 | 用于精确测量瞳也距离，配合验光后配镜使用 |
| 7 | 掌上氧饱和度监测仪 | 用于快速准确的检测患者血氧饱和度、脉率等；转运病人。 |
| 8 | 辐射台 | 用于婴幼儿的抢救、护理过程中利用红外线辐射保暖，要求保温效果良好，对患者的肤温控制有效； |
| 10 | PH计2 | 要求精确检测PH值精度0.01，用于IVF实验室； |
| 11 | 移液器 | 用于拆除颗粒细胞，匹配COOK拨卵针固定吸入液体量，减少卵子损伤 |
| 12 | 液氮监控系统 | 用于监测液氮罐液面高度，实时显示、低位报警；报警时能向固定手机发送信息； |
| 13 | 计算机控制局部麻醉系统 | 1.适用于口腔科使用的利用计算机控制的局部麻醉系统；2.如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证 |
| 14 | 正畸专用钳 | 适用于口腔科正畸用钳，要求提供各种型号规格资料； |
| 15 | 经皮胆红素测定仪 | 用于经皮胆红素值测定； |
| 16 | 气管导管气囊测压仪 | 专用于气管导管气囊的压力测定 |
| 17 | 移动血压测定仪 | 适用于新生儿、婴儿、儿童和成人，测量精度高，测量结果可靠 |
| 18 | 隔水式恒温培养箱 | 1.要求水套式加热；2.恒温范围：室温+5℃-65℃；2.容积160升 |
| 19 | LED黄疸诊疗仪 | 用于婴幼儿黄疸治疗，要求光照强，治疗效果好；可配支架； |
| 20 | 血液灌流机 | 适合于儿童用的血液净化系统； |
| 21 | 经皮黄疸测定仪 | 用于经皮胆红素值测定； |
| 22 | 匀浆机 | 用于将食品拌匀，避免结块； |

附件2

报价一览表

| 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。