附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞分析检测试剂 | 主要用于活化淋巴细胞测定、淋巴细胞亚群测定及白细胞簇分化抗原（CD）系列测定。 方法学：流式细胞仪法。 适用设备：贝克曼库尔特DxFLex型流式细胞仪。 |
| 2 | 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体定性检测试剂盒 | 1.标本为血清、血浆或全血； 2.快检试剂，可单人份测试； 3.同时检测结核抗体IgG和IgM； 4.试剂盒自带内部阴阳性对照，可提供临界值对照。 |
| 3 | 生化质控品 | 常规化学项目:谷丙转氨酶（ALT）,谷草转氨酶（AST）,总蛋白（TP），白蛋白（ALB），总胆红素（TBIL）,直接胆红素（DBIL），真实结合胆红素（BC-T），碱性磷酸酶（ALP），胆碱酯酶（CHE）,谷氨酰转移酶（GGT），总胆汁酸（TBA），尿素氮（BUN），肌酐（CREA），尿酸（UA），血糖（GLU），总胆固醇（CHOL），甘油三酯（TG）,高密度脂蛋白（HDL-C）,低密度脂蛋白（LDL-C）,载脂蛋白A1（APO-A1），载脂蛋白B（APO-B），血清铁（FE）,铁蛋白（FER）,转铁蛋白（TRF），不饱和铁结合力（UIBC），α-羟丁酸脱氢酶（HBDH），乳酸脱氢酶（LDH），肌酸激酶（CK），肌酸激酶同工酶（CKMB），同型半胱氨酸（HCY），电解质（钾、钠、氯，钙、镁、磷、乳酸、二氧化碳结合力），淀粉酶，脂肪酶。 特殊蛋白项目：前白蛋白（PAB），β2-微球蛋白，免疫球蛋白（IgG，IgM，IgA,IgE），补体3，补体4，类风湿因子，抗o，C反应蛋白,胱抑素C，糖化血红蛋白。 可通过2-3个质控品组合满足以上项目质控。 |
| 4 | HIV抗体检测试剂盒 | 用于体外定性检测人血清或血浆样品中的人类免疫缺陷病毒1型和2型抗体。 |
| 5 | 地中海贫血基因检测试剂盒 | 方法学：PCR-流式荧光杂交法。 适用于定性检测全血样本中的α-珠蛋白基因、β-珠蛋白基因缺失及突变。 |
| 6 | 基因芯片 | 适用于多发先天性畸形、原发性智力低下、先心病、先天性唇腭裂、发育迟缓和自闭综合征等基因检测。 |
| 7 | 化学换肤包 | 用于化学换肤术，治疗痤疮、皮脂溢出、毛周角化症、光老化等皮肤问题。 |
| 8 | 婴儿鼻贴 | 用于CPAP及高流量氧使用，固定输液管或鼻氧管，要求对皮肤温和无刺激。 |
| 9 | 正压发生器 | 1.适用于CareFusion无创呼吸机，型号为SiPAP所配的呼吸管路配套使用； 2.该一次性附件包括正压发生器套装、呼吸管路，同时提供三种规格鼻塞以适应不同大小婴儿使用； 3.要求所提供的产品与注册证一致。 |
| 10 | 输尿管支架 | 适用于消除输尿管内良性、恶性及创伤病症后造成的阻塞情况。 |
| 11 | 导丝 | 适用于经尿道或经皮建立进入膀胱、输尿管或肾盂的通道。 |
| 12 | 一次性针状消融电极 | 用于甲状腺、乳腺等相关手术，携带超锋利针尖及烟雾吸引功能，减少组织损害及烟雾，利于术后恢复。 |
| 13 | 医用复合敷料 | 用于保护各种皮肤小创面，包括供皮区创面、擦伤创面、烧伤烫伤创面、溃疡创面、褥疮创面。 |
| 14 | 三才治疗仪耗材（纳米穴位贴、一次性医药敷膜、一次性乳管灌注器、输注液盒、乳孔探针） | 适用于急、慢性乳腺炎，导管扩张症，乳腺增生，积乳症，乳痛症、产后缺乳、少乳等病症的理疗。 |
| 15 | 可吸收生物夹 | 用于小儿普外科相关腹腔镜手术：如阑尾、胆囊及血管快速结扎等，提高手术效率及安全性。可吸收生物夹，吸收后无残留，不存在异物感，且不干扰影像学检查。 |
| 16 | 可吸收生物夹施夹钳 | 配套可吸收生物夹使用。 |
| 17 | 可调压小儿脑室腹腔分流系统 | 适用于小儿脑积水手术使用，包括脑室端腹腔端，阀门组件。 |
| 18 | 不可调压小儿脑室腹腔分流系统 |  |
| 19 | 可调压新生儿脑室腹腔分流系统 | 适用于新生儿脑积水手术使用。 |
| 20 | 不可调压新生儿脑室腹腔分流系统 |  |
| 21 | 脑室外引流管 | 用于颅内出血，颅内感染及颅内高压病人。 |
| 22 | 脑膜补片 | 用于脑膜缺损或脊膜缺损的病人。 |
| 23 | Ommaya脑室引流管系统 | 用于较长期的脑室外引流及灌注治疗。 |
| 24 | 艾茸片 | 1、儿童保健科小儿康复及推拿治疗业务需要； 2、适用于温热电灸综合治疗仪； 3、配合小儿推拿对天枢、肺腧等穴位进行温热灸疗。 |
| 25 | 月牙形电极片 | 康复设备脑循环功能障碍治疗仪（型号为HB-520D，厂家为苏州好博医疗器械有限公司)适宜使用该月牙形电极片。 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品 名称 | 生产 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户 名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或 中标价格 | 使用时间或 中标时间 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；

2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。