附件1：

| 品目、配置及技术性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | 名称 | 配置及技术性能基本要求 |
| 1 | 便携式膀胱容量测定仪 | 用于对膀胱体积的便携测定； |
| 2 | 除颤仪 | 用于病人的人工心脏直流电复律，请提供自动和手机机型； |
| 3 | 胎儿监护仪 | 用于对胎儿的胎心、孕妇的宫缩压及胎动的监测； |
| 4 | 生命体征监测仪 | 用于急诊护士站检测病人生命体征，包括血压、血氧、心电及体温； |
| 5 | 心电监护仪 | 用于病区监护病人血压（包括有创）、血氧、心电、呼吸、呼末CO2等指标参数； |
| 6 | 便携式脉氧仪 | 用于测定病人血氧饱和度及脉率； |
| 7 | 透化治疗系统 | 适合于对病人进行中药的定向给药，并提供耗材报价； |
| 8 | 多功能艾灸仪 | 要求可实现温灸、温针灸、隔物灸的多项功能； |
| 9 | 国产彩超(配穿刺引导探头） | 用于羊水穿刺检查，配置穿刺引导探头； |
| 10 | 彩超（国产） | 全身国产高档彩超；提供详细配置说明； |
| 11 | 妇产彩超（进口） | 专用于妇、产科检查的进口产超，提供详细配置说明； |
| 12 | 超声专用检查床 | 用于彩超检查的专用检查床 |
| 13 | PCR仪 | 用于DNA基因扩增复制； |
| 14 | 二氧化碳浓度测定仪 | 用于检测CO2浓度； |
| 15 | 染色体自动分析系统终端 | 用于染色体的自动分析处理； |
| 16 | 显微镜 | 病理科用显微镜，并配置摄像系统； |
| 17 | 低温快速生物培养 | 用于低温、快速判定灭菌效果，出结果时间小于1小时； |
| 18 | 全自动清洗机 | 用于消毒供应中心清洗各类医疗手术器械，要求实现高度自动化； |
| 19 | 器械干燥柜 | 用于消毒供应中心，可集中处理大量所需干燥的手术器械和麻醉、呼吸物品及其湿化瓶等； |
| 20 | 低温灭菌器 | 用于手术器械、麻醉呼吸管路等的低温消毒灭菌； |
| 21 | 手机清洗注油机 | 用于牙科手机的清洗和注油； |
| 22 | 气枪 | 供应消毒中心清洗器械用高压气枪； |
| 23 | 高压水枪 | 供应消毒中心清洗器械用高压水枪； |
| 24 | 医用封口机 | 用于医院供应消毒中心的纸塑灭菌包装袋等的连续封口； |
| 25 | 动态心电图 | 用于对病人的心电图进行24小时以上的动态监测； |
| 26 | 心电工作站 | 用于病人的常规心电图检测； |
| 27 | 经皮黄疸测量仪 | 用于检测婴幼儿血清胆红素的含量，以确定病人是否黄疸； |
| 28 | 急救包 | 医院急诊科备医用急救包，含常规医用急救用品； |
| 29 | 输血泵 | 用于对病人进行输血，输血器可配普通输血器； |
| 30 | 静脉高营养泵 | 用于对病人进行高营养液的输注； |
| 31 | 4通道输液工作站 | 可同时进行4通道药液注射； |
| 32 | 输血输液加温器 | 用于病人输血输液时的液体加热； |
| 33 | 生物刺激反馈仪 | 用于通过低频电刺激进行盆底康复治疗的多功能诊断和治疗设备； |
| 34 | 全数字化手持式超声诊断仪 | 用于腹直肌分离程度的超声诊断检查； |
| 35 | 高压氧舱 | 医用单人婴幼儿高压氧舱； |
| 36 | PEP-3评估工具 | 自闭症儿童心理教育评核工具及材料； |
| 37 | 角膜地形图仪 | 通过电脑辅助准确的测定角膜性状的设备； |
| 38 | 自闭症训练教具 | 用于自闭症训练的教具； |
| 39 | 光学生物测量仪 | 用于测量患者眼睛的眼轴长度、角膜曲率和前房深度以及人眼角膜直径(白到白,WTW)测定和对要求的拟植入眼内人工晶体的度数计算； |
| 40 | 坐姿矫形仪器（语言康复） | 适合于对脑性瘫痪儿童的语言康复训练仪器； |
| 41 | 训练浪桥 | 适合于儿童进行平衡功能训练的设备； |
| 42 | 儿童蹦跳器（带扶手） | 适合于儿童下肢肌力的康复设备； |
| 43 | 吞咽治疗仪 | 适合于儿童吞咽功能障碍的治疗及训练； |
| 44 | 直接检眼镜 | 适用于对患者进行眼底检查； |
| 45 | 大陀螺 | 用于儿童感统训练器材的大陀螺，直径75cm～85cm左右； |
| 46 | 韦氏测量工具箱（大韦，小韦各一套） | 用于评估儿童智力水平的智力测量的韦氏测量工具；要求大韦、小韦各一套； |
| 47 | MRI心脏线圈 | 适用于GE磁共振设备使用的心脏线圈； |
| 48 | MRI心脏软件 | 适用于GE磁共振设备使用的心脏软件； |
| 49 | 空氧混合仪 | 用于可调节氧浓度的空氧温和设备，对病人进行适合的供氧治疗； |
| 50 | 氧浓度监测仪 | 用于检测氧浓度； |
| 51 | 台式微量血气分析仪 | 便携式、通过病人的微量血进行血液气体检测分析； |
| 52 | 亚低温治疗仪 | 用于婴幼儿亚低温治疗，可对暖箱、蓝光箱中新生儿治疗； |
| 53 | 脑功能仪 | 通过脑电图信号采集分析，为临床提供简单可靠的病人脑功能信息； |
| 54 | T组合 | T组合复苏器，用于给婴幼儿提供正压通气； |
| 55 | 常频带高频呼吸机 | 要求能进行常频和高频呼吸治疗，具备所有呼吸模式； |
| 56 | Bipap无创呼吸机 | 双水平气道内正压无创呼吸机； |
| 57 | 三合一CBCT | 同时具备曲面体层摄影、头颅侧位测量摄影和CBCT功能,三个功能配有独立传感器,带软件; |
| 58 | 麻醉机 | 早产儿、新生儿、成人模式可互换，呼吸模式齐全，尤其对小儿有保护性的呼吸模式； |
| 59 | 麻醉深度监测 | 用于全身麻醉患者手术中麻醉深度的监测； |
| 60 | 可视喉镜 | 适合于麻醉科用于辅助气管插管； |
| 61 | 神经定位刺激仪 | 用于麻醉科通过进行下肢神经阻滞麻醉的神经准确定位的仪器； |
| 62 | 医用智能加温毯 | 麻醉科用于给病人提供安全、可靠的升温，维持病人的正常体温； |
| 63 | 医用热风机 | 用于手术过程中病人的体温保持； |
| 64 | 液氮罐 | 液氮储存罐，体积≥50升； |
| 65 | 取卵用电动负压吸引器 | 专用于取卵的电动式负压吸引器； |
| 66 | 床单元消毒机 | 用于病床被褥消毒； |
| 67 | 排痰背心 | 背心式排痰仪； |
| 68 | 恒温箱 | 用于病房生理盐水的加热保温； |
| 69 | 空气压力波治疗仪 | 用于预防下肢静脉栓塞；要求配置一次性治疗套，避免交叉感染； |
| 70 | 食道镜 | 适用于吞咽困难或有食管梗阻的患者的食道镜检； |
| 71 | 可调式移液器（30-300微升） | 手动移液器，范围30－300微升； |
| 72 | 血栓弹力图检测仪 | 通过血栓弹力图（TEG）检测，为在手术大出血情况下仪器能提示血液成分输注建议，用于合理用血的临床指导；同时报相关耗材、试剂价格； |
| 73 | 全自动粪便分析仪 | 适合于检验科用于对粪便的理学检测、形态学检测、化学检测等全面检测，全自动处理；同时报相关耗材、试剂价格； |
| 74 | 半自动血沉仪 | 用于检测血液中红细胞的沉降速率；同时报相关耗材、试剂价格； |
| 75 | 全自动阴道分泌物检验分析系统 | 对阴道分泌物检测的全自动机型，要求检测项目完全，满足临床需要；同时报相关耗材、试剂价格； |
| 76 | 全自动化学发光检测仪-输血三项 | 适用于化学发光法检测艾滋、梅毒、丙肝三项抗体，要求同时报试剂、耗材报价； |
| 77 | 全自动化学发光检测仪-丙肝 | 适用于化学发光法检测丙肝抗原，要求同时报试剂、耗材报价； |
| 78 | 冷链系统 | 适合于医疗对疫苗在保存、运输和使用的各个环节要持续保冷解决方案的设备； |
| 79 | 体外循环系统 | 适合于小儿心胸外科心脏手术中使用的体外循环系统； |
| 80 | 临时起搏器 | 适用于因心动过缓，或短暂停博引起的急性血液动力学改变的病人的临时起博替代； |
| 81 | ACT仪 | 适用于临床心脏手术血液体外循环时，以及在搭桥手术、PTCA、ICU/CCU、ECMO、血滤、血管造型术患者的溶栓以及肝素治疗时的血凝时间（ACT）值的测定监测； |
| 82 | 不锈钢器械 | 医用不锈钢器械柜、治疗车、输液车、口服药车、诊察床、检查床、妇科检查床、成人或儿童推床等 |
| 83 | 无创心功能监测仪 | 适用于患者的血液动力学状态的无创快速检测； |
| 84 | 彩超维保 | GE彩超、飞利浦彩超年保，带病保； |

附件2

报价一览表

| 项目编号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。