附件：1.参会供应商资格条件

 2.技术要求

 **附件1：参会供应商资格条件**

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

**附件2：技术要求**

正压发生器

一、技术参数要求：

1.适合于CareFusion无创呼吸机，型号为SiPAP所配的呼吸管路配套使用；

2.该一次性附件包括正压发生器套装、呼吸管路，同时提供三种规格鼻塞以适应不同大小婴儿使用；

3.要求所提供的产品与注册证一致。