附件1

参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法代理商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2

技术要求

一、名称：

1.直型金属接骨板；2.金属接骨螺钉，与金属接骨板配套使用；3.金属弹性髓内针；4.金属螺纹骨针。

二、适用范围：产品需专为小儿设计的骨科耗材，用于儿童四肢骨折内固定。

三、规格：儿童用各规格

四、材质：直型金属接骨板、金属接骨螺钉、金属弹性髓内针符合GB/T13810标准规定的纯钛材料； 金属螺纹骨针为不锈钢或钛合金材料。

五、其他：产品应为四川省医用耗材集中挂网阳光采购目录内品种。