附件1

参会供应商资格条件

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2.合法代理商。

3.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2

技术要求

1.名称：一次性双极射频等离子体手术电极

2.适用范围：与我院已购等离子射频手术系统主机（ARS600）配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。

3.规格：按照注册证标准

4.其他：产品应为四川省医用耗材集中挂网阳光采购目录内品种。