附件一

四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院

院本部消防系统维修及部分消防设备更换采购要求

一、概况

1.项目名称：院本部消防系统维修及部分消防设备更换采购

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）

3.本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

4.如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

5.在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

6.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.附表《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》所有产品和相关配套设备需具备由供货方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。

8.附表中设施报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

9.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

10.本次项目招标供货方所提供的产品应保证与原设备相兼容，所产生的兼容性问题，由本次招标供货方负责。

二、消防灭火器材的设备名称、型号规格（详见附表《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》）。

三、产品应满足的质量保证及相关技术规范要求：

（1）中华人民共和国消防法

（2）GBJ16-1997建筑设计防火规范

（3）GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

（4）GB4351-1997手提式灭火器通用技术条件

（5）GB8109-87推车式灭火器性能要求和试验方法

（6）GB13532-92干粉灭火剂通用技术条件

（7）GB12515-90手提贮压式干粉灭火器

（8）CNCA—09C—044：2001消防产品类强制性认证实施规则

（9）强制性产品认证管理规定

四、包装和运输

1.设备应采用安全的运输方式，并标上相应的符号后再发运。为了运输安全起见，在箱内应采用适当的防震和防潮措施。

2.设备运输应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏和腐蚀。

五、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.灭火器产品检验报告；

4.产品技术手册；

5.附表《院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单》中所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

六、技术服务

1.售前服务工作，介绍产品的性能、先进性，使用情况；

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

七、供应商资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，供货单位营业执照范围包含消防器材或设施的销售及安装。

2.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214

院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★多线控制盘 | 与现有的消防主机兼容匹配 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | ★报警及按键主板 | 与现有的消防主机兼容匹配 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | ★火灾漏电探测器 | 与现有的消防主机兼容匹配 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | ★消防广播主机 | 与现有的消防广播系统兼容匹配 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 1号报警主机备用电源 | 12V24AH | 组 | 2 |  |  |
| 6 | 1号报警主机联动电源 | 24V24AH | 组 | 2 |  |  |
| 7 | ★消防电话拨码分机 | 与现有的消防系统兼容匹配 | 只 | 5 |  |  |
| 8 | ★手动报警按钮 | 与现有的消防系统兼容匹配 | 只 | 5 |  |  |
| 9 | ★点型感烟探测器 | 与现有的消防系统兼容匹配 | 只 | 2 |  |  |
| 10 | ★点型感温探测器 | 与现有的消防系统兼容匹配 | 只 | 4 |  |  |
| 11 | ★防火卷帘门控制箱 | 与现有的消防卷帘系统兼容匹配 | 套 | 4 |  |  |
| 12 | 消防水枪头 | DN65 | 只 | 6 |  |  |
| 13 | 消防水带 | DN65 | 根 | 6 |  |  |
| 14 | 软管枪头 | DN25 | 套 | 22 |  |  |
| 15 | 消防卷盘 | DN25 | 套 | 9 |  |  |
| 16 | 防火门闭门器 |  | 套 | 3 |  |  |
| 17 | 疏散指示灯 |  | 套 | 20 |  |  |
| 18 | 交流接触器 | 380V | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 交直流继电器 | 380V-24V | 套 | 8 |  |  |
| 20 | PVC线槽盖板 | 宽50mm | 米 | 5 |  |  |
| 21 | PVC线槽盖板 | 宽35mm | 米 | 3 |  |  |
| 22 | 保险管 | 4A | 只 | 10 |  |  |
| 23 | 风机三角带 | 2032 | 根 | 2 |  |  |
| 24 | 交流控制与保护器 | 40A | 只 | 4 |  |  |
| 25 | 交流控制与保护器 | 16A | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 排烟机风机、轴承 | 15KW | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 三机交流异步电机 | 15KW | 台 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 以经评审满足文件要求的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)×35 |  |
| 2 | 产品参数30% | 30分 | 1、供应商响应产品的技术参数完全满足文件中技术参数及要求的得满分30分； 2、供应商响应产品的技术参数负偏离文件技术参数及要求的，则在30分的基础上，按以下原则扣分：★号参数的或★号参数未提供要求的证明材料及要求的一项扣4分，扣完为止。 3、非★号技术参数或参数未提供要求的证明材料及要求的一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 实施方案20% | 20分 | 供应商对项目实施方案必须用单独的文字和章节表述，实施方案（特别是安装方案）的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得10分，第二名得7分，第三名得4分,第四名得1分，其余不得分。 |  |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 响应产品中若属于国家强制采购范围的按照国家相关要求进行审核。不管采购文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其响应文件作无效响应处理。若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 |
| 5 | 业绩3% | 3分 | 以供应商2014年至今工程业绩计算，单个合同金额在30万以上每个得0.5分，总共得分不超过3分。（请自行统计汇总在业绩一览表） | 提供合同复印件，原件备查 |
| 6 | 售后服务8% | 8分 | 提供完善的售后服务方案(内容包括供应商提供免费售后服务电话,响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围,本地化服务情况等)对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合横向比较评分第一名得8分,第二名得6分,第三名得3分,第四名得1分其余不得分. | 提供相关证明材料（涵盖营业执照复印件）。 |
| 7 | 响应文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

附件二

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，消防设施工程专业承包二级或以上资质；

3.本项目不接受联合体投标。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

院本部消防系统维修及部分消防设备更换清单

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件三

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）