附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心脏彩超 | 1.适合于小儿心胸外科使用；2.专用于心脏或以心脏为主的超声检查的心脏高档彩超； |
| 2 | 便携式心脏彩超 | 1.适合于小儿心胸外科使用；2.专用于心脏或以心脏为主的超声检查的心脏高档彩超；3.具便携式特点； |
| 3 | 体外循环系统 | 适合于小儿心胸外科心脏手术中使用的体外循环系统； |
| 4 | 临时起搏器 | 适用于因心动过缓，或短暂停博引起的急性血液动力学改变的病人的临时起博替代； |
| 5 | 除颤仪 | 1.适用于心胸外科抢救病人；2.要求R波同步除颤；3.可用于体内除颤； |
| 6 | 监护仪 | 1.可监测血氧、血压（包括有创血压）、CO2呼末、心率、呼吸等多种参数； 2.具有新生儿、儿童、成人模式； |
| 7 | ACT（激活全血凝固时间监测）仪 | 适用于临床心脏手术血液体外循环时，以及在搭桥手术、PTCA、ICU/CCU、ECMO、血滤、血管造型术患者的溶栓以及肝素治疗时的血凝时间（ACT）值的测定监测； |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。