附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：“MTHFRC677T基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法)”技术参数

1、名称：MTHFRC677T基因检测试剂盒（PCR-金磁微粒层析法）

2、适用范围：适用于从人外周血提取的基因组DNA中定性检测亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)C677T的基因型。

3、产品性能结构及组成：

3.1试剂盒采用PCR-金磁微粒层析法

3.2外观：试剂盒各组份应齐全，试剂各组份外包装应完整，无破损；；说明书字迹清晰完整，品名、批号和有效期清楚；标签等打码印字应正确、清晰、牢固；试剂盒外观应平整，干净无污点。

3.3试剂盒含有检测卡、阳性/阴性对照卡、反应液、扩增液、阳性/阴性对照液、去离子水。

4、规格：按照注册证标准

5、包装要求：独立包装

6、其他：体外诊断试剂阳光采购挂网品种