附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：“宫腔用交联透明质酸钠凝胶”技术参数

1、名称：宫腔用交联透明质酸钠凝胶

2、适用范围：辅助预防中重度宫腔粘连松解术后组织再粘连

3、产品性能结构及组成：

3.1产品由预充式注射器、延长管和预灌封在注射器中的凝胶组成。

3.2凝胶主要由交联透明质酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠和注射用水组成

3.3产品应无菌

3.4一次性使用

4、规格：按照注册证标准

5、其他：产品应为四川省医用耗材集中挂网阳光采购目录内品种