附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：麦澜德MLD V2阴道电极技术参数

1、名称：麦澜德MLD V2阴道电极

2、适用范围：在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号，用于治疗盆底功能障碍性疾病。

3、产品性能结构及组成：由电极线、塑料基体和金属片组成。塑料基体采用ABS制成，金属片采用不锈钢制成。

4、包装规格：按照注册证标准

5、其它：适用于麦澜德生物刺激反馈仪MLD B4