附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2.“迈瑞BC-6700全自动血液细胞分析仪配套试剂”技术参数

1、名称：迈瑞BC-6700全自动血液细胞分析仪配套试剂

2、预期用途及要求：

2.1用于血细胞分析前，样本稀释，备制细胞悬液，便于网织红细胞检测。

2.2用于血细胞分析前破坏红细胞，维持所需分析细胞的形态，便于细胞分类计数、有核红细胞检测、血红蛋白定量测定

2.3用于对血细胞进行染色，便于血液分析仪器进行血细胞分类计数

2.4用于血细胞分析仪器测量通道和管路浸泡与清洗，清除血液蛋白。

2.5用于血细胞分析仪器定期清洁使用清洗液

2.6需提供相关产品配套质控品、标准品

3、包装规格：按照注册证标准

4、其它：

4.1适用于迈瑞BC-6700全自动血液细胞分析仪

4.2产品应为四川省医用耗材集中挂网阳光采购目录内品种