附件1

采购项目配置需求

危险化学品存放柜

1.设备名称：危险化学品存放柜、双氧气瓶存放柜

2.数量：9套

3.用途：根据《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型号、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的的危险化学品的性质和用途相适应。取得许可证的企业生产的危险化学品的包装物、容器经国务院质量监督检验检疫部门认得检验机构检验合格的产品，所以我院应该统一采购专业合格的危险化学品存放柜，用于存放危险化学品；

4.技术参数要求：

危化品存放柜（1090*460*1650），采购数量3个

| 容积： | 45加仑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 规格（高*宽*深）mm | 加仑/升 | 门类型 | 层板 | 颜色（可选） |
|  | H1650*W1090*D460 | 45/170 | 双门 | 2 | 黄色、红色、蓝色 |
| 出货配件： | 2把钥匙，1根接地导线，说明书、合格证、保修卡各一份【欧盟CE认证，ROHS认证，第三方检测认证】一套。 |  |  |  |  |
| 备注： | 1、层板是自由活动层板，可以随意上下调节（可根据需求增加层板） 2、双锁及自动排风 |  |  |  |  |

柜体：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板。采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制，具永久性，厚度8mm ，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。

涂层：磷配钝化处理，环氧树脂烤漆。

铰炼/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作

调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。

证书：获得欧盟CE认证/ISO9001质量管理体系认证。

产品描述

1.无毒、无味，密度小,可在100℃左右环境下使用；其良好的化学性能，以及几乎不吸水的材质，与绝大多数化学药品不反应本质，是实验室存放化学药品的理想选择。

2.采用厚度为8MM（PP）材料，经无缝焊接，经久耐用。

3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可自由取出，便于清洁。

4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识

5.为提高操作安全度，化学品柜还可以选配双锁，实现“双人双锁”管理的要求。

6. 内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢，柜体底部有防刮脚垫。

产品详细介绍：
强酸储存柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，适用于实验室各类工具的洗涤。对带有化学特性的试剂瓶或其它物品进行清洗，强酸储存柜是个绝对必要的选择。

强碱强酸强碱柜特色： 
1.强酸碱柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
2.降低环境污染，维护使用者的健康。
3.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀 冷缩而引起的变形。

危化品存放柜（590*460*1650）  采购数量5个

| 容积： | 22加仑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 规格（高*宽*深）mm | 加仑/升 | 门类型 | 层板 | 颜色（可选） |
|  | H1650*W590*D460 | 22/84 | 单门 | 2 | 黄色、红色、蓝色 |
| 出货配件： | 2把钥匙，1根接地导线，说明书、合格证、保修卡各一份【欧盟CE认证，ROHS认证，第三方检测认证】一套。 |  |  |  |  |
| 备注： | 1、层板是自由活动层板，可以随意上下调节（可根据需求增加层板） 双锁及自动排风 |  |  |  |  |

1、柜体：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板。采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击磁白色PP板(原装进口)承制，具永久性，厚度8mm ，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。

涂层：磷配钝化处理，环氧树脂烤漆。

铰炼/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作

调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。

证书：获得欧盟CE认证/ISO9001质量管理体系认证。

产品描述

1.无毒、无味，密度小,可在100℃左右环境下使用；其良好的化学性能，以及几乎不吸水的材质，与绝大多数化学药品不反应本质，是实验室存放化学药品的理想选择。

2.采用厚度为8MM（PP）材料，经无缝焊接，经久耐用。

3.配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可自由取出，便于清洁。

4.柜体张贴有醒目的腐蚀性提醒标识

5.为提高操作安全度，化学品柜还可以选配双锁，实现“双人双锁”管理的要求。

6. 内有防漏液槽，有效防止酸碱物品的外溢，柜体底部有防刮脚垫。

产品详细介绍：
强酸储存柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，适用于实验室各类工具的洗涤。对带有化学特性的试剂瓶或其它物品进行清洗，强酸储存柜是个绝对必要的选择。

强碱强酸强碱柜特色： 
1.强酸碱柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
2.降低环境污染，维护使用者的健康。
3.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀 冷缩而引起的变形。

双瓶气瓶存放柜（900*450*1900）  采购数量1个

尺寸：双瓶（900*450*1900）

颜色：黄色

材质：用1.0mm优质优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热

表面：环氧树脂烤漆

容量：可储存2只气瓶

控制系统：分为小时键，分钟键，功能键与定时键四个按键。

当设备接通电源后，显示器开通。时间显示器开始工作

1、 小时键：小时键用来调节小时数字，当按下小时键时，时间显示器开始闪烁，这时表示小时开始进入设定状态，按住小时键，显示器小时设定从零到二十四可做任意调节设定。

2、 分钟键：分钟键用来调节分钟数字，在显示器闪烁的情况下当按下分钟键时，时间显示器开始闪烁，这时表示分钟开始进入设定状态，按住分钟键，显示器分钟设定从零到五十九可做任意调节设定。

3、 功能键：功能键主要可做三种设定。1、是报警时风扇开启时间的设定。（0—59分钟） 2、定时每天开启风扇的运行时间设定（0—59分钟）。

①. 自动报警排风时间设定

当按一下功能键时，时间显示器小时部分为1时，进入报警时风扇设定状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定（0—59分钟）任意设定。

②. 每日自动排风时间设定

当再按一下功能键时，时间显示器小时部分显示为2时，进入每天定时开启风扇运行时间调节状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定（0—59分钟任意设定）。

③. 强制排风设定

当按住定时键5—6秒钟，风扇自动开启。自动30分钟后关闭此为风扇强制执行功能。

4、 定时键：定时键是为设定风扇每天开启时间。

当按下定时键时，时间显示器开始闪烁，定时指示灯开启，此时可通过小时与分钟键来设定每天风扇运行时间。再次按下定时键时，定时指示灯熄灭，定时功能解除。

5、消警键:当设备出现警情时用来消除报警键

当设备出现警情时,按任何按键都可用来做为消除警报按键,警报声停止.但风扇继续运行.运行时间为用户自设时间为准.

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有独立法人资格，；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

四川省妇幼保健院危险化学品柜采购项目报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）