附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：“一次性使用活检针””技术参数

1、名称：“一次性使用活检针”；

2、适用范围：适用于软组织如前列腺、肾、肝、脾淋巴腺节和其他软组织肿瘤的活组织检查。

3、产品组成：产品包括穿刺针和导引针。穿刺针包括针管和针芯，导引针包括针管和衬芯。

4、主要技术指标：

4.1穿刺针针芯尖应锋利，针尖无平头、毛刺和弯钩。

4.2穿刺针及针刃口内外表面应光滑无毛刺、毛边。

4.3一次性使用

4.4产品应无菌，环氧乙烷灭菌

5、规格：按照注册证标准。

6、包装要求：独立包装。

7、其他：适用于PAJUNK自动活检穿刺枪