附件1

四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院

放射环保环评检测服务采购

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院 放射环保环评检测服务采购项目

2.医院位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、放射要求

根据国家环保局要求，每年辐射安全许可证要进行复审；需第三方检测机构，出具辐射环保环评监测报告。监测布点按照《辐射环境监测技术规范》HJ/T 61-2001和《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T14583-93要求，一共8个点位需要进行检测。经核实，抚琴牙片机、DR、本部：双能骨密度仪、牙片机、DR、MR、一台钼靶、CT、移动DR

三、供应商要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，营业执照、组织机构代码证（或三证合一）

2、参与投标人具有省级及以上质量技术监督部门颁发的《资质认定计量认证证书》

3、近三年具有大型医疗机构优先考虑